ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2025 г. Обосновывающие материалы Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2024

Содержание

1. Общие положения	3

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	3

1. Общие положения

Настоящий раздел содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Документ включает:

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

- ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

- перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены в таблице 1.

Замечания Администрации и теплоснабжающих организаций представлены в Приложении №1.

Таблица 1. Замечания и предложения к проекту "Схема теплоснабжения Прокопьевского городского округа. Актуализация на 2025 г."

| № п/п | Ссылка на раздел Схемы теплоснабжения, содержание замечания (предложения) | Пояснения разработчика |
| --- | --- | --- |
| Администрация г. Прокопьевска |  |  |
| 1 | Внести мероприятия по строительству новой котельной мощностью 50 Гкал/ч для перспективы подключения 11, 13 микрорайонов | Мероприятия внесены |
| 2 | Внести мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №№ 1, 9, 14, 15, 17 MУП "ГТХ" и переключение потребителей на вновь созданную блочно-модульную котельную 12,5 МВт в районе стадиона "Шахтер" на 2027 год | Мероприятия внесены |
| 3 | Внести мероприятия по закрытию котельных №№ 62, 64 MУП "ГТХ" в 2026 году с переключением тепловых нагрузок на котельную № 67 MУП "ГТХ" | Мероприятия внесены |
| 4 | Внести мероприятия по строительству в 2026 г. блочно-модульной ЦТП мкр. 13/1 проект общей производительностью 4,06 МВт (3,49 Гкал/ч) | Мероприятие не устранено, так как принято решение о строительстве новой котельной БМК мощностью 50 Гкал/ч (см. п.1 Таблица 1) |
| 5 | Внести мероприятия по строительству блочно-модульной ЦТП мкр. 13/2 проект общей производительностью 4,06 МВт (6,98 Гкал/ч) | Мероприятие не устранено, так как принято решение о строительстве новой котельной БМК мощностью 50 Гкал/ч (см. п.1 Таблица 1) |
| 6 | Внести изменения по планируемому новому источнику теплоснабжения. Заменить "Перспективный источник БМК (50 Гкал/ч), работающего на природном газе, для подключения перспективной нагрузки микрорайона №13 и двух домов микрорайона №11" на "новую угольную котельную (50 Гкал/ч) для подключения перспективной нагрузки микрорайона №11 и микрорайона №13" | Изменения внесены |
| ООО "ТЭР" |  |  |
| 1 | Обосновывающие материалы |  |
| 1.1 | Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 1.1.1 | Заменить "Рис. 9.13. Путь движения теплоносителя от котельной №45 ООО "ТЭР" до конечного потребителя" с учетом системы кот. №46" | Устранено |
| 1.1.2 | Пункт "11.3. Описание платы за подключение" изложить в следующей редакции: | Устранено |
|  | "Согласно Постановления Правительства РФ о 30.11.2021 N 2115 плата за подключение в ценовых зонах теплоснабжения устанавливается по соглашению сторон (ЕТО и Заявителя). В случае если заявитель и ЕТО не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения, размер платы за подключение определяется органом регулирования в порядке, установленном частями 8 - 12 статьи 14 Федерального закона "О теплоснабжении", а также Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". В случае если стороны договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов, подлежащих учету при установлении индивидуальной платы за подключение." |  |
| 1.2 | Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 1.2.1 | Таблицу 3. "Фактические и плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения" скорректировать согласно обновленным данным по подключению | Данные скорректированы |
| 1.2.2 | На "Рис. 2. План перспективной комплексной жилой настройки городского округа" отсутствует MKP №11 (15.04.2024 г. поступила заявка на заключение договора о подключении с общей тепловой нагрузкой 2,08 Гкал/ч | Перспектива мкр. №11 учтена в схеме теплоснабжения |
| 1.2.3 | Скорректировать таблицу 5.1. "Прирост отапливаемой площади строительных фондов" согласно актуальных сведений по новому подключению | Устранено |
| 1.2.4 | Скорректировать таблицу 18.1. "Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной настройки на рассматриваемый период" год ввода в эксплуатацию: к 2026 году реально могут быть подключены: 2-а МКД в MKP №11 (с общей тепловой нагрузкой 2,08 Гкал/ч), Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8, Нежилое здание, расположенное по адресу проспект Строителей, земельный участок 95, Православный храм и Причтовый дом по ул. Профсоюзная, 22 по остальным объектам информация о начале выполнения мероприятий по подключению отсутствует. Целесообразно остальные объекты, запланированные на 2025 год сместить на более поздний период с учетом реального положения дел | Устранено |
| 1.3 | Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергия и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 1.3.1 | Скорректировать таблицу 1 "Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий" согласно обновленным данным по подключению. Перспективную нагрузку 2027 года с котельной №39 перенести на котельную №29 ООО "ТЭР" | Устранено |
| 1.3.2 | Рис. 9 и рис. 10 исключить (заменить) так как Детский сад на 165 мест по ул. Кучина, 15 запланирован к подключению к котельной №29 | Устранено |
| 1.3.3 | Скорректировать таблицу 2. "Резерва (дефициты) тепловой мощности котельных, после внедрения мероприятий" согласно обновленным данным по подключению. В целях подключения детского сада по ул. Кучина предусмотреть строительство угольной БМК на территории котельной № 29 с возможностью работы на общую сеть | Устранено |
| 1.4 | Глава 7. Предложения по строительству, реконструкция, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |
| 1.4 | В целях подключения детского сада по ул. Кучина предусмотреть в 2024-2025 году строительство угольной БМК на территории котельной № 29 с возможностью работы на общую сеть | Устранено, год строительства принят по году ввода детского сада в эксплуатацию |
| 1.5 | Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции (или) модернизации тепловых сетей |  |
| 1.5.1 | Скорректировать "3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" мероприятия "строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38" | Устранено |
| 1.5.2 | Таблицу 1. "Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки" скорректировать в части: |  |
|  | 1. Для подключения к котельной № 6 "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (2025)" учтены только сети от T.1 2Ду 250 мм, L=56 м, но не учтены мероприятия по реконструкции магистральных сетей. Мероприятие "Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м)" обеднить со "Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном" | Устранено |
|  | 2. Заменить мероприятия "подключения перспективы детского сада на 165 мест по ул. Кучина, 15" на котельную №39 на мероприятия подключения на котельную №29 | Устранено |
|  | 3. Дополнить мероприятия по подключению 2-х МКД в MKP №11 с общей тепловой нагрузкой 2,08 Гкал/ч от тепловых сетей в районе Бойлерной №9 | Устранено |
| 1.6 | Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| 1.6.1 | Пункт 7. "Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности" скорректировать с учетом требований к "ценовой зоне" | Устранено |
| 2 | Утверждаемая часть Том 1 |  |
| 2.1 | 1. Стр.18. Ошибочно указаны мощность котельных №43 и №23 | Устранено |
| 2.2 | 2. Скорректировать Таблицу 2.4. "Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий": собственные нужды и потери, а также подключенная нагрузка указаны в 2023 году, а не на последующие года, в связи с чем заявленный дефицит отображается в 2023 году. В последующие года наблюдается снижение дефицита за счет сокращения вышеуказанных показателей | Устранено |
| 2.3 | 3. Скорректировать Таблицу 5.6 - исключить закрытые котельные | Данное замечание не устранено, так как в таблице указаны оптимальные температурные графики котельных на момент составления схемы теплоснабжения |
| 2.4 | 4. Скорректировать Таблицу 5.6: изменить температурный график на 85/60 °С для котельных №№ 28, 29, 42, 43, 44, 46, 52, 62, 71, 79, 94, 96 | Устранено |
| 2.5 | 5. В таблице 5.1 не указан 13 микрорайон, необходимо уточнить необходимость или отсутствие необходимости данного пункта | Перспектива мкр №13 учтена в схеме теплоснабжения |
| 2.6 | 6. По MKP №11 согласована точка подключения от котельной №6 (заявка на заключение договора от 15.04.2024 с общей тепловой нагрузкой 2,08 Гкал/ч) | Устранено |
| 2.7 | 7. Подключение "Детского сада на 165 мест по yл. Кучина, 15" запланировано от котельной №29 | Устранено |
| 2.8 | 8. Подключение "Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10-й микрорайон, 45А (ТУ)" перенести год ввода в эксплуатацию на 2026 год, объединить мероприятия 2Ду 250 мм, L=56м, и 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м) | Год ввода в эксплуатацию изменен на 2025 г. |
|  |  | Мероприятие по строительству дополнительного трубопровода относятся к "Физкультурно-оздоровительному комплексу с плавательным бассейном" |
| 2.9 | 9. "Дошкольное образовательное учреждение по ул. Гайдара, 8 (ТУ)" перенести год ввода в эксплуатацию на 2024 г. | Устранено |
| 2.10 | 10. В Таблице 2.1 скорректировать располагаемую мощность согласно приложению №1 Предложений (замечаний) к проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2025 год) | Устранено |
| 2.11 | 11. Раздел 2.3 дефицит мощности на котельных скорректировать согласно приложению №1 Предложений (замечаний) к проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2025 год) | Устранено |
| 2.12 | 12. Таблицу 2.4 скорректировать располагаемую мощность согласно приложению №1 Предложений (замечаний) к проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2025 год) | Устранено |
| 2.13 | 13. Таблицу 2.5 скорректировать располагаемую мощность согласно приложению №1 Предложений (замечаний) к проекту схемы теплоснабжения (актуализация на 2025 год) | Устранено |
| 2.14 | 14. Таблицу 5.2 скорректировать наименования согласно таблице 5.1 | Устранено |
| 2.15 | 15. В Таблице 5.6 отсутствует информация по котельной №49 (направление котельной №51) | Устранено |
| 3 | Утверждаемая часть Том 2 |  |
| 3.1 | 1. В Таблице 6.1 Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10- й микрорайон, 45А перенести с 2024 на 2025 год | Устранено |
| 3.2 | 2. Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 перенести с 2025 года на 2024 год | Устранено |
| 3.3 | 3. Из Таблицы 6.2 исключить мероприятие по устройству ПHC в котельной №46 | Устранено |
| 3.4 | 4. В Таблице 6.4 указать источник финансирования по технологическому присоединению как плата за подключение | Устранено |
| 3.5 | 5. В Таблице 6.4 мероприятия "Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном" и "Строительство дополнительного трубопровода 2Ду600 от котельной до проходного канала (примерно 620 м)" объединить в одно мероприятие | Устранено |
| 3.6 | 6. В Таблице 6.4 Строительство сети для подключения перспективы дошкольного образовательного учреждения по ул. Гайдара, 8 перенести на 2024 год | Устранено |
| 3.7 | 7. В Таблице 6.4 Строительство сети для подключения перспективы физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для занятий спортивной борьбой, ул. 10- й микрорайон, 45А перенести на 2025 год | Устранено |
| 3.8 | 8. В Таблице 6.4 Мероприятие "Устройство ПHC в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе" исключить | Устранено |
| 3.9 | 9. Таблицу 9.2 скорректировать согласно изменениям | Устранено |
| 3.10 | 10.Таблицу 9.5 скорректировать согласно вышеуказанным замечаниям | Устранено |
| МУП "ГТХ" |  |  |
| 1 | Внести изменения согласно актуализированной инвестиционной программе | Устранено |

Приложение №1