## концессия 2024
Перечень объектов концессионного соглашения
(сведения о составе технико-экономических показателей)
№ п/п | Адрес | Наименование имущества | Дата ввода | Характеристики объекта | Балансовая стоимость, руб. |  |  | Амортизация по состоянию на 01.01.2023 г., руб. | Остаточная ст-ть по состоянию на 01.01.2023 г., руб.
Здания, помещения
1 | ул. Артема, 3 | Помещение котельной № 1 | 1958 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 243,6 кв.м. | 232064 | 36 | 6446.2222 | 232064 | 0
2 | пр-кт Шахтеров, 8 | Помещение котельной № 9 | 1959 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 172,5 кв.м. | 226800 | 36 | 6300 | 226800 | 0
3 | пр-кт Шахтеров, 24 | Здание котельной № 24 | 1945 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 128 кв.м. | 128000 | 36 | 3555.5556 | 128000 | 0
4 | ул. Селиванова, 2 | Помещение котельной № 14 | 1952 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 158,3 кв.м. | 156681 | 36 | 4352.25 | 156681 | 0
5 | ул. Селиванова, 6 | Помещение котельной № 15 | 1958 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 260,8 кв.м. | 301382 | 36 | 8371.7222 | 301382 | 0
6 | ул. Космонавта Волынова, 9, пом 3п | Помещение котельной № 17 | 1958 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 425,5 кв.м. | 483527 | 36 | 13431.3056 | 483527 | 0
7 | ул. Линейная, 28 | Помещение котельной № 93 | 1973 | Встроенное, кирпичное, S 96,4 кв.м. | 99403 | 36 | 2761.1944 | 99403 | 0
8 | ул. Прокопьевская, 34 | Здание котельной № 34 | 1950 | Отдельно стоящее, стены кирпичное, S 201,7 кв.м. | 20279.93 | 36 | 563.3314 | 20279.93 | 0
9 | ул. Прокопьевская, 162 | Помещение котельной № 35 | 1962 | Встроенное (подвальное), перекрытие ж/б плиты, стены кирпич, S- 65,6 кв.м. | 85694 | 36 | 2380.3889 | 85694 | 0
10 | ул. Ладожская, 40 | Здание котельной № 72 | 2015 | Отдельно стоящее, S 362,2 кв.м. | 127257 | 36 | 3534.9167 | 127257 | 0
11 | ул. Парковая, 280 Б, строение 8 | Здание котельной № 67 | 1966 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 715,7 кв.м. | 271040.44 | 36 | 7528.9011 | 271040.44 | 0
12 | ул. Институтская, 53 | Здание котельной № 53 | 2012 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 502,5 кв.м. | 180321 | 36 | 5008.9167 | 180321 | 0
13 | ул. Студенческая, 44а | Здание котельной № 50 | 1963 | Отдельно стоящее, S 148,2 кв.м. | 249805 | 36 | 6939.0278 | 216488.6 | 33316.4
14 | ул. Житомирская, 48 | Помещение котельной № 55 | 1959 | Встроенное (подвальное), кирпичное, S 104,9 кв.м. | 100000 | 36 | 2777.7778 | 100000 | 0
15 | ул. Парковая, 1 | Здание котельной № 64 | 1955 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 307 кв.м. | 1377018 | 36 | 38250.5 | 1377018 | 0
16 | ул. Спартаковская, 20 | Здание котельной № 65 | 1939 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 130 кв.м. | 16912 | 36 | 469.7778 | 16912 | 0
17 | ул. Главная, 274 | Помещение котельной № 63 | 1961 | Встроенное (подвальное), кирпичное S 108,4 кв.м. | 933661.18 | 36 | 25935.0278 | 933661.18 | 0
18 | ул. Ярославская, 29 | Помещение котельной № 66 | 1961 | Встроенное (подвальное), кирпичное S 116,4 кв.м. | 962070.3 | 36 | 26724.175 | 962070.3 | 0
19 | ул. Пожарная, 11Д | Здание котельной № 47 | 1978 | Отдельно стоящее, панельные, S 549 кв.м. | 317005.2 | 36 | 8805.7 | 317005.2 | 0
20 | ул. Проспектная, 111 | Здание котельной № 26 | 1966 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 83,8 кв.м. | 645618.39 | 36 | 17933.8333 | 645618.39 | 0
21 | ул. Маганак, 52 | Здание котельной № 3 | 1985 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 378 кв.м. | 130284 | 36 | 3619 | 56727.92 | 73556.08
22 | ул. Парковая, 286 | Здание котельной № 62 | 1966 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 90,6 кв.м. | 634000 | 34 | 18647.0588 | 634000 | 0
23 | ул. Кыштымская, 1 | Здание котельной № 20 | 1957 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 171,4 кв.м. | 101588 | 36 | 2821.8889 | 101588 | 0
24 | ул. Революции, 24а | Здание котельной № 56 | 1959 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 252,1 кв.м. | 3074127 | 36 | 85392.4167 | 1770554.13 | 1303572.87
25 | ул. Боксерная, 21 | Здание котельной № 89 | 1956 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 366 кв.м. | 262520 | 36 | 7292.2222 | 262520 | 0
26 | ул. Ветеранов, 18 | Здание котельной № 18 | 1969 | Отдельно стоящее, кирпичное, S 143,6 кв.м. | 20939.52 | 36 | 581.6389 | 20939.52 | 0
Итого: |  |  |  |  | 11137997.96 |  |  | 9727552.61 | 1410445.35
Сооружения
27 | Котельная №1 ул.Артема,3 | Бункер шлаковый | 1958-01-01 |  | 36733 | 36 | 1020.3611 | 36733 | 0
28 | Котельная № 14, ул.Селиванова,2 | Бункер ШЗУ | 1997-01-01 |  | 19910 | 36 | 553.0556 | 19910 | 0
29 |  | Емкость запаса воды | 2007-06-01 | 50м3 | 31800 | 36 | 883.3333 | 31800 | 0
30 |  | Дымовая труба | 2010-06-01 | h=20 м | 47194 | 36 | 1310.9444 | 47194 | 0
31 | Котельная № 15, ул.Селиванова,6 | Бункер ШЗУ | 1958-01-01 |  | 21527 | 36 | 597.9722 | 21527 | 0
32 |  | Емкость | 1997-01-01 | 45м3 | 27400 | 36 | 761.1111 | 27400 | 0
33 | Котельная № 17 ул.Космонавта Волынова, 9, пом 3п | Труба дымовая | 2022-12-07 | h=30 м | 2400000 | 36 | 66666.6667 | 0 | 2400000 | пр 765
34 |  | Бункер | 1958-01-01 |  | 22723 | 36 | 631.1944 | 22723 | 0
35 |  | Емкость | 2010-06-01 | 50 м3 | 49791 | 36 | 1383.0833 | 49791 | 0
36 |  | Металлическая емкость | 2019-09-13 | 18 м3 | 133600 | 36 | 3711.1111 | 28946.58 | 104653.42
37 | Котельная № 18 ул.Ветеранов,18 | Бункер ШЗУ | 2009-01-01 |  | 49200 | 36 | 1366.6667 | 49200 | 0
38 |  | Труба дымовая | 2008-05-31 | h=15м | 67796.61 | 36 | 1883.2392 | 37937.6 | 29859.01
39 |  | Емкость запаса воды | 2001-06-01 | 50 м3 | 59206 | 36 | 1644.6111 | 59206 | 0
40 | Котельная № 20 ул.Кыштымская | Труба дымовая | 1997-06-01 | Н=23м | 24282 | 36 | 674.5 | 24282 | 0
41 | Котельная № 24 пр. Шахтеров, 24 | Труба дымовая | 2005-06-01 | h=22м | 10534.23 | 36 | 292.6175 | 10534.23 | 0
42 |  | Емкость запаса воды | 2009-06-01 | 25 м3 | 230508.48 | 36 | 6403.0133 | 230508.48 | 0
43 | Котельная № 26 ул.Проспектная,111 | Труба дымовая | 2009-12-01 | h=19м | 29945.76 | 36 | 831.8267 | 29945.76 | 0
44 | Котельной № 3 ул.Маганак, 52 | Бункер золоудаления | 1994-01-01 |  | 37810 | 36 | 1050.2778 | 37810 | 0
45 |  | Емкость запаса воды | 1994-01-01 | 50 м3 | 47049 | 36 | 1306.9167 | 47049 | 0
46 |  | Труба дымовая | 1994-01-01 | h=21 м | 36177 | 36 | 1004.9167 | 36177 | 0
47 | Котельная №34 ул.Прокопьевская,34 | Бункер ШЗУ | 1950-01-01 |  | 22903 | 36 | 636.1944 | 22903 | 0
48 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 70 м3 | 64319 | 36 | 1786.6389 | 64319 | 0
49 |  | Труба дымовая | 2010-06-01 | h=27м | 55235 | 36 | 1534.3056 | 55235 | 0
50 | Котельная №35 ул.Прокопьевская,162 | Труба дымовая | 2004-01-01 | h=21м | 66200 | 36 | 1838.8889 | 66200 | 0
51 | Котельная № 47 ул.Пожарная, 11Д | Труба дымовая | 1978-01-01 | h=27 м | 38500 | 36 | 1069.4444 | 38500 | 0
52 |  | Емкость запаса воды | 1978-01-01 | 50 м3 | 51250 | 36 | 1423.6111 | 51250 | 0
53 | Котельная № 50 ул.Студенческая,44а | Дымовая труба | 1997-01-01 | Ø1,0м h=35 м | 201095 | 36 | 5585.9722 | 115908.97 | 85186.03
54 |  | Емкость №1 | 1997-01-01 | V=25м3 | 75517 | 36 | 2097.6944 | 75517 | 0
55 |  | Емкость №2 | 1997-01-01 | V=25м3 | 75517 | 36 | 2097.6944 | 75517 | 0
56 |  | Бункер ШЗУ | 1997-01-01 |  | 63700 | 36 | 1769.4444 | 32587.29 | 31112.71
57 | Котельная № 53, ул.Институтская,53 | Труба дымовая | 2022-12-07 | h=44,225м | 2750000 | 36 | 76388.8889 | 0 | 2750000 | пр 765 новое о/с
58 |  | Наружные сети теплоснабжения | 2013-11-25 | протяженность 75 м | 74393.19 | 36 | 2066.4775 | 55278.34 | 19114.85
59 |  | Наружные сети водоснабжения | 2013-11-25 | протяженность 36м | 31017.86 | 36 | 861.6072 | 23047.8 | 7970.06
60 |  | Наружные сети канализации | 2013-11-25 | протяженность 103м | 37196.55 | 36 | 1033.2375 | 25727.75 | 11468.8
61 |  | Наружные сети электроснабжения | 2013-11-25 | протяженность 60м | 82197.07 | 36 | 2283.2519 | 67127.68 | 15069.39
62 |  | Емкость | 2013-11-25 | V=50 м3 | 230717 | 36 | 6408.8056 | 114289.91 | 116427.09
63 |  | Емкость | 2013-11-25 | V=50 м3 | 230717 | 36 | 6408.8056 | 114289.91 | 116427.09
64 | Котельная № 55 ул.Житомирская,48 | Труба дымовая | 1999-06-01 | h=19,5 м | 17258 | 36 | 479.3889 | 17258 | 0
65 | Котельная № 56 ул.Революции,24а | Угольный склад | 01.01.1959 | S=12 м2 | 9100 | 36 | 252.7778 | 9100 | 0
66 |  | Труба дымовая цельно-тянутая | 2019-08-21 | h-18 м | 95000 | 36 | 2638.8889 | 21111.2 | 73888.8
67 | Котельная № 62, ул. Парковая, 286 | Труба дымовая | 2010-01-01 | h-18 м | 28227 | 26 | 1085.6538 | 28227 | 0 | пр 616
68 |  | Бункер ШЗУ | 2010-01-01 |  | 45200 | 26 | 1738.4615 | 45200 | 0
69 | Котельная № 63 ул.Главная,274 | Бункер ШЗУ | 1961-01-01 |  | 18925 | 36 | 525.6944 | 18925 | 0
70 | Котельная № 64 ул.Парковая,1 | Угольный склад | 1965-01-01 |  | 143503 | 36 | 3986.1944 | 118788.76 | 24714.24
71 |  | Бункер ШЗУ | 1997-01-01 |  | 22725 | 36 | 631.25 | 22725 | 0
72 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 30 м3 | 230508 | 36 | 6403 | 230508 | 0
73 |  | Труба дымовая | 2010-06-01 | h=31,5 м | 10534.23 | 36 | 292.6175 | 10534.23 | 0
74 | Котельная №65 ул.Спартаковская,20 | Труба дымовая | 2010-06-01 | h=24 м | 8091 | 36 | 224.75 | 8091 | 0
75 |  | Емкость запаса воды | 2014-12-01 | 25 м3 | 196711.86 | 36 | 5464.2183 | 129774.75 | 66937.11
76 | Котельная № 66 ул.Ярославская, 29 | Труба дымовая (встроенная) |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
77 | Котельная № 67 ул.Парковая, 280 | Труба дымовая | 1989-01-01 |  | 100000 | 36 | 2777.7778 | 100000 | 0
78 |  | Труба дымовая | 1985-01-01 |  | 230000 | 36 | 6388.8889 | 230000 | 0
79 | Котельная № 72, ул.Ладожская, 40 | Труба дымовая | 2015-01-01 | h=25 м | 230508.48 | 36 | 6403.0133 | 230508.48 | 0
80 | Котельная № 89 ул.Боксерная,21 | Труба дымовая | 2010-06-01 | h=18м | 41127 | 36 | 1142.4167 | 41127 | 0
81 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 45 м3 | 90648 | 36 | 2518 | 90648 | 0
82 |  | Склад угля | 2010-06-01 | S=40,3 м2 | 91925 | 36 | 2553.4722 | 91925 | 0
83 | Котельная № 9 пр. Шахтеров, 8 | Бункер | 1997-01-01 |  | 22120 | 36 | 614.4444 | 22120 | 0
84 |  | Емкость запаса воды | 2014-11-01 | 50 м3 | 30000 | 36 | 833.3333 | 17297.82 | 12702.18
85 |  | Дымовая труба | 2010-06-01 | h=23,8 м | 51741 | 36 | 1437.25 | 51741 | 0
86 | Котельная № 93 ул.Линейная,28 | Угольный склад | 1998-01-01 | S=36,0 м2 | 37030 | 36 | 1028.6111 | 37030 | 0
87 |  | Бункер ШЗУ | 1998-01-01 |  | 51201 | 36 | 1422.25 | 51201 | 0
88 |  | Труба дымовая | 1998-01-01 | h=28,5 м | 440677.97 | 36 | 12241.0547 | 258286.06 | 182391.91
89 |  | Емкость запаса воды | 2015-08-01 | 25 м3 | 230508.48 | 36 | 6403.0133 | 139265.25 | 91243.23
| Итого: |  |  |  | 10006931.77 |  |  | 3867765.85 | 6139165.92
Теплосети
90 | Котельная №1 ул.Артема,3 Общая протяженность 541 м. | Котельная № 1, ул. Артема, 3 - ТК 6, ул. Пролетарская | 1995-01-01 | 222 м | 307651 | 36 | 8545.8611 | 307651 | 0
91 |  | ТК 3 - Жилой дом ул.Пролетарская, 1 | 1995-01-01 | 10 м | 30254.7 | 36 | 840.4083 | 30254.7 | 0
92 |  | ТК7 - Жилой дом ул. Артема, 5 | 1995-01-01 | 28 м | 54258.37 | 36 | 1507.1769 | 54258.37 | 0
93 |  | Котельная №1, ул. Артема, 3 - Драмтеатр | 1995-01-01 | 53 м | 77964.28 | 36 | 2165.6744 | 77964.28 | 0
94 |  | ТК6 - Жилой дом ул. Пролетарская, 3 | 1995-01-01 | 34 м | 55637.21 | 36 | 1545.4781 | 55637.21 | 0
95 |  | Т1, ул.Артема - Гороно | 1995-01-01 | 64 м | 85914.54 | 36 | 2386.515 | 85914.54 | 0
96 |  | ТК5 - Жилой дом ул. Пролетарская, 2 | 1995-01-01 | 10 м | 14025.62 | 36 | 389.6006 | 14025.62 | 0
97 |  | Котельная № 1, ул. Артема, 3 - Жилой дом пр. Шахтеров, 33 | 1995-01-01 | 55 м | 77077.51 | 36 | 2141.0419 | 77077.51 | 0
98 |  | Т1 - Гаражи, ул. Артема | 1995-01-01 | 17 м | 33482 | 36 | 930.0556 | 33482 | 0
99 |  | ТК4 - ТК7, ул. Артема, 7 | 1995-01-01 | 48 м | 68390 | 36 | 1899.7222 | 68390 | 0
100 | Котельная № 14, ул.Селиванова,2 | Котельная №14 – пр.Шахтеров,29 | 1995-01-01 | 311 м | 1353225 | 36 | 37589.5833 | 1353225 | 0
101 | Котельная № 15, ул.Селиванова,6 Общая протяженность 436,2 м | От котельной № 15 | 1996-01-01 | 227,2 м | 1172104.35 | 36 | 32558.4542 | 1172104.35 | 0
102 |  | Котельная № 15- ж.д. ул. Рудничная, 5 | 1996-01-01 | 186 м | 511070 | 36 | 14196.3889 | 511070 | 0
103 |  | ТК4- ж.д. ул. Селиванова, 6 | 1996-01-01 | 23 м | 62380 | 36 | 1732.7778 | 62380 | 0
104 | Котельная № 17 ул.Космонавта Волынова,9 пом 3п Общая протяженность 647 м | ТК7 - ж.д. ул .Космонавта Волынова, 5 | 1995-01-01 | 7 м | 10200.3 | 36 | 283.3417 | 10200.3 | 0
105 |  | Котельная № 17 - ж.д. ул.Горняцкая, 2 | 1995-01-01 | 139 м | 40305.55 | 36 | 1119.5986 | 40305.55 | 0
106 |  | Ж.д. ул. Космонавта Волынова,7 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 1 | 1995-01-01 | 108 м | 40005.3 | 36 | 1111.2583 | 40005.3 | 0
107 |  | Котельная № 17 - Дворец Спорта | 1995-01-01 | 40 м | 21580.62 | 36 | 599.4617 | 21580.62 | 0
108 |  | ТК 6 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 5 | 1995-01-01 | 7 м | 11528 | 36 | 320.2222 | 11528 | 0
109 |  | ТК 8 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 3 | 1995-01-01 | 8 м | 12064.3 | 36 | 335.1194 | 12064.3 | 0
110 |  | ТК 1 - ТК 2 | 1995-01-01 | 40 м | 24600.91 | 36 | 683.3586 | 24600.91 | 0
111 |  | Т1 - Здание 1 | 1995-01-01 | 10 м | 10607.8 | 36 | 294.6611 | 10607.8 | 0
112 |  | ТК 3 - ж.д. ул. Горняцкая, 4 | 1995-01-01 | 14 м | 12002.32 | 36 | 333.3978 | 12002.32 | 0
113 |  | Котельная № 17 - Т3 | 1995-01-01 | 7 м | 8900.64 | 36 | 247.24 | 8900.64 | 0
114 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Горняцкая, 7 | 1995-01-01 | 50 м | 25385 | 36 | 705.1389 | 25385 | 0
115 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Горняцкая, 5 | 1995-01-01 | 37 м | 21305.6 | 36 | 591.8222 | 21305.6 | 0
116 |  | ТК11 - Здание 4 | 1995-01-01 | 125 м | 63709.9 | 36 | 1769.7194 | 63709.9 | 0
117 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Горняцкая,3 | 1995-01-01 | 3 м | 4500.61 | 36 | 125.0169 | 4500.61 | 0
118 |  | Котельная № 17 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 7 | 1995-01-01 | 52 м | 23900.5 | 36 | 663.9028 | 23900.5 | 0
119 | Котельная № 18 ул.Ветеранов,18 Общая протяженность 998 м | Котельная № 18 - ж.д. ул. Ветеранов 55, Школа-интернат № 1, Мастерские, Баня, Гаражи | 1996-01-01 | 388 м | 37547.59 | 36 | 1042.9886 | 37547.59 | 0
120 |  | Котельная № 18 - ж.д. ул. Ветеранов 49,45,47,41,37, Спальный корпус, Спортзал | 1996-01-01 | 610 м | 79638 | 36 | 2212.1667 | 79638 | 0
121 | Котельная № 20 ул.Кыштымская, 1 Общая протяженность 426 м | кот.№20 ул. Кыштымская - ТК-1 ул. Кыштымская | 2014-06-02 | 30 м | 43691 | 36 | 1213.6389 | 27488.94 | 16202.06
122 |  | врезка ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 7 | 2014-06-02 | 15 м | 29017 | 36 | 806.0278 | 20150.86 | 8866.14
123 |  | врезка ул Кыштымская - ж/д Кыштымская, 5 | 2014-06-02 | 15 м | 28505 | 36 | 791.8056 | 19795.07 | 8709.93
124 |  | врезка ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 4 | 2014-06-02 | 7 м | 18609 |  |  | 18609 | 0
125 |  | врезка ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 10 | 2014-06-02 | 6 м | 18322 |  |  | 18322 | 0
126 |  | ТК-1 ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 3 | 2014-06-02 | 161 м | 79893 | 36 | 2219.25 | 55481.12 | 24411.88
127 |  | врезка ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 8 | 2014-06-02 | 7 м | 19583 |  |  | 19583 | 0
128 |  | ТК-1 ул. Кыштымская - ТК-11, ТК-10, ТК-9, ТК-8, ТК-7 ул. Кыштымская | 2014-06-02 | 177 м | 83690 | 36 | 2324.7222 | 58118.03 | 25571.97
129 |  | врезка ул. Кыштымская - ж/д Кыштымская, 6 | 2014-06-02 | 8 м | 19906.3 |  |  | 19906.3 | 0
130 | Котельная № 24 пр. Шахтеров, 24 Общая протяженность 508 м | Котельная № 24, Пожарное депо | 1996-01-01 | 57 м | 27317.54 | 36 | 758.8206 | 27317.54 | 0
131 |  | Т1, Мастерские | 1996-01-01 | 88 м | 51369.32 | 36 | 1426.9256 | 51369.32 | 0
132 |  | Т4, Гараж | 1996-01-01 | 5 м | 3012 | 36 | 83.6667 | 3012 | 0
133 |  | ТК 2- ж.д. пр. Шахтеров, 26 | 1996-01-01 | 5 м | 4751 | 36 | 131.9722 | 4751 | 0
134 |  | Котельная №24, Т4 | 1996-01-01 | 5 м | 4358.23 | 36 | 121.0619 | 4358.23 | 0
135 |  | ТК2 - ТК3 | 1996-01-01 | 129 м | 77013.25 | 36 | 2139.2569 | 77013.25 | 0
136 |  | Т3 - ТК2 | 1996-01-01 | 45 м | 23391.68 | 36 | 649.7689 | 23391.68 | 0
137 |  | Котельная № 24, ТК 1 | 1996-01-01 | 24 м | 18534.86 | 36 | 514.8572 | 18534.86 | 0
138 |  | ТК2, гаражи ПУС | 1996-01-01 | 4 м | 3001.69 | 36 | 83.3803 | 3001.69 | 0
139 |  | Т1, Скорая помощь | 1996-01-01 | 10 м | 70692.3 | 36 | 1963.675 | 70692.3 | 0
140 |  | Т3, Гаражи | 1996-01-01 | 8 м | 7005.65 | 36 | 194.6014 | 7005.65 | 0
141 |  | ТК3, ж.д. пр. Шахтеров, 24 | 1996-01-01 | 40 м | 33956 | 36 | 943.2222 | 33956 | 0
142 |  | Пожарное депо, Т1 | 1996-01-01 | 55 м | 39648 | 36 | 1101.3333 | 39648 | 0
143 |  | Т4 - Т3 | 1996-01-01 | 33 м | 28980.3 | 36 | 805.0083 | 28980.3 | 0
144 | Котельная № 26 ул.Проспектная,111 | Котельная № 26, ул. Проспектная, 111. Школа №12 | 1996-06-01 | 60 м | 51502.32 | 36 | 1430.62 | 51502.32 | 0
145 | Котельная № 3, ул. Маганак, Общая протяженность 752 м | Т3 - ж.д.Маганак,9 | 1985-01-01 | 8 м | 14400.5 | 36 |  | 14400.5 | 0
146 |  | ТК9 - ТК8 | 1985-01-01 | 16 м | 22500.5 | 36 |  | 22500.5 | 0
147 |  | ТК3 - ТК4 | 1985-01-01 | 100 м | 384227 | 36 | 10672.9722 | 384227 | 0
148 |  | ТК1 - ТК3 | 1985-01-01 | 450 м | 307891.3 | 36 | 8552.5361 | 307891.3 | 0
149 |  | ТК8 - ТК10 | 1985-01-01 | 155 м | 87643.34 | 36 | 2434.5372 | 87643.34 | 0
150 |  | Т5 - Маганак,8 | 1985-01-01 | 18 м | 22553.99 | 36 |  | 22553.99 | 0
151 |  | кот.3 - ТК1 | 1985-01-01 | 5 м | 4906 | 36 |  | 4906 | 0
152 | Котельная № 34 ул.Прокопьевская,34 Общая протяженность 846 м | Котельная №34 - Прачечная, Детский сад №36, Мечеть | 1995-01-01 | 296 м | 12281.86 | 36 | 341.1628 | 12281.86 | 0
153 |  | ТК 6 - Гаражи, Зенковский ОВД | 1995-01-01 | 136 м | 10354 | 36 | 287.6111 | 10354 | 0
154 |  | Котельная № 34 ж.д. ул. Береговая, 14, 20 ул. Прокопьевская, 71, 73 | 1995-01-01 | 276 м | 15691.69 | 36 | 435.8803 | 15691.69 | 0
155 |  | ТК7 Профдезостанция, Гаражи СЭС | 1995-01-01 | 50 м | 8005.6 | 36 | 222.3778 | 8005.6 | 0
156 |  | ТК2 Мастерская, Школа №3, ул. Прокопьевская | 1995-01-01 | 88 м | 9530.14 | 36 | 264.7261 | 9530.14 | 0
157 | Котельная №35 ул.Прокопьевская,62 Общая протяженность 200,1 м | Котельная № 35 - ж.д. ул. Прокопьевская, 162, 160, 125. Криминальная полиция. Прочие. | 1995-01-01 | 200,1 м | 27567.34 | 36 | 765.7594 | 27567.34 | 0
158 | Котельная № 47 ул.Пожарная, 52 Общая протяженность 1777,9 м | ТК1- Т6 | 1994-01-01 | 1072 м | 425463 | 36 | 11818.4167 | 425463 | 0
159 |  | Котельная №47 - ул. Пожарная, 11 | 1994-01-01 | 200 м | 371554.2 | 36 | 10320.95 | 371554.2 | 0
160 |  | Теплотрасса (ул. Полеводческая,22а) | 1994-01-01 | 256 м | 485079.84 | 36 | 13474.44 | 485079.84 | 0
161 |  | Теплотрасса (ул. Пожарная, 31) | 1994-01-01 | 40 м | 75803.76 | 36 | 2105.66 | 75803.76 | 0
162 |  | Теплотрасса от котельной № 47 | 1994-01-01 | 96,4 м | 42554.89 | 36 | 1182.0803 | 42554.89 | 0
163 |  | Теплотрасса от котельной № 47 – Школа № 18 (113,5) | 1994-01-01 | 113,5 м | 1430000 | 36 | 39722.2222 | 1430000 | 0
164 | Котельная № 50 ул.Студенческая,44а | Теплосеть ул.Институтская, ул. Студенческая от котельной № 50 | 1993 | 705,6 м | 215752 | 36 | 5993.1111 | 215752 | 0
165 | Котельная № 53, ул.Институтская,53 Общая протяженность 1276 м | кот.№53м, УТ2-УТ3- ж.д. ул.Институтская,65/2 | 2013-11-25 | 100 м | 182555 | 36 | 5070.9722 | 126774.14 | 55780.86
166 |  | кот.53м, УТ6 - ж.д. ул.Институтская,63 | 2013-11-25 | 12 м | 18851 |  |  | 18851 | 0
167 |  | кот.53м - ж.д. у.Институтская,69 | 2013-11-25 | 912 м | 1463706 | 36 | 40658.5 | 1453541.59 | 10164.41
168 |  | кот.53м, ж.д.ул.Институтская,65/1 - УТ4 - ж.д.ул.Институтская,67 | 2013-11-25 | 47 м | 71603 | 36 | 1988.9722 | 49724.14 | 21878.86
169 |  | кот.53м, ж.д.ул.Институтская,65/2 - ж.д.ул.Институтская,65/1 | 2013-11-25 | 64 м | 88093 | 36 | 2447.0278 | 61175.86 | 26917.14
170 |  | кот.№53м, УТ1 – школа № 35 | 2013-11-25 | 114 м | 180883.8 |  |  | 180883.8 | 0
171 |  | УТ1 – ДК «Маяковского» | 2013-11-25 | 27 м | 42840.9 |  |  | 42840.9 | 0
172 | Котельная № 55 ул.Житомирская,48 226,5 м | Теплосеть ул. Житомирская, от котельной №55 | 1990-05-01 | 226,5 м | 110755.18 | 36 | 3076.5328 | 110755.18 | 0
173 | Котельная № 56 ул.Революции,24а | Теплосеть ул.Революции, ул. Шершневой от котельной №56 | 1990-05-01 | 1761,7 м | 418963.56 | 36 | 11637.8767 | 418963.56 | 0
174 | Котельная № 64 ул.Парковая,1 Общая протяженность 173 м | ТК 1 - Прачечная, ул. Парковая | 1995-01-01 | 18 м | 9628.3 |  |  | 9628.3 | 0
175 |  | Т1 - Гараж, ул. Парковая | 1995-01-01 | 12 м | 9205.64 |  |  | 9205.64 | 0
176 |  | ТК1 - Т1, ул. Парковая | 1995-01-01 | 63 м | 63900.25 | 36 | 1775.0069 | 63900.25 | 0
177 |  | Котельная №64, ул. Парковая, 2 - Т1 | 1995-01-01 | 63 м | 61368.51 | 36 | 1704.6808 | 61368.51 | 0
178 |  | ТК1 - Детский дом № 2, ул. Парковая | 1995-01-01 | 17 м | 12000 |  |  | 12000 | 0
179 | Котельная № 65 ул.Спартаковская,20 Общая протяженность 144 м | Т1 - Овощехранилище, ул. Спартаковская | 1997-01-01 | 12 м | 10604.34 | 36 | 294.565 | 10604.34 | 0
180 |  | ТК 2 - Прачечная, ул. Спартаковская | 1997-01-01 | 10 м | 10004.17 | 36 | 277.8936 | 10004.17 | 0
181 |  | Котельная №65, ул. Спартаковская,5-ТК1 | 1997-01-01 | 34 м | 28950.3 | 36 | 804.175 | 28950.3 | 0
182 |  | ТК1-ТК2, ул. Спартаковская | 1997-01-01 | 10 м | 9956 | 36 | 276.5556 | 9956 | 0
183 |  | ТК2 -Т2, ул. Спартаковская | 1997-01-01 | 64 м | 61047.8 | 36 | 1695.7722 | 61047.8 | 0
184 |  | Т2 - Детский дом №5, ул. Спартаковская | 1997-01-01 | 14 м | 12322.08 | 36 | 342.28 | 12322.08 | 0
185 | Котельная № 67 ул.Парковая,280 | Котельная №67 - ж.д. ул.Парковая, 282 (628 м) | 1999-01-01 | 628 м | 625198 | 36 | 17366.6111 | 625198 | 0
186 | Котельная № 72 ул.Ладожская,40 Общая протяженность 1984,18 п.м. | Теплосеть котельной № 72-ДК ш. Зиминка | 2015-05-01 | 1001,18 м | 124500 | 36 | 3458.3333 | 86458.16 | 38041.84
187 |  | Теплосеть УТ- ул.Каспийская, ул. Революции от котельной №72 | 1990-05-01 | 983,0 м | 448906.63 | 36 | 12469.6286 | 448906.63 | 0
188 | Котельная № 89 ул.Боксерная,21 Общая протяженность 781 м | ТК 2- ж.д. ул.Гурьевская, 11, 13, ул. Тихвинская, 4, 7, 1 | 1997-01-01 | 285 м | 99597.83 | 36 | 2766.6064 | 99597.83 | 0
189 |  | Котельная №89, Школьный учебный комбинат, ТК 2 | 1997-01-01 | 305 м | 17701.06 | 36 | 491.6961 | 17701.06 | 0
190 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Гурьевская, 9, 7, 5, 3, 1 | 1997-01-01 | 191 м | 81925.05 | 36 | 2275.6958 | 81925.05 | 0
191 | Котельная №9 пр.Шахтеров,8 Общая протяженность 838 м | ТК2 – пр. Шахтеров,14 | 1990-01-01 | 50 м | 15384.6 | 36 | 427.35 | 15384.6 | 0
192 |  | Котельная № 9 – пр. Шахтеров,2 | 1990-01-01 | 788 м | 391349 | 36 | 10870.8056 | 391349 | 0
193 | Котельная № 93 ул.Линейная,28 Общая протяженность 645 м | Котельная № 93, ул. Линейная,28 - Т10 | 1973-01-01 | 119 м | 208105 | 36 | 5780.6944 | 208105 | 0
194 |  | Т4 - Т5, ул. Линейная | 1973-01-01 | 76 м | 23077 | 36 | 641.0278 | 23077 | 0
195 |  | Котельная № 93, ул. Линейная, 28 - МУП "КБУ" | 1973-01-01 | 51 м | 21580 | 36 | 599.4444 | 21580 | 0
196 |  | поликлиника ул. Линейная - ИП Терентьев, детский сад № 107 | 1973-01-01 | 134 м | 44015 | 36 | 1222.6389 | 44015 | 0
197 |  | Т10 - Стационар, ул. Линейная | 1973-01-01 | 10 м | 7615 | 36 | 211.5278 | 7615 | 0
198 |  | Поликлиника - Профилактический центр, ул. Линейная | 1973-01-01 | 83 м | 37805.2 | 36 | 1050.1444 | 37805.2 | 0
199 |  | Т5 - ж/д ул. Линейная, 24 | 1973-01-01 | 100 м | 40061.92 | 36 | 1112.8311 | 40061.92 | 0
200 |  | Котельная №93, ул.Линейная, 28 - Т5 | 1973-01-01 | 72 м | 35000.36 | 36 | 972.2322 | 35000.36 | 0
201 | Покупное тепло МУП ПМР «Теплоком» | Теплосеть ул. Разведчиков | 1999-01-01 | 145 м | 69558.61 | 36 | 1932.1836 | 69558.61 | 0
202 | Котельная ОФ Прокопьевскуголь | Теплосеть от котельной ш. Тырганская | 1990-05-01 | 2000,1 м | 43800 | 36 | 1216.6667 | 43800 | 0
[5 empty] | 14313148 | 3708 | 386082.1408 | 14076602.91 | 236545.09
Машины и оборудование
203 | Котельная №1 ул.Артема,3 | Вентилятор | 2010-06-01 | ВР 280-46 с эл.двиг. 1,1/2900 | 6450 |  |  | 6450 | 0
204 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВР 280-46 с эл.двиг. 1,1/2900 | 6450 |  |  | 6450 | 0
205 |  | Лебедка | 2010-06-01 | ЧЛ | 167.23 |  |  | 167.23 | 0
206 |  | Насос | 1993-03-01 | 2К-6 | 27695.08 |  |  | 27695.08 | 0
207 |  | Насос | 2003-06-01 | 65-160 | 49696.58 |  |  | 49696.58 | 0
208 |  | Насос | 2012-01-25 | NB 40-160/144 с электродвигателем 4/3000 | 42567.71 | 36 | 1182.4364 | 42567.71 | 0
209 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 32-200/206 с электродвигателем | 70873.44 | 36 | 1968.7067 | 70873.44 | 0
210 |  | Сварочный аппарат | 2006-06-01 | ТДМ-505 | 12250 |  |  | 12250 | 0
211 |  | Котел | 2007-06-01 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
212 |  | Котел м/конструкция | 2009-06-01 |  | 59850 | 36 | 1662.5 | 59850 | 0
213 |  | Котел м/конструкция | 2013-12-31 |  | 72096.86 | 36 | 2002.6906 | 64286.67 | 7810.19
214 |  | Котел м/конструкция | 2013-12-31 |  | 76873 | 36 | 2135.3611 | 68545.27 | 8327.73 | не идёт б/с
215 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 40-160/144 с электродвигателем 4/3000 | 57860 | 36 | 1607.2222 | 57860 | 0
216 |  | Насос |  | NB 40-160/154 с электродвигателем 4/3000 | 40540.68 | 36 | 1126.13 | 40540.68 | 0
217 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 65-160/157 с эл.двиг. 4/3000 | 72126.1 | 36 | 2003.5028 | 72126.1 | 0
218 |  | Консольно-моноблочный насос |  | IR40-200, 7,5 кВт | 54166.67 | 36 | 1504.6297 | 51238.6 | 2928.07
219 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 50 м3 | 155421 | 36 | 4317.25 | 155421 | 0
220 |  | Емкость запаса воды | 2000-01-01 | 18 м3 | 133600 | 36 | 3711.1111 | 133600 | 0 | стоимость из приказ опарина
221 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 65-160/157 с эл. двиг 4/3000 | 72126.1 | 36 | 2003.5028 | 72126.1 | 0
222 | Котельная № 14 ул. Селиванова, 2 | Вентилятор | 2010-06-01 | ВД с эл.двигателем 3/1500 | 14500 |  |  | 14500 | 0
223 |  | Вентилятор | 2015-12-01 | ВЦ 14-46 с эл.двиг. 7,5/1500 (резерв) | 22011 |  |  | 22011 | 0
224 |  | Насос | 2010-09-01 | NB 32-125/142с эл.двиг. 2,2/3000 | 30507.12 |  |  | 30507.12 | 0
225 |  | Котел м/конструкция | 2008-06-01 |  | 69611 | 36 | 1933.6389 | 69611 | 0
226 |  | Котел м/конструкция | 2012-11-30 |  | 97598.54 | 36 | 2711.0706 | 97238.4 | 360.14
227 |  | Котел м/конструкция | 2015-11-30 |  | 111532.14 | 36 | 3098.115 | 78072.12 | 33460.02
228 |  | Насос | 2014-12-01 | NB 40-160/158 с эл.двиг. 5,5/2950 | 87406.78 | 36 | 2427.9661 | 87406.78 | 0
229 |  | Насос | 2014-12-01 | NB 40-160/158 с эл.двиг. 5,5/2950 | 87406.78 | 36 | 2427.9661 | 87406.78 | 0
230 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 50-160/150 с эл.двиг. 7,5/3000 | 56955.08 | 36 | 1582.0856 | 56955.08 | 0
231 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 50-160/150 с эл.двиг. 7,5/3000 | 56955.08 | 36 | 1582.0856 | 56955.08 | 0
232 |  | Насос |  | NB 50-125/177 с эл.двиг. 3/2900 | 67200 |  |  | 67200 | 0
233 | Котельная № 15 ул. Селиванова, 6 | Лебедка | 2010-06-01 | ЧЛ | 12711 |  |  | 12711 | 0
234 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 4 с эл.двиг. 7,5/1500 | 14500 |  |  | 14500 | 0
235 |  | Котел | 2010-12-31 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
236 |  | Котел | 2010-12-31 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
237 |  | Котел м/конструкция | 2014-08-31 |  | 103633.35 | 36 | 2878.7042 | 85497.39 | 18135.96
238 |  | Котел НРс-18 | 2010-12-31 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
239 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 65-160/173 с эл.двиг. 15/2940 | 84753.6 | 36 | 2354.2667 | 84753.6 | 0
240 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 40-160/158с эл.двиг. 16/3000 | 64111.03 | 36 | 1780.8619 | 64111.03 | 0
241 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 40-160/167 с эл.двиг. 11/3000 | 72147.1 | 36 | 2004.0861 | 72147.1 | 0
242 |  | Насос | 2014-12-01 | NB 50-160/158 с эл.двиг. 16/3000 | 87406.78 | 36 | 2427.9661 | 87406.78 | 0
243 |  | Электродвигатель вент. | 2010-06-01 | (5.5/3000) | 19183.98 |  |  | 19183.98 | 0
244 |  | Устройство плавн.пуска | 2005-06-01 | УПП 11 | 25620.83 |  |  | 25620.83 | 0
245 |  | Насос | 2016-08-01 | CR 20 - 05 с эл.двиг. 5,5/3000 | 140148.31 | 36 | 3893.0086 | 140148.31 | 0
246 |  | Насос | 2016-08-01 | CR 20 - 05 с эл.двиг. 5,5/3000 | 140148.31 | 36 | 3893.0086 | 140148.31 | 0
247 | Котельная № 17 ул. Волынова, 9, пом. 3п | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 | 21511 |  |  | 21511 | 0
248 |  | Лебедка | 2010-06-01 | ЛВД | 18011 |  |  | 18011 | 0
249 |  | Котел | 2006-06-01 | НР-18 | 152390.33 | 36 | 4233.0647 | 152390.33 | 0
250 |  | Насос | 2013-06-01 | NB 32-160/1.177 с эл.двигателем 4/3000 | 45838.98 | 36 | 1273.305 | 45838.98 | 0
251 |  | Насос | 2013-06-01 | NB 32-160/1.177 с эл.двигателем 4/3000 | 45838.98 | 36 | 1273.305 | 45838.98 | 0
252 |  | Электродвигатель к лебедке | 2010-06-01 |  | 17488 |  |  | 17488 | 0
253 |  | Котел | 2010-12-31 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
254 |  | Насос | 2012-03-12 | NB 32-200.1/206 с эл.двигателем 5,5/3000 | 45528.81 | 36 | 1264.6892 | 45528.81 | 0
255 |  | Насос | 2011-12-07 | NB 65-160/157с электродвигателем 15/3000 | 72126.1 | 36 | 2003.5028 | 72126.1 | 0
256 |  | Насос | 2014-12-01 | NB 40-160/158с эл.двигателем 4/3000 | 87406.78 | 36 | 2427.9661 | 87406.78 | 0
257 |  | Котел м/конструкция | 2010-06-01 |  | 87537.02 | 36 | 2431.5839 | 87537.02 | 0
258 |  | Котел м/конструкция | 2007-06-01 |  | 73011.11 | 36 | 2028.0864 | 73011.11 | 0
259 |  | Котел м/конструкция | 2007-06-01 |  | 79275.17 | 36 | 2202.0881 | 79275.17 | 0
260 |  | Котел м/конструкция | 2007-06-01 |  | 70544.75 | 36 | 1959.5764 | 70544.75 | 0
261 |  | Насос | 2016-08-01 | NB 40-160/158 с эл.двигателем 5,5/3000 | 91071.52 | 36 | 2529.7644 | 91071.52 | 0
262 |  | Генератор | 2011-06-01 | DY-6500L | 15700 |  |  | 15700 | 0
263 |  | Диз.генератор | 2016-10-01 | MGV-6000 | 54201 | 36 | 1505.5833 | 54201 | 0
264 |  | Сварочный аппарат | 2012-04-01 | "Ресанта" | 1381.49 |  |  | 1381.49 | 0
265 |  | Насос |  | ТР 65-410/2 с эл.двигателем 7,5/3000 | 93387.37 | 36 | 2594.0936 | 93387.37 | 0
266 |  | Котел | 2012-01-01 | НРс-18 | 270000 |  |  | 270000 | 0
267 |  | Емкость запаса воды |  | 4 м3 | 13800 |  |  | 13800 | 0
268 |  | Вентилятор |  | ВЦ | 14000 |  |  | 14000 | 0
269 |  | Насос |  | NB 65-160/157 | 63700 |  |  | 63700 | 0
270 |  | Установка умягчения-обезжелезивания воды | 2022-12-30 | 2м3/час | 64500 |  |  | 0 | 64500
271 |  | Установка умягчения-обезжелезивания воды | 2022-12-30 | 2м3/час | 64500 |  |  | 0 | 64500
272 |  | Установка умягчения-обезжелезивания воды | 2022-12-30 | 2м3/час | 64500 |  |  | 0 | 64500
273 |  | Установка умягчения-обезжелезивания воды | 2022-12-30 | 2м3/час | 64500 |  |  | 0 | 64500
274 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | ЦНСГ 20-66К-АМ (5,5 кВт) | 185000 |  |  | 0 | 185000
275 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
276 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
277 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
278 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
279 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
280 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
281 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
282 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
283 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
284 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
285 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
286 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
287 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
288 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
289 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
290 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
291 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
292 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
293 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
294 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
295 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
296 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
297 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
298 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
299 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
300 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
301 |  | Клапан предохранительный | 2022-12-30 | 17с28нж Ду 50 ру16 | 18900 |  |  | 0 | 18900
302 |  | Радиальный вентилятор левого вращения 90С | 2022-12-30 | ВЦ 14-46 №2 | 26425 |  |  | 0 | 26425
303 |  | Радиальный вентилятор левого вращения 90С | 2022-12-30 | ВЦ 14-46 №2 | 26425 |  |  | 0 | 26425
304 |  | Радиальный вентилятор правого вращения 90С | 2022-12-30 | ВЦ 14-46 №2 | 26425 |  |  | 0 | 26425
305 |  | Радиальный вентилятор правого вращения 90С | 2022-12-30 | ВЦ 14-46 №2 | 26425 |  |  | 0 | 26425
306 | Котельная № 18 ул.Ветеранов,18 | Вентилятор | 2008-02-01 | ВД 2,8*3000 | 16360 |  |  | 16360 | 0
307 |  | Вентилятор | 2008-02-01 | ВД 2,8*3000 | 14080 |  |  | 14080 | 0
308 |  | Котел | 2007-06-01 | НРС-18 | 30387.09 |  |  | 30387.09 | 0
309 |  | Котел металлоконструкция | 2009-06-01 |  | 89700 | 36 | 2491.6667 | 89700 | 0
310 |  | Электронасос | 2008-06-01 | NB 40-125/142 | 38927.12 |  |  | 38927.12 | 0
311 |  | Насос | 2013-11-01 | UPS 25-120-180 | 21265.6 |  |  | 21265.6 | 0
312 |  | Насос | 2013-11-01 | UPS 25-120-180 | 21265.6 |  |  | 21265.6 | 0
313 |  | Лебедка | 2008-03-01 | ЧЛ | 1839.55 |  |  | 1839.55 | 0
314 |  | Насос |  | К 60 с э/двигателем 7,5/1500 | 12772 |  |  | 12772 | 0
315 | Котельная № 20 ул.Кыштымская, 1 | Вентилятор | 2001-12-31 | ВВД-6 | 5637 | 36 |  | 5637 | 0
316 |  | Котел | 2012-01-01 | НРС-18 | 15133.5 | 36 |  | 15133.5 | 0
317 |  | Котел | 2012-01-01 | НРС-18 | 15133.5 | 36 |  | 15133.5 | 0
318 |  | Насос | 2007-01-01 | К100-65-250 | 5617 | 36 |  | 5617 | 0
319 |  | Насос | 2000-01-01 | К100-65-200 | 5617 | 36 |  | 5617 | 0
320 |  | Насос | 2002-01-01 | К45/55 | 4961 | 36 |  | 4961 | 0
321 |  | Эл.двигатель | 2007-06-01 | АО2-42-41 4 кВт 1500 об/мин | 27410 | 36 |  | 27410 | 0
322 |  | Эл.двигатель | 2007-06-01 | АИР160М4 15 кВт 1500 об/мин | 12400 | 36 |  | 12400 | 0
323 |  | Эл.двигатель | 2007-06-01 | АИРХМ132М4 7,5 кВт 1500 об/мин | 8350 | 36 |  | 8350 | 0
324 |  | Эл.двигатель | 2002-12-31 | АИМР 160 S2У 2,5 15 кВт 3000 об/мин | 13500 | 36 |  | 13500 | 0
325 |  | Емкость (внутри котельной) | 1997-01-01 | 16м3 | 18340 | 36 |  | 18340 | 0
326 | Котельная № 24 пр. Шахтеров, 24 | Вентилятор | 1998-06-01 | 19ЦС с эл.двигателем 11/3000 | 15875 |  |  | 15875 | 0
327 |  | Вентилятор | 1998-06-01 | 19 ЦС с эл.двигателем 11/3000 | 15875 |  |  | 15875 | 0
328 |  | Котел | 2006-01-01 | НР-18 | 141430.08 | 36 | 3928.6133 | 141430.08 | 0
329 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС -18 | 247500 | 36 | 6875 | 247500 | 0
330 |  | Котел | 2009-06-01 | водогрейный 0,8 | 203088.57 | 36 | 5641.3492 | 203088.57 | 0
331 |  | Насос | 2009-06-01 | NB 50-160/167 с эл.двигателем 11 /3000 | 74245.76 | 36 | 2062.3822 | 74245.76 | 0
332 |  | Насос | 2014-12-01 | NB 65-315/320 с эл.двигателем 15 /3000 | 153170.85 | 36 | 4254.7458 | 153170.85 | 0
333 |  | Контейнер | 2009-06-01 |  | 10930 |  |  | 10930 | 0
334 |  | Контейнер | 2009-06-01 |  | 10930 |  |  | 10930 | 0
335 |  | Насос |  | КМ 65-50-125 с эл.двигателем 7,5/3000 | 72.9 |  |  | 72.9 | 0
336 |  | Насос |  | NB 32-160/177 | 67200 |  |  | 67200 | 0 | ???????? Нет в 1С
337 | Котельная № 26 ул.Проспектная,111 | Котел | 2010-06-01 | НРС-18 | 1832 |  |  | 1832 | 0
338 |  | Насос | 2006-12-01 | К45/30 | 72.9 |  |  | 72.9 | 0
339 |  | Насос | 2010-12-01 | К45/30 | 72.9 |  |  | 72.9 | 0
340 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВД с эл. двигателем 7,5/1500 | 12900 |  |  | 12900 | 0
341 |  | Контейнер | 2005-06-01 |  | 10930 |  |  | 10930 | 0
342 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС-18 | 1832 |  |  | 1832 | 0
343 | Котельной № 3 ул.Маганак, 52 | Вентилятор | 2010-06-01 | ВМ 6м | 6657.36 |  |  | 6657.36 | 0
344 |  | Вентилятор | 2014-08-01 | ВЦ | 13753 |  |  | 13753 | 0
345 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС-18 | 104932.49 | 36 | 2914.7914 | 104932.49 | 0
346 |  | Котел м/конструкция | 2014-08-31 |  | 75018.22 | 36 | 2083.8394 | 61889.85 | 13128.37
347 |  | Котел м/конструкция | 2016-04-30 |  | 85357.14 | 36 | 2371.0317 | 52636.94 | 32720.2
348 |  | Котел м/конструкция | 2016-04-30 |  | 85357.14 | 36 | 2371.0317 | 52636.94 | 32720.2
349 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 65-160/173 с эл.двиг. 15/3000 | 91562.1 | 36 | 2543.3917 | 91562.1 | 0
350 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 32-160 /163 с эл.двиг. 4/3000 | 37077 |  |  | 37077 | 0
351 |  | Электродвигатель на вент. | 2007-06-01 | 15 кВт | 12966.1 |  |  | 12966.1 | 0
352 |  | Электродвигатель | 2007-06-01 | 15 кВт | 12966.1 |  |  | 12966.1 | 0
353 |  | Насос | 2009-12-01 | ТР 32-320/2 с электродвигателем | 27966.1 |  |  | 27966.1 | 0
354 |  | Агрегат центробежный | 2003-05-01 | АМЦС 16-30/12 с электродвигателем | 16647.46 |  |  | 16647.46 | 0
355 |  | Насос | 2010-01-01 | ТР 32-320/2 с электродвигателем | 27966.1 |  |  | 27966.1 | 0
356 |  | Насос | 2010-01-01 | 2К6 | 27695.08 |  |  | 27695.08 | 0
357 |  | Насос | 2010-01-01 | К60 с э/двигателем | 12772 |  |  | 12772 | 0
358 |  | Насос | 2010-01-01 | К60 с э/двигателем | 12772 |  |  | 12772 | 0
359 |  | Лебедка | 2010-01-01 | ЧЛ с э/двигателем | 18121 |  |  | 18121 | 0
360 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-F, List WN13-2022112850 | 118500 |  |  | 0 | 118500
361 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-F, List WN13-2022112850 | 118500 |  |  | 0 | 118500
362 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120186 | 288400 |  |  | 0 | 288400
363 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120186 | 288400 |  |  | 0 | 288400
364 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120184 | 118500 |  |  | 0 | 118500
365 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120184 | 118500 |  |  | 0 | 118500
366 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120198 | 125200 |  |  | 0 | 125200
367 |  | Теплообменник разборный | 2022-12-30 | Nord-NT 2022120198 | 125200 |  |  | 0 | 125200
368 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 350 кВт | 505000 |  |  | 0 | 505000
369 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 350 кВт | 505000 |  |  | 0 | 505000
370 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 350 кВт | 505000 |  |  | 0 | 505000
371 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 350 кВт | 505000 |  |  | 0 | 505000
372 |  | Установка умягчения воды | 2022-12-30 | 3м3/час | 78300 |  |  | 0 | 78300
373 |  | Установка умягчения воды | 2022-12-30 | 3м3/час | 78300 |  |  | 0 | 78300
374 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 220 кВТ | 299000 |  |  | 0 | 299000
375 |  | Котел длительного горения | 2022-12-30 | "Мега" 220 кВТ | 299000 |  |  | 0 | 299000
376 | Котельная №34 ул.Прокопьевская,34 | Вентилятор | 2007-04-01 | ВЦ | 6450 |  |  | 6450 | 0
377 |  | Котел | 2010-06-01 | НР-18 | 141592.49 | 36 | 3933.1247 | 141592.49 | 0
378 |  | Лебедка | 2005-06-01 | ЧЛ | 1839.55 |  |  | 1839.55 | 0
379 |  | Консольно-моноблочный насос |  | IR40-200, 7,5 кВт | 59500 | 36 | 1652.7778 | 40202.75 | 19297.25
380 |  | Котел | 2011-07-31 | НРС -18 | 247500 | 36 | 6875 | 246583.53 | 916.47
381 |  | Котел м/конструкция | 2014-05-31 |  | 102022 | 36 | 2833.9444 | 86718.36 | 15303.64 | 2 шт. насос АЦМС 32-2??? Добавила
382 |  | Насос | 2013-12-01 | NB 50-160/167,N=11кВт | 77608.52 | 36 | 2155.7922 | 77608.52 | 0
383 |  | Насос | 2013-12-01 | NB 50-160/167,N=11кВт | 77608.52 | 36 | 2155.7922 | 77608.52 | 0
384 |  | Насос | 2012-07-01 | NB 32-160.1/155 2,2/3000 | 55952 | 36 | 1554.2222 | 55952 | 0
385 |  | Насос | 2012-07-01 | NB 32-160.1/155 2,2/3000 | 55952 | 36 | 1554.2222 | 55952 | 0
386 |  | Насос |  | АЦМС 32-2 | 49850.58 |  |  | 49850.58 | 0
387 |  | Насос |  | АЦМС 32-2 | 49850.59 |  |  | 49850.59 | 0
388 |  | Вентилятор | 2007-04-01 | ВР 280-46 | 13500 |  |  | 13500 | 0
389 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 80-65-160с 7,5 кВт | 53520 |  |  | 0 | 53520
390 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 80-65-160с 7,5 кВт | 53520 |  |  | 0 | 53520
391 | Котельная № 35 ул.Прокопьевская, 162 | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.двигателем 2,2/3000 | 17520 |  |  | 17520 | 0
392 |  | Насос | 2013-12-01 | NB 40-125/139 4 кВт | 47778.48 | 36 | 1327.18 | 47778.48 | 0
393 |  | Насос | 2013-12-01 | NB 40-125/139 4 кВт | 47778.48 | 36 | 1327.18 | 47778.48 | 0
394 |  | Насос | 2015-09-01 | NB 32-160/169 | 58261 | 36 | 1618.3611 | 58261 | 0
395 |  | Котел | 2015-11-30 | КВ -0,2 | 109017.27 | 36 | 3028.2575 | 76312.32 | 32704.95
396 |  | Котел | 2015-11-30 | КВ -0,2 | 106238.12 | 36 | 2951.0589 | 74366.88 | 31871.24
397 |  | Емкость (внутри котельной) | 2010-06-01 | 3 м3 | 27100 |  |  | 27100 | 0
398 |  | Насос |  | NB 50-32/125 с эл.двигателем2,2/3000 | 0 |  |  | 0 | 0
399 |  | Разгрузочный ящик | 2001-01-01 |  | 14390 |  |  | 14390 | 0
400 |  | Разгрузочный ящик | 2001-01-01 |  | 14390 |  |  | 14390 | 0
401 | Котельная № 47, ул. Пожарная, 11Д | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.двиг. 7,5/1500 | 25200 |  |  | 25200 | 0
402 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.двиг. 3/3000 | 18700 |  |  | 18700 | 0
403 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.двиг. 3/3000 | 18700 |  |  | 18700 | 0
404 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.дви. 3/3000 | 18700 |  |  | 18700 | 0
405 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.дви. 3/3000 | 18700 |  |  | 18700 | 0
406 |  | Вентилятор | 2006-06-01 | ВЦ 14-46 с эл.дви. 3/3000 | 18700 |  |  | 18700 | 0
407 |  | Дымосос | 2010-06-01 | ДН -10 с эл.двиг. 15/1500 | 45757 | 36 | 1271.0278 | 45757 | 0
408 |  | Дымосос | 2010-06-01 | ДН -10 с эл.двиг. 15/1500 | 45757 | 36 | 1271.0278 | 45757 | 0
409 |  | Золоуловитель | 2013-06-01 | 1-2 | 19501 |  |  | 19501 | 0
410 |  | Золоуловитель | 2013-06-01 | 1-2 | 19501 |  |  | 19501 | 0
411 |  | Золоуловитель | 2013-06-01 | 1-2 | 19501 |  |  | 19501 | 0
412 |  | Золоуловитель | 2010-06-01 | 1-2 | 16720 |  |  | 16720 | 0
413 |  | Золоуловитель | 2010-06-01 | 1-2 | 16720 |  |  | 16720 | 0
414 |  | Конвейер золоудаления с эл. двиг. | 2010-06-01 | 8/950 | 20000 |  |  | 20000 | 0
415 |  | Конвейер подачи угля | 2010-06-01 | С-50 | 22500 |  |  | 22500 | 0
416 |  | Котел | 2010-06-01 | КВМ-0,6 | 146380.58 | 36 | 4066.1272 | 146380.58 | 0
417 |  | Котел | 2010-06-01 | КВМ-0,8 | 156824.64 | 36 | 4356.24 | 156824.64 | 0
418 |  | Котел | 2022-12-07 | КМВ-1,45 ТТ МВт | 791666.67 |  |  | 0 | 791666.67 | пр 765
419 |  | Котел | 2022-12-30 | КВм-0,8МВт | 1350000 |  |  | 0 | 1350000 | приказ будет
420 |  | Металлоконструкция котла | 2012-12-31 |  | 104447.14 | 36 | 2901.3094 | 103576.41 | 870.73
421 |  | Насос | 2010-06-01 | 4к-6 с эл.двигателем | 26580 |  |  | 26580 | 0
422 |  | Насос | 2007-08-01 | АЦМС 10-40 с эл.двиг. 7,5/3000 | 280929.8 | 36 | 7803.6056 | 280929.8 | 0
423 |  | Насос | 2007-08-01 | АЦМС 10-40 с эл.двиг. 7,5/3000 | 280929.8 | 36 | 7803.6056 | 280929.8 | 0
424 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 32-125/142 | 44306.51 | 36 | 1230.7364 | 44306.51 | 0 | АЦМС 45-1 с дв. 2,2/3000
425 |  | Электронасос | 2007-06-01 | АК 3065-160с эл.двиг. 18/3000 | 62020.77 | 36 | 1722.7992 | 62020.77 | 0
426 |  | Электронасос | 2007-06-01 | АК 3065-160с эл.двиг. 18/3000 | 62020.77 | 36 | 1722.7992 | 62020.77 | 0
427 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 32-125/140 | 20000 |  |  | 20000 | 0 | К 80-50-200 с эл.дв.5,5/3000
428 |  | Насос | 2010-09-30 | NB 32-125/140 | 30507.12 |  |  | 30507.12 | 0 | NB 32-125/142 с дв.2,2/3000
429 |  | Электронасос | 2007-06-01 | АЦМЛ 40-180/2-6/10 | 14273.1 |  |  | 14273.1 | 0
430 |  | Насос | 2010-06-01 | NB 32-125.1/140 с эл.двигателем 2,2/3000 | 27561.86 |  |  | 27561.86 | 0
431 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 10 м3 | 15100 |  |  | 15100 | 0
432 |  | Емкость запаса воды | 2010-06-01 | 10 м3 | 15100 |  |  | 15100 | 0
433 |  | Лебедка к ШЗУ |  | ЛВД-40 | 81650 | 36 | 2268.0556 | 81650 | 0 | ????? Нет в 1С
434 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 65-50-125; 4,0 кВт | 42240 |  |  | 0 | 42240
435 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 65-50-160с; 7,5 кВт | 44020 |  |  | 0 | 44020
436 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 50-32-125-с; 2,2 кВт | 32810 |  |  | 0 | 32810
437 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 50-32-125-с; 2,2 кВт | 32810 |  |  | 0 | 32810
438 |  | Насосный агрегат | 2022-12-30 | КМ 50-32-125-с; 2,2 кВт | 32810 |  |  | 0 | 32810
439 |  | Винтовая дробилка питатель правая | 2022-12-30 | ВПД-15 | 563000 |  |  | 0 | 563000
440 |  | Дымосос левого вращения 270С | 2022-12-30 | ДН 9/1500 об/мин | 255500 |  |  | 0 | 255500
441 |  | Дымосос левого вращения 270С | 2022-12-30 | ДН 9/1500 об/мин | 255500 |  |  | 0 | 255500
442 | Котельная № 50 ул.Студенческая, 44а | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 100/165-22/2 | 73113 | 36 | 2030.9167 | 73113 | 0
443 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 100/165-22/2 | 73113 | 36 | 2030.9167 | 73113 | 0
444 |  | Установка ХВО | 2015-10-01 |  | 61012 | 36 | 1694.7778 | 42708.12 | 18303.88
445 |  | Котел | 2015-10-01 | КВр 0,8К | 354006 | 36 | 9833.5 | 247804.2 | 106201.8
446 |  | Котел | 2022-12-30 | КВр -1,45 ТТ МВт | 500000 | 36 |  | 0 | 500000 | приказ будет
447 |  | Котел | 2015-10-01 | КВр 0,8К | 354006 | 36 | 9833.5 | 247804.2 | 106201.8
448 |  | Вентилятор | 2015-10-01 | ВД 2,8 с эл. двигателем | 18716 |  |  | 18716 | 0
449 |  | Вентилятор | 2015-10-01 | ВД 2,2 с эл. двигателем | 18716 |  |  | 18716 | 0
450 |  | Вентилятор | 2015-10-01 | ВД 2,8 с эл. двигателем | 18716 |  |  | 18716 | 0
451 |  | Циклон | 2015-10-01 | ЦВВ 400 | 21019 | 36 | 583.8611 | 14713.44 | 6305.56
452 |  | Циклон | 2015-10-01 | ЦВВ 400 | 21019 | 36 | 583.8611 | 14713.44 | 6305.56
453 |  | Циклон | 2015-10-01 | ЦВВ 400 | 21019 | 36 | 583.8611 | 14713.44 | 6305.56
454 |  | Дымосос | 2015-10-01 | ДН 6,3 -1000 с эл. двигателем | 54515 | 36 | 1514.3056 | 54515 | 0
455 |  | Дымосос | 2015-10-01 | ДН 6,3 -1000 с эл. двигателем | 54515 | 36 | 1514.3056 | 54515 | 0
456 |  | Дымосос | 2015-10-01 | ДН 6,3 -1000 с эл. двигателем | 54515 | 36 | 1514.3056 | 54515 | 0
457 |  | Шкаф управления насосами | 2015-10-01 |  | 21051 |  |  | 21051 | 0
458 |  | Холодильник отбора проб | 2015-10-01 |  | 10217 |  |  | 10217 | 0
459 |  | Электронный преобразователь | 2015-10-01 |  | 15798 |  |  | 15798 | 0
460 |  | Конвейер | 2015-10-01 | 1с 50-01 | 307041 | 36 | 8528.9167 | 119405.16 | 187635.84
461 |  | Шкаф управления котлами | 2015-10-01 |  | 36512 |  |  | 36512 | 0
462 |  | Шкаф управления котлами | 2015-10-01 |  | 36512 |  |  | 36512 | 0
463 |  | Шкаф управления котлами | 2015-10-01 |  | 36512 |  |  | 36512 | 0
464 |  | Насос | 2015-10-01 | IL 32/150-3/2 | 48162 | 36 | 1337.8333 | 48162 | 0
465 |  | Насос | 2015-10-01 | IL 32/160-3/2 | 55947 | 36 | 1554.0833 | 55947 | 0
466 | Котельная № 53, ул.Институтская,53 | Котел | 2013-11-25 | КВм-2,5к | 229054.86 | 36 | 6362.635 | 204240.53 | 24814.33
467 |  | Котел | 2013-11-25 | КВм-2,5к | 229054.86 | 36 | 6362.635 | 204240.53 | 24814.33
468 |  | Циклон | 2013-11-25 | ЦВ-В500-006 | 64375 | 36 | 1788.1944 | 64375 | 0
469 |  | Циклон | 2013-11-25 | ЦВ-В500-006 | 64375 | 36 | 1788.1944 | 64375 | 0
470 |  | Дымосос | 2013-11-25 | ДН 9 | 93005 | 36 | 2583.4722 | 93005 | 0
471 |  | Дымосос | 2013-11-25 | ДН 9 | 93005 | 36 | 2583.4722 | 93005 | 0
472 |  | Вентилятор | 2013-11-25 | ВР125-28 | 40012 | 36 | 1111.4444 | 40012 | 0
473 |  | Вентилятор | 2013-11-25 | ВР125-28 | 40012 | 36 | 1111.4444 | 40012 | 0
474 |  | Воздухоподогреватель | 2013-11-25 | ВП-45 | 57025 | 36 | 1584.0278 | 57025 | 0
475 |  | Воздухоподогреватель | 2013-11-25 | ВП-45 | 57025 | 36 | 1584.0278 | 57025 | 0
476 |  | Насос | 2013-11-25 | IL 100/190-30/2 | 280450 | 36 | 7790.2778 | 280450 | 0
477 |  | Насос | 2013-11-25 | IL 100/190-30/2 | 280450 | 36 | 7790.2778 | 280450 | 0
478 |  | Насос | 2013-11-25 | ТР 80-520/2 | 81901 | 36 | 2275.0278 | 81901 | 0
479 |  | Насос | 2013-11-25 | ТР 80-520/2 | 81901 | 36 | 2275.0278 | 81901 | 0
480 |  | Насос | 2013-11-25 | IL 40/200-7,5/2 | 86334 | 36 | 2398.1667 | 86334 | 0
481 |  | Насос | 2013-11-25 | IL 40/200-7,5/2 | 86334 | 36 | 2398.1667 | 86334 | 0
482 |  | Теплообменник | 2013-11-25 | М15-BFG | 329107 | 36 | 9141.8611 | 329107 | 0
483 |  | Теплообменник | 2013-11-25 | М15-BFG | 329107 | 36 | 9141.8611 | 329107 | 0
484 |  | Теплообменник | 2013-11-25 | М6-FG | 254300 | 36 | 7063.8889 | 254300 | 0
485 |  | Теплообменник | 2013-11-25 | М6-FG | 254300 | 36 | 7063.8889 | 254300 | 0
486 |  | Установка ХВО | 2013-11-25 | 2SSF0844-5600 | 84050 | 36 | 2334.7222 | 84050 | 0
487 |  | Конвейер углеподачи | 2013-11-25 | КУС-0,4 | 234003 | 36 | 6500.0833 | 115918.45 | 118084.55
488 |  | Дробилка угольная | 2013-11-25 | ВДП-15.01 | 312040 | 36 | 8667.7778 | 278235.31 | 33804.69
489 |  | Конвейер золоудаления | 2013-11-25 | ЗШУ-00.00 | 307515 | 36 | 8542.0833 | 152333.76 | 155181.24
490 |  | Ограждение | 2013-11-25 | S=264 кв.м | 245022 | 36 | 6806.1667 | 174237.44 | 70784.56
491 |  | Емкость | 2013-11-25 | V=3 м3 | 23506 | 36 | 652.9444 | 11643.74 | 11862.26
492 |  | Емкость | 2013-11-25 | V=3 м3 | 23506 | 36 | 652.9444 | 11643.74 | 11862.26
493 | Котельная № 55 ул.Житомирская, 48 | Котел | 2000-07-02 | НРС-18 | 99615 | 36 | 2767.0833 | 99615 | 0
494 |  | Котел | 1978-03-07 | НРС-18 | 26713 |  |  | 26713 | 0
495 |  | Насос | 2010-05-30 | К 20/30 | 9820 |  |  | 9820 | 0
496 |  | Насос | 2006-06-30 | 1L 65/160-5,5/2 | 33423.9 |  |  | 33423.9 | 0
497 |  | Насос | 2007-02-28 | 1L 65/160-5,5/2 | 38211.69 |  |  | 38211.69 | 0
498 |  | Насос | 2010-05-30 | К 20/30 | 7045 |  |  | 7045 | 0
499 |  | Насос | 2002-10-31 | К 45/55 | 13200 |  |  | 13200 | 0
500 |  | Скип золоудаления |  |  | 45000 | 36 | 1250 | 45000 | 0
501 |  | Лебедка с эл. двиг., с приводом золоудаления | 2010-06-01 |  | 12500 |  |  | 12500 | 0
502 |  | Эл.двигатель | 30.04.2001 | АИС122 4 кВт 3000 об/мин | 7500 |  |  | 7500 | 0
503 |  | Эл.двигатель | 30.04.2013 | QSFA132S2 5,5 кВт 3000 об/мин | 7800 |  |  | 7800 | 0
504 |  | Эл.двигатель | 30.04.2013 | QSFA132S2 5,5 кВт 3000 об/мин | 10400 |  |  | 10400 | 0
505 |  | Эл.двигатель | 30.04.2013 | АД132М2 11 кВт 3000 об/мин | 11071 |  |  | 11071 | 0
506 |  | Эл.двигатель | 30.04.2013 | 4А132S4 7,5 кВт 1500 об/мин | 9600 |  |  | 9600 | 0
507 |  | Емкость (внутри котельной) | 2000-01-01 | 8 м3 | 11710 |  |  | 11710 | 0
508 |  | Емкость (внутри котельной) | 2000-01-01 | 5 м3 | 9045 |  |  | 9045 | 0
509 | Котельная № 56 ул.Революции,24а | Бак под горячую воду | 2010-09-23 | 6 м3 | 17228 |  |  | 17228 | 0
510 |  | Вентилятор | 2004-06-26 | ВД 19 ЦС | 16986 |  |  | 16986 | 0
511 |  | Котел | 1957-01-01 | Ланкашир | 52500 |  |  | 52500 | 0
512 |  | Котел | 1957-01-01 | Ланкашир | 52500 |  |  | 52500 | 0
513 |  | Лебедка | 1995-07-25 | ЛВД-14 | 89039.87 | 36 | 2473.3297 | 89039.87 | 0
514 |  | Насос | 2006-10-14 | К 290/30 | 69329 | 36 | 1925.8056 | 69329 | 0
515 |  | Насос | 1999-12-01 | К 290/30 | 15470 |  |  | 15470 | 0
516 |  | Насос | 2010-06-01 | IL 32/160-3/2 | 29738.78 |  |  | 29738.78 | 0
517 |  | Топка | 1994-03-02 | ТСДЭ (острого дутья) | 46772 | 36 | 1299.2222 | 46772 | 0
518 |  | Топка | 2009-12-15 | ТЧЗМ (острого дутья) | 169105 | 36 | 4697.3611 | 169105 | 0
519 |  | Трансформатор сварочный | 2010-06-01 | ТДМ-160 | 10600 |  |  | 10600 | 0
520 |  | Вентилятор | 2004-06-29 | ВД 19 ЦС | 11531 |  |  | 11531 | 0
521 |  | Вентилятор | 2004-06-29 | ВД-6 | 7543 |  |  | 7543 | 0
522 |  | Емкость (внутри котельной) | 2010-06-01 | 24 м3 | 12283.99 |  |  | 12283.99 | 0
523 |  | Насос |  | К 20/30 | 7045 |  |  | 7045 | 0
524 | Котельная № 62 ул.Парковая, 286 | Котел | 2010-06-01 | НРС -18 | 51200 |  |  | 51200 | 0 | пр 616
525 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС -18 | 51200 |  |  | 51200 | 0
526 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС -18 | 51200 |  |  | 51200 | 0
527 |  | Насос | 2010-06-01 | NB | 35400 |  |  | 35400 | 0
528 |  | Насос | 2010-06-01 | NB | 35400 |  |  | 35400 | 0
529 |  | Насос | 2010-06-01 | NB | 35400 |  |  | 35400 | 0
530 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВД 2,8/3000 | 15250 |  |  | 15250 | 0
531 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВД 2,8/3000 | 15250 |  |  | 15250 | 0
532 |  | Конвейер | 2010-06-01 | ШЗУ С -53 | 22500 |  |  | 22500 | 0
533 | Котельная № 63 ул.Главная,274 | Лебедка | 2009-06-01 | ЧЛ | 18121 |  |  | 18121 | 0
534 |  | Вентилятор | 2007-06-01 | ВД без двигат. | 15050 |  |  | 15050 | 0
535 |  | Насос | 2006-06-01 | К60 | 12772 |  |  | 12772 | 0
536 |  | Котел м/конструкция | 2009-06-01 |  | 79764 | 36 | 2215.6667 | 79764 | 0 | дизель генератор ???
537 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 32-160/1.169 | 44820.72 | 36 | 1245.02 | 44820.72 | 0
538 |  | Диз.генератор | 2016-10-01 | MGV-6000 | 54201 | 0 |  | 54201 | 0
539 |  | Емкость (внутри котельной) | 2008-06-01 | 4м3 | 18700 |  |  | 18700 | 0
540 | Котельная № 64 ул. Парковая, 1 | Дутьевой вентилятор | 2014-08-20 |  | 18143 |  |  | 18143 | 0
541 |  | Котел | 2014-08-20 | НРС-18 | 51521.52 | 36 | 1431.1533 | 51521.52 | 0
542 |  | Котел | 2014-08-20 | НРС-18 | 51521.52 | 36 | 1431.1533 | 51521.52 | 0
543 |  | Котел | 2014-08-20 | НРС-18 | 51521.52 | 36 | 1431.1533 | 51521.52 | 0
544 |  | Насос | 2014-08-20 | К 80-60 | 975.15 |  |  | 975.15 | 0
545 |  | Насос | 2014-08-20 | К100-80/60 | 24116 |  |  | 24116 | 0
546 |  | Насос | 2014-08-20 | К100-80/60 | 24116 |  |  | 24116 | 0
547 |  | Насос |  | NB 32-160/139 | 37070 |  |  | 37070 | 0
548 |  | Насос | 2013-12-01 | NВ32-160.1/169 | 44820.71 |  |  | 44820.71 | 0
549 |  | Лебедка |  | ЧЛ с э/двигателем | 75500 | 36 | 2097.2222 | 75500 | 0
550 |  | Металлоконструкция котла | 2011-06-01 | Комфорт | 93522 | 0 |  | 93522 | 0
551 | Котельная № 65 ул. Спартаковская, 20 | Котел | 2014-08-20 | НРС-18 | 51521.53 | 36 | 1431.1536 | 51521.53 | 0
552 |  | Котел | 2014-08-20 | НРС-18 | 51521.53 | 36 | 1431.1536 | 51521.53 | 0
553 |  | Котел | 2010-06-01 | НРС-18 со вставками | 169838.89 | 36 | 4717.7469 | 169838.89 | 0
554 |  | Насос | 2014-08-20 | К 80-50 | 24375 |  |  | 24375 | 0
555 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 32-160.1/169 | 41046.5 | 36 | 1140.1806 | 41046.5 | 0
556 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 32-160.1/169 | 41046.5 | 36 | 1140.1806 | 41046.5 | 0
557 |  | Насос | 2012-08-01 | NB 32-125.1/140 2,2/3000 | 38088 |  |  | 38088 | 0
558 |  | Насос | 2014-08-20 | 3 К-6 с дв. | 975.15 |  |  | 975.15 | 0
559 |  | Вентилятор |  | ВД 2,8 с э/двигателем 1,5/1000 | 13400 |  |  | 13400 | 0
560 | Кот.№ 66 ул.Ярославская,29 | Вентилятор дутьевой | 2010-06-01 |  | 14011 |  |  | 14011 | 0
561 |  | Котел водогрейный | 2008-09-01 | КВ-02Б | 86441.81 | 36 | 2401.1614 | 86441.81 | 0
562 |  | Котел водогрейный | 2009-08-01 | КВ-02 | 79773.28 | 36 | 2215.9244 | 79773.28 | 0
563 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 32-160/1.169 | 44820.72 | 36 | 1245.02 | 44820.72 | 0
564 |  | Диз.генератор | 2016-10-01 | MGV-6000 | 54201 | 36 | 1505.5833 | 54201 | 0
565 |  | Емкость (внутри котельной) | 2010-06-01 | 12 м3 | 35400 |  |  | 35400 | 0
566 |  | Насос |  | К60 с э/д 7,5/1500 | 12772 |  |  | 12772 | 0
567 | Котельная №67 ул. Парковая, 280Б, строение 8 | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ - 16 | 18533 |  |  | 18533 | 0
568 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 эл.двигателем 3/3000 | 22753.32 |  |  | 22753.32 | 0
569 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 эл.двигателем 3/3000 | 22753.32 |  |  | 22753.32 | 0
570 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 эл.двигателем 3/3000 | 22753.32 |  |  | 22753.32 | 0
571 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВЦ 14-46 эл.двигателем 3/3000 | 22753.32 |  |  | 22753.32 | 0
572 |  | Дымосос | 2010-06-01 | ДН-9 левый с эл.11/1500 | 37077 |  |  | 37077 | 0
573 |  | Дымосос | 2010-06-01 | ДН-9 левый с эл.11/1500 | 37077 |  |  | 37077 | 0
574 |  | Водосчетчик | 2010-06-01 | СТВ -80 | 3720 |  |  | 3720 | 0
575 |  | Водосчетчик | 2010-06-01 | СТВ -80 | 3720 |  |  | 3720 | 0
576 |  | Водосчетчик | 2010-06-01 | СТВ -80 | 3720 |  |  | 3720 | 0
577 |  | Емкость для воды | 2010-06-01 | 70 м3 | 27500 |  |  | 27500 | 0
578 |  | Емкость для воды | 2010-06-01 | 25 м3 | 19963 |  |  | 19963 | 0
579 |  | Компрессор | 2010-06-01 | марки 1-063 модель 155-2 В5 | 12535 |  |  | 12535 | 0
580 |  | Котел | 2015-10-01 | КВр 0,8К | 354006 | 36 | 9833.5 | 247804.2 | 106201.8 | переставили с 50 котельной вместо верхнего который списан
581 |  | Котел | 2010-06-01 | «Сибирь-10М» | 114003.17 | 36 | 3166.7547 | 114003.17 | 0
582 |  | Котел | 2010-06-01 | «Сибирь-10М» | 114003.17 | 36 | 3166.7547 | 114003.17 | 0
583 |  | Котел | 2010-06-01 | КВр-0,93 МВт (ОУР) | 227523.41 | 36 | 6320.0947 | 227523.41 | 0
584 |  | Котел | 2022-12-30 | КВр- 1,86 | 1325000 | 36 | 36805.5556 | 0 | 1325000 | приказ будет
585 |  | Циклон | 2010-06-01 |  | 12751 |  |  | 12751 | 0
586 |  | Привод зольный | 2010-06-01 |  | 91701 | 36 | 2547.25 | 91701 | 0
587 |  | Привод зольный | 2010-06-01 |  | 91701 | 36 | 2547.25 | 91701 | 0
588 |  | Установка умягчения | 2010-06-01 | АКВАФЛОУ | 27543 |  |  | 27543 | 0
589 |  | Двигатель | 2010-06-01 | 132М2 11/3000 | 10301 |  |  | 10301 | 0
590 |  | Двигатель | 2010-06-01 | 132М2 11/3000 | 10301 |  |  | 10301 | 0
591 |  | Насос | 2016-07-01 | CR 15-06 5,5 кВт | 97582.22 | 36 | 2710.6172 | 97582.22 | 0
592 |  | Насос | 2016-07-01 | CR 15-06 5,5 кВт | 97582.22 | 36 | 2710.6172 | 97582.22 | 0
593 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 50-250/263 | 78016.44 | 36 | 2167.1233 | 78016.44 | 0
594 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 50-250/263 | 78016.44 | 36 | 2167.1233 | 78016.44 | 0
595 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 65-200/189 | 84506.1 | 36 | 2347.3917 | 84506.1 | 0
596 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 65-200/189 | 84506.1 | 36 | 2347.3917 | 84506.1 | 0
597 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 80-200/200 | 271516.14 | 36 | 7542.115 | 271516.14 | 0
598 |  | Насос | 2016-07-01 | NB 80-200/200 | 271516.14 | 36 | 7542.115 | 271516.14 | 0
599 |  | Теплообменник | 2016-11-01 | Т5-BFG | 48505 | 36 | 1347.3611 | 48505 | 0
600 |  | Теплообменник | 2016-11-01 | Т5-BFG | 48505 | 36 | 1347.3611 | 48505 | 0
601 |  | Дымосос левого вращения | 2022-12-30 | ДН-9/1500 об/мин | 246750 |  |  | 0 | 246750
602 |  | Дымосос правого вращения | 2022-12-30 | ДН-9/1500 об/мин | 246750 |  |  | 0 | 246750
603 | Котельная № 72 ул.Ладожская,40 | Щит управления котлами | 2015-10-01 |  | 18700 | 36 |  | 18700 | 0
604 |  | Щит управления котлами | 2015-10-01 |  | 18700 | 36 |  | 18700 | 0
605 |  | Щит управления сетевыми подпиточными насосами | 2015-10-01 |  | 19852 | 36 |  | 19852 | 0
606 |  | Щит диспетчерского управления | 2015-10-01 |  | 19010 | 36 |  | 19010 | 0
607 |  | Блок щитов | 2015-10-01 | РУСН | 16943 | 36 |  | 16943 | 0
608 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 65/200-15/2 | 127541 | 36 | 3542.8056 | 127541 | 0
609 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 65/200-15/2 | 127541 | 36 | 3542.8056 | 127541 | 0
610 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 80/190-18,5/2 | 129356 | 36 | 3593.2222 | 129356 | 0
611 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 80/190-18,5/2 | 129356 | 36 | 3593.2222 | 129356 | 0
612 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO HELIX V 1607-1 16 Е/К/400-50 | 155682.3 | 36 | 4324.5083 | 155682.3 | 0
613 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO HELIX V 1607-1 16 Е/К/400-50 | 155682.3 | 36 | 4324.5083 | 155682.3 | 0
614 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO HELIX V 605-1/16 | 78693 | 36 | 2185.9167 | 78693 | 0
615 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO HELIX V 605-1/16 | 78693 | 36 | 2185.9167 | 78693 | 0
616 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 80/140-7,5/2 | 139980 | 36 | 3888.3333 | 139980 | 0
617 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 80/140-7,5/2 | 139980 | 36 | 3888.3333 | 139980 | 0
618 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 80/140-7,5/2 | 139980 | 36 | 3888.3333 | 139980 | 0
619 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 50/120-1,5/2 | 46790 | 36 | 1299.7222 | 46790 | 0
620 |  | Насос | 2015-10-01 | WILO IL 50/120-1,5/2 | 46790 | 36 | 1299.7222 | 46790 | 0
621 |  | Установка ХВО | 2015-10-01 |  | 128501.23 | 36 | 3569.4786 | 89950.67 | 38550.56
622 |  | Котел | 2015-10-01 | 2,5МВт с шурующей планкой | 430560 | 36 | 11960 | 301392 | 129168
623 |  | Котел | 2015-10-01 | 2,5МВт с шурующей планкой | 430560 | 36 | 11960 | 301392 | 129168
624 |  | Дымосос | 2015-10-01 | ДН-9 1500 с эл. двигателем | 59003 | 36 | 1638.9722 | 59003 | 0
625 |  | Дымосос | 2015-10-01 | ДН-9 1500 с эл. двигателем | 59003 | 36 | 1638.9722 | 59003 | 0
626 |  | Циклон батарейный | 2015-10-01 | ЦБ-16 | 13350 |  |  | 13350 | 0
627 |  | Циклон батарейный | 2015-10-01 | ЦБ-16 | 13350 |  |  | 13350 | 0
628 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | 12NT100MHV/CDLD 16/33 | 246905 | 36 | 6858.4722 | 172833.41 | 74071.59
629 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | 12NT100MHV/CDLD 16/33 | 246905 | 36 | 6858.4722 | 172833.41 | 74071.59
630 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | 12NT100MHV/CDLD 16/77 | 475331 | 36 | 13203.6389 | 332731.61 | 142599.39
631 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | 12NT100MHV/CDLD 16/77 | 475331 | 36 | 13203.6389 | 332731.61 | 142599.39
632 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | NT50XHV/CDH-10/40 | 118603 | 36 | 3294.5278 | 83022.19 | 35580.81
633 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | NT50XHV/CDH-10/40 | 118603 | 36 | 3294.5278 | 83022.19 | 35580.81
634 |  | Аппарат теплообменный пластинчатый | 2015-10-01 | NT50THV/CDH-10/18 | 59621 | 36 | 1656.1389 | 41734.61 | 17886.39
635 |  | Грейфер | 2015-10-01 | ГМЧ 0,4 | 190550 | 36 | 5293.0556 | 74102.99 | 116447.01
636 |  | Кран мостовой | 2015-10-01 | КБ-3,2-7500 | 183705 | 36 | 5102.9167 | 71441.04 | 112263.96
637 |  | Конвейер скребковый | 2015-10-01 | ТСУ 6,5 | 177653 | 36 | 4934.8056 | 69087.41 | 108565.59
638 |  | Конвейер скребковый | 2015-10-01 | УСШ 1,25 | 163918 | 36 | 4553.2778 | 63745.91 | 100172.09
639 |  | Транспортер спиральный | 2015-10-01 | РТ 150 L4,8м | 21552 | 36 | 598.6667 | 8381.45 | 13170.55
640 |  | Транспортер спиральный | 2015-10-01 | РТ 150 L4,8м | 21552 | 36 | 598.6667 | 8381.45 | 13170.55
641 |  | Винтовая дробилка питатель | 2015-10-01 | ВДП-15 | 109903 | 36 | 3052.8611 | 42740.05 | 67162.95
642 |  | Расходомер счетчик электромагнитный | 2015-10-01 |  | 7415 |  |  | 7415 | 0
643 |  | Расходомер счетчик электромагнитный | 2015-10-01 |  | 7415 |  |  | 7415 | 0
644 |  | Бак | 2015-10-01 | reflex 0,4м3 | 19603 |  |  | 19603 | 0
645 |  | Бак | 2015-10-01 | reflex 0,04м3 | 19603 |  |  | 19603 | 0
646 |  | Частотный преобразователь | 2015-10-01 | Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт | 44650 | 36 | 1240.2778 | 31254.82 | 13395.18
647 |  | Частотный преобразователь | 2015-10-01 | Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт | 44650 | 36 | 1240.2778 | 31254.82 | 13395.18
648 |  | Частотный преобразователь | 2015-10-01 | Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт | 44650 | 36 | 1240.2778 | 31254.82 | 13395.18
649 |  | Частотный преобразователь | 2015-10-01 | Веспер ЕI-7011-007H 7,5 Квт | 69388 | 36 | 1927.4444 | 48571.42 | 20816.58
650 |  | Частотный преобразователь | 2015-10-01 | Веспер ЕI-7011-007H 7,5 Квт | 69388 | 36 | 1927.4444 | 48571.42 | 20816.58
651 |  | Холодильник отбора проб | 2015-10-01 |  | 11013 |  |  | 11013 | 0
652 |  | Холодильник отбора проб | 2015-10-01 |  | 11013 |  |  | 11013 | 0
653 |  | Емкость запаса воды | 2015-10-01 | 100м3 | 500207 | 36 | 13894.6389 | 194524.68 | 305682.32
654 |  | Емкость запаса воды | 2015-10-01 | 100м3 | 500207 | 36 | 13894.6389 | 194524.68 | 305682.32
655 |  | Бункер ШЗУ | 2015-10-01 |  | 25717 | 36 | 714.3611 | 18002.04 | 7714.96
656 |  | Бункер над дробилкой | 2015-10-01 |  | 35630 | 36 | 989.7222 | 24941.28 | 10688.72
657 |  | Бункер над конвейером | 2015-10-01 |  | 32918 | 36 | 914.3889 | 23042.88 | 9875.12
658 |  | Котел | 2002 | КЧМ-5 | 58398.31 | 36 |  | 58398.31 | 0
659 |  | Котел | 2002 | КЧМ-5 | 58398.31 | 36 |  | 58398.31 | 0
660 |  | Котел | 2002 | КЧМ-5 | 58398.31 | 36 |  | 58398.31 | 0
661 |  | Котел | 2011 | КЧМ-5 | 247667 | 36 |  | 243539.15 | 4127.85
662 |  | Насос | 1994 | К 45/30 | 21678.3 |  |  | 21678.3 | 0
663 |  | Насос | 1994 | К 45/30 | 21678.3 |  |  | 21678.3 | 0
664 |  | Насос | 2010 | К 8/18 | 6720 |  |  | 6720 | 0
665 |  | Насос | 2010 | К 8/18 | 6720 |  |  | 6720 | 0
666 |  | Лебёдка | 2002 |  | 10100 |  |  | 10100 | 0
667 |  | Вентилятор | 2006 | ВДн 2,8/1500 | 4270 |  |  | 4270 | 0
668 |  | Эл.двигатель | 2013 | АИРМ112М2 7,5/3000 | 6300 |  |  | 6300 | 0
669 |  | Эл.двигатель | 2013 | АИРМ112М2 7,5/3000 | 6300 |  |  | 6300 | 0
670 |  | Таль эл. | 2004 | 1,2 тн | 32200 |  |  | 32200 | 0
671 |  | Эл.двигатель | 2004 | АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 2015 |  |  | 2015 | 0
672 |  | Эл.двигатель | 2004 | АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин | 2015 |  |  | 2015 | 0
673 |  | Емкость хол.воды | 2004 | 7,5м3 | 14340 |  |  | 14340 | 0
674 |  | Емкость г.в.с. | 2004 | 10,5м3 | 18600 |  |  | 18600 | 0
675 | Котельная № 89 ул.Боксерная,21 | Вентилятор | 2002-08-01 | ВД 2,8 | 10396 |  |  | 10396 | 0
676 |  | Вентилятор | 2002-08-01 | ВЦ | 7035.88 |  |  | 7035.88 | 0
677 |  | Насос | 1998-06-01 | К 160/30 с эл.двигателем 10/1700 | 14942.53 |  |  | 14942.53 | 0
678 |  | Насос | 1999-01-01 | К100 с эл.двигателем 15/2900 | 19075 |  |  | 19075 | 0
679 |  | Котел | 2010-06-01 | НРс-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 246677.08 | 2072.92
680 |  | Котел | 2010-12-31 | НРс-18 | 253500 | 36 | 7041.6667 | 253500 | 0
681 |  | Насос | 2012-12-01 | NB 50-160/167 N=11 кВт | 97011 | 36 | 2694.75 | 97011 | 0
682 |  | Насос | 2012-08-01 | NB 32-160.1/139 с эл.двиг.1,5/2980 | 53428 | 36 | 1484.1111 | 53428 | 0
683 |  | Насос |  | К 60 М | 18500 |  |  | 18500 | 0
684 |  | Электростанция |  | 1314DBG S ES 11.4 кВт | 173500 | 36 | 4819.4444 | 173500 | 0
685 | Котельная №9 пр.Шахтеров,8 | Лебедка | 2010-06-01 | ЧЛ | 13711 |  |  | 13711 | 0
686 |  | Вентилятор | 2010-06-01 | ВД-4с эл.двигателем 3/1500 | 167.22 |  |  | 167.22 | 0
687 |  | Вентилятор | 2015-12-01 | ВЦ 14-46 с эл.двиг. 7,5/1500 | 27565 |  |  | 27565 | 0
688 |  | Насос | 2007-12-27 | nb 65-160/157 с эл.двигателем 4/3000 | 72984.75 | 36 | 2027.3542 | 72984.75 | 0
689 |  | Насос | 2007-12-07 | nb 65-160/157 с эл.двигателем 4/3000 | 73897 | 36 | 2052.6944 | 73897 | 0
690 |  | Насос | 2012-07-01 | NB 32-160/139 с эл.двигателем 2,2/3000 | 37070 |  |  | 37070 | 0
691 |  | Насос | 2012-07-01 | NB 32-160/139 с эл.двиг. 2,2/3000 | 37070 |  |  | 37070 | 0
692 |  | Насос | 2011-12-01 | NB 32-160.1/169 с эл.двигателем 3/3000 | 35224 |  |  | 35224 | 0
693 |  | Насос | 2011-12-01 | NB 32-160.1/169 с эл.двигателем 3/3000 | 35224 |  |  | 35224 | 0
694 |  | Котел | 2010-12-31 | НРС-18 | 248750 | 36 | 6909.7222 | 248750 | 0
695 |  | Котел | 2009-06-01 | КВр -1,25 | 88014 | 36 | 2444.8333 | 88014 | 0
696 |  | Котел м/конструкция | 2009-06-01 |  | 81235 | 36 | 2256.5278 | 81235 | 0
697 |  | Т/обменник пласт.з/б.снаб | 2012-06-01 |  | 68583 | 36 | 1905.0833 | 68583 | 0
698 |  | Т/обменник пласт.з/б.снаб | 2012-06-01 |  | 68583 | 36 | 1905.0833 | 68583 | 0 | добавила второй т/обменник
699 | Котельная № 93 ул.Линейная,28 | Насос | 2015-02-01 | NB 32-200 1/205 5,5 кВт | 65300 | 36 | 1813.8889 | 65300 | 0
700 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 32-200 1/205 5,5 кВт | 124409.75 | 36 | 3455.8264 | 124409.75 | 0
701 |  | Котел | 2015-01-01 | Гефест КВр -0,8с з/ул. | 142147.07 | 36 | 3948.5297 | 111348.64 | 30798.43
702 |  | Котел | 2015-01-01 | Гефест КВр - 0,8 с з/ул. | 45517.24 | 36 | 1264.3678 | 35655.14 | 9862.1
703 |  | Дымосос | 2015-02-01 | ДН 6,3-1500 лев. | 57468.22 | 36 | 1596.3394 | 57468.22 | 0
704 |  | Дымосос | 2015-02-01 | ДН 6,3-1500 лев. | 57468.22 | 36 | 1596.3394 | 57468.22 | 0
705 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 32-125 1/140 | 85122.46 | 36 | 2364.5128 | 85122.46 | 0
706 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 32-125 1/140 | 85122.46 | 36 | 2364.5128 | 85122.46 | 0
707 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 40-125 /139 | 102497.02 | 36 | 2847.1394 | 102497.02 | 0
708 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 50-160 /167 | 165661.02 | 36 | 4601.695 | 165661.02 | 0
709 |  | Насос | 2015-03-01 | NB 40-125 /139 4 кВт | 90438.56 | 36 | 2512.1822 | 90438.56 | 0
710 |  | Насос | 2015-02-01 | NB 50-160 /167 | 165661.02 | 36 | 4601.695 | 165661.02 | 0
711 |  | Теплообменник | 2015-02-01 | 16-21 ЕН | 71127.28 | 36 | 1975.7578 | 71127.28 | 0
712 |  | Теплообменник | 2015-02-01 | 16-21 ЕН | 71127.28 | 36 | 1975.7578 | 71127.28 | 0
713 |  | Лебедка | 2015-02-01 | ЧЛ с э/двигателем 5,5/1000 | 81650 | 36 | 2268.0556 | 81650 | 0
714 |  | Вентилятор | 2015-02-01 | ВЦ 14-46 | 13400 |  |  | 13400 | 0
715 |  | Вентилятор | 2015-02-01 | ВЦ 14-46 | 13400 |  |  | 13400 | 0
716 |  | Установка ХВО | 2015-02-01 |  | 60000 |  |  | 60000 | 0
| Итого: |  |  |  | 43105092.51 |  |  | 28780617.99 | 14324474.52
717 | АУП | Оборудование для узлов учета тепловой энергии для котельных №№ 72,50,53,47 | 2022-12-30 | 4 штуки (в комплекте) | 1199169 |  |  | 0 | 1199169
| ВСЕГО |  |  |  | 79762339.24 | #REF! | #REF! | 56452539.36 | 23309799.88