ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

СООРУЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов и (или)  документов о государственной регистрации прав собственности Концедента, в отношении недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения)

| № |  | Наименование |  | Год ввода | Описание объекта | Регистрационный номер |  |  | Кадастровый номер объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 89 ул. Боксерная, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h -18 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/078/2015-207/1 |  |  | 42:32:0101018:4070 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 45 м3 |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-652/1 |  |  | 42:32:0101018:4073 |  |
| 3 |  | Склад угля, S - 40,3 м2 |  | 2010 | Открытый склад, ограждение металлическое | 42-42/007-42/103/064/2015-875/1 |  |  | 42:32:0101018:4071 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 781 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Гурьевская, 11, 13, ул. Тихвинская, 4, 7, 1 (285 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-198/1 |  |  | 42:32:0000000:972 |  |
| 2 |  | Котельная № 89, Школьный учебный комбинат, ТК 2 (305 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-208/1 |  |  | 42:32:0000000:976 |  |
| 3 |  | ТК 2 - ж.д. ул. Гурьевская, 9, 7, 5, 3, 1 (191 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-206/1 |  |  | 42:32:0000000:975 |  |
| Котельная № 24 пр. Шахтеров, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h – 22 м |  | 2005 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-592/1 |  |  | 42:32:0101019:7604 |  |
| 2. |  | Емкость запаса воды, объем 25 м3 |  | 2009 | Металлическая | 42-42/007-42/103/076/2015-551/1 |  |  | 42:32:0101019:7602 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 508 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 24, Пожарное депо (57 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/088/2015-226/1 |  |  | 42:32:0000000:859 |  |
| 2 |  | Т 1, Мастерские (88 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/076/2015-771/1 |  |  | 42:32:0000000:862 |  |
| 3 |  | Т4, Гараж (5 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/090/2015-67/1 |  |  | 42:32:0000000:865 |  |
| 4 |  | ТК 2, ж.д. пр. Шахтеров, 26 (5 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-54/1 |  |  | 42:32:0000000:844 |  |
| 5 |  | Котельная № 24, Т4 (5 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-63/1 |  |  | 42:32:0000000:851 |  |
| 6 |  | ТК2 – ТК3 (129 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-53/1 |  |  | 42:32:0000000:855 |  |
| 7 |  | Т3 – ТК2 (45 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-56/1 |  |  | 42:32:0000000:835 |  |
| 8 |  | Котельная № 24, ТК 1 (24 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-90/1 |  |  | 42:32:0000000:861 |  |
| 9 |  | ТК2, гаражи ПУС (4 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-55/1 |  |  | 42:32:0000000:847 |  |
| 10 |  | Т1, Скорая помощь (10 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-64/1 |  |  | 42:32:0000000:856 |  |
| 11 |  | Т3, Гаражи (8 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-61/1 |  |  | 42:32:0000000:846 |  |
| 12 |  | ТК3, ж.д. пр. Шахтеров, 24 (40 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-52/1 |  |  | 42:32:0000000:838 |  |
| 13 |  | Пожарное депо, Т1 (55 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-65/1 |  |  | 42:32:0000000:857 |  |
| 14 |  | Т4 - Т3 (33 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-62/1 |  |  | 42:32:0000000:852 |  |
| Котельная № 26 ул. Проспектная, 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h -19 м |  | 2009 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-542/1 |  |  | 42:32:0103001:5368 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 26, ул. Проспектная,111. Школа № 12 (60 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-16/1 |  |  | 42:32:0000000:823 |  |
| Котельная № 18 ул. Ветеранов, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 2009 | Металлический | Данных нет |  |  | Данных нет |  |
| 2 |  | Дымовая труба, h=15м |  | 2008 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-548/1 |  |  | 42:32:0102004:2586 |  |
| 3 |  | Емкость запаса воды, объем 50 м3 |  | 2001 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-549/1 |  |  | 42:32:0102004:2588 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 998 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 18 - ж.д. ул. Ветеранов, 55, Школа-интернат № 1, Мастерские, Баня, Гаражи (388 м) |  | 1996 | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-90/1 |  | 42:32:0000000:1028 |  |
| 2 |  | Котельная №18 – ж.д. ул. Ветеранов 49, 45,47,41,37, Спальный корпус, Спортзал (610 м) |  | 1996 | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-79/1 |  | 42:32:0000000:1027 |  |
| Котельная № 34 ул. Прокопьевская, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 1950 | Металлический | 42:32:0102005:14350-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102005:14350 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 70 м3 |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/077/2015-243/1 |  |  | 42:32:0102005:13885 |  |
| 3 |  | Дымовая труба, h – 27 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/077/2015-244/1 |  |  | 42:32:0102005:13884 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 846 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 34 - Прачечная, Детский сад № 36, Мечеть (296 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-205/1 |  |  | 42:32:0000000:984 |  |
| 2 |  | ТК 6 - Гаражи, Зенковский ОВД (136 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-147/1 |  |  | 42:32:0000000:987 |  |
| 3 |  | Котельная № 34 - ж.д. ул. Береговая, 14, 20 - ул. Прокопьевская, 71, 73 (276 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-148/1 |  |  | 42:32:0000000:988 |  |
| 4 |  | ТК 7 Профдезостанция, Гаражи СЭС (50 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-204/1 |  |  | 42:32:0000000:982 |  |
| 5 |  | ТК 2 Мастерская, Школа № 3, ул. Прокопьевская (88 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-203/1 |  |  | 42:32:0000000:983 |  |
| Котельная № 35 ул. Прокопьевская, 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h – 21 м |  | 2004 | Металлическая | 42-42/007-42/103/064/2015-832/1 |  |  | 42:32:0101025:3591 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 200,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 35 - ж.д. ул. Прокопьевская, 162, 160, 125. Криминальная полиция. Прочие (200,1 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-202/1 |  |  | 42:32:0000000:981 |  |
| Котельная № 63 ул. Главная, 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 1961 | Металлический | 42:32:0101008:52-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101008:52 |  |
| Котельная № 93 ул. Линейная, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Угольный склад, S - 36 м2 |  | 1998 | Открытый Ж/б блоки | 42:32:0102005:14355-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102005:14355 |  |
| 2 |  | Бункер ШЗУ |  | 1998 | Металлический | 42:32:0102005:14351-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102005:14351 |  |
| 3 |  | Дымовая труба, h - 28,5 м. |  | 1998 | Металлическая | 42:32:0102005:14353-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102005:14353 |  |
| 4 |  | Емкость запаса воды, объем 25 м3 |  | 2015 | Металлическая | 42-42/007-42/103/064/2015-591/1 |  |  | 42:32:0102005:13871 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 645 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 93, ул.Линейная, 28-Т10 (119 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/006/2016-81/1 |  |  | 42:32:0000000:1001 |  |
| 2 |  | Т 4 – Т 5, ул. Линейная (76 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-135/1 |  |  | 42:32:0000000:1003 |  |
| 3 |  | Котельная № 93, ул. Линейная, 28 - МУП "КБУ" (51 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/006/2016-82/1 |  |  | 42:32:0000000:998 |  |
| 4 |  | Поликлиника ул. Линейная - ИП Терентьев, детский сад № 107 (134 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-134/1 |  |  | 42:32:0000000:1005 |  |
| 5 |  | Т 10 - Стационар, ул. Линейная (10 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/006/2016-84/1 |  |  | 42:32:0000000:993 |  |
| 6 |  | Поликлиника – Профилактический центр, ул. Линейная (83 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/006/2016-80/1 |  |  | 42:32:0000000:1004 |  |
| 7 |  | Т 5 – ж/д ул. Линейная, 24 (100 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-181/1 |  |  | 42:32:0000000:999 |  |
| 8 |  | Котельная № 93, ул. Линейная, 28 - Т5 (72 м) |  | 1973 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/006/2016-83/1 |  |  | 42:32:0000000:1000 |  |
| Котельная № 64 ул. Парковая, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Угольный склад |  | 1955 | Кирпичный | 42-42/007-42/103/068/2015-544/1 |  |  | 42:32:0102009:1648 |  |
| 2 |  | Бункер ШЗУ |  | 1997 | Металлический | 42:32:0101009:2584-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101009:2584 |  |
| 3 |  | Емкость запаса воды, объем 30 м3 |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-546/1 |  |  | 42:32:0102009:1649 |  |
| 4 |  | Дымовая труба, h -31,5 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-545/1 |  |  | 42:32:0102009:1647 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 173 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК 1 - Прачечная, ул. Парковая (18 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-255/1 |  |  | 42:32:0000000:894 |  |
| 2 |  | Т1 - Гараж, ул. Парковая (12 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/088/2015-232/1 |  |  | 42:32:0000000:898 |  |
| 3 |  | ТК1 - Т1, ул. Парковая (63 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-256/1 |  |  | 42:32:0000000:895 |  |
| 4 |  | Котельная № 64, ул. Парковая, 2 - Т1 (63 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/088/2015-231/1 |  |  | 42:32:0000000:899 |  |
| 5 |  | ТК1 - Детский дом № 2, ул. Парковая (17 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-96/1 |  |  | 42:32:0000000:858 |  |
| Котельная № 65 ул. Спартаковская, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h - 24 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-534/1 |  |  | 42:32:0102002:2000 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 25 м3 |  | 2014 | Металлическая | 42-42/007-42/123/012/2016-47/1 |  |  | 42:32:0102002:2025 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 144 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Т1 - Овощехранилище, ул. Спартаковская (12 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-254/1 |  |  | 42:32:0000000:864 |  |
| 2 |  | ТК 2 - Прачечная, ул. Спартаковская (10 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/005/2016-65/1 |  |  | 42:32:0000000:853 |  |
| 3 |  | Котельная № 65, ул. Спартаковская, 5 – ТК 1 (34 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/005/2016-67/1 |  |  | 42:32:0000000:850 |  |
| 4 |  | ТК1-ТК2, ул. Спартаковская (10 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/005/2016-66/1 |  |  | 42:32:0000000:854 |  |
| 5 |  | ТК 2 –Т 2, ул. Спартаковская (64 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/005/2016-64/1 |  |  | 42:32:0000000:860 |  |
| 6 |  | Т 2 – Детский дом №5, ул. Спартаковская (14 м) |  | 1997 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/005/2016-63/1 |  |  | 42:32:0000000:849 |  |
| Котельная № 1 ул. Артема, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 1958 | Металлический | 42:32:0101001:2491-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101001:2491 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 541 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 1, ул. Артема, 3 – ТК 6, ул. Пролетарская (222 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/090/2015-69/1 |  |  | 42:32:0000000:834 |  |
| 2 |  | ТК 3 – Жилой дом ул. Пролетарская, 1 (10 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-259/1 |  |  | 42:32:0000000:830 |  |
| 3 |  | ТК7 – Жилой дом ул. Артема, 5 (28 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-257/1 |  |  | 42:32:0000000:831 |  |
| 4 |  | Котельная №1, ул. Артема, 3-Драмтеатр (53м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/009/2016-18/1 |  |  | 42:32:0000000:827 |  |
| 5 |  | ТК 6 – Жилой дом ул. Пролетарская, 3 (34 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-60/1 |  |  | 42:32:0000000:824 |  |
| 6 |  | Т1, ул. Артема - Гороно (64 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-58/1 |  |  | 42:32:0000000:825 |  |
| 7 |  | ТК5 – Жилой дом ул. Пролетарская, 2 (10 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-59/1 |  |  | 42:32:0000000:826 |  |
| 8 |  | Котельная № 1, ул. Артема, 3 – Жилой дом пр. Шахтеров, 33 (55 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-56/1 |  |  | 42:32:0000000:821 |  |
| 9 |  | Т1 - Гаражи, ул. Артема (17 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-57/1 |  |  | 42:32:0000000:822 |  |
| 10 |  | ТК4 – ТК7, ул. Артема, 7 (48 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/087/2015-258/1 |  |  | 42:32:0000000:832 |  |
| Котельная № 9 пр. Шахтеров, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер |  | 1997 | Металлический | 42:32:0101001:2492-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101001:2492 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 50 м3 |  | 2014 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-290/1 |  |  | 42:32:0101019:7640 |  |
| 3 |  | Дымовая труба, h = 23,8 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-553/1 |  |  | 42:32:0101019:7606 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 838 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК 2 – пр. Шахтеров,14 (50 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42:32:0101019:8122-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8122 |  |
| 2 |  | Котельная № 9 – пр. Шахтеров, 2 (788 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42:32:0101019:8120-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8120 |  |
| Котельная № 14 ул. Селиванова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 1997 | Металлический | 42:32:0101019:8129-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8129 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 50м3 |  | 2007 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-292/1 |  |  | 42:32:0101019:7636 |  |
| 3 |  | Дымовая труба, h = 20 м |  | 2010 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-293/1 |  |  | 42:32:0101019:7635 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 311 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 14 – пр. Шахтеров, 29 (311 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42:32:0000000:1739-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0000000:1739 |  |
| Котельная № 15 ул. Селиванова, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бункер ШЗУ |  | 1958 | Металлический | 42:32:0101019:8130-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8130 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 45м3 |  | 1997 | Металлическая | 42:32:0101019:8142-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8142 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 436,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | От котельной № 15 (227,2 м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42:32:0101019:8121-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8121 |  |
| 2 |  | Котельная №15 - ж.д. ул. Рудничная, 5 (186м) |  | 1996 | Металлические трубы | 42:32:0101019:8124-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8124 |  |
| 3 |  | ТК 4- ж.д. ул. Селиванова, 6 (23 м) |  | 1996 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Котельная № 17 ул. Космонавта Волынова, 9, пом.3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, d-820 мм |  | 2022 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 2 |  | Бункер |  | 1958 | Металлический | 42:32:0101019:8141-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101019:8141 |  |
| 3 |  | Емкость запаса воды 50 м3 |  | 2010 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 4 |  | Металлическая емкость 18 м3 |  | 2019 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 647 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК 7 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 5 (7 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-159/1 |  |  | 42:32:0000000:1015 |  |
| 2 |  | Котельная № 17 -ж.д. ул. Горняцкая, 2(139 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-121/1 |  |  | 42:32:0000000:1019 |  |
| 3 |  | Ж.д. ул. Космонавта Волынова,7 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 1 (108 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-123/1 |  |  | 42:32:0000000:1018 |  |
| 4 |  | Котельная № 17 - Дворец спорта (40 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-101/1 |  |  | 42:32:0000000:1021 |  |
| 5 |  | ТК 6 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 5 (7 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-160/1 |  |  | 42:32:0000000:1016 |  |
| 6 |  | ТК 8 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 3 (8 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-122/1 |  |  | 42:32:0000000:1023 |  |
| 7 |  | ТК 1 – ТК 2 (40 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-119/1 |  |  | 42:32:0000000:1022 |  |
| 8 |  | Т 1 - Здание 1 (10 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-152/1 |  |  | 42:32:0000000:1017 |  |
| 9 |  | ТК 3 - ж.д. ул. Горняцкая, 4 (14 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-120/1 |  |  | 42:32:0000000:1020 |  |
| 10 |  | Котельная № 17 – Т 3 (7 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-161/1 |  |  | 42:32:0000000:1012 |  |
| 11 |  | ТК 2 – ж.д. ул. Горняцкая, 7 (50 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-136/1 |  |  | 42:32:0000000:1025 |  |
| 12 |  | ТК 2 – ж.д. ул. Горняцкая, 5 (37 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-138/1 |  |  | 42:32:0000000:1014 |  |
| 13 |  | ТК 11 - Здание 4 (125 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-158/1 |  |  | 42:32:0000000:1013 |  |
| 14 |  | ТК 2 – ж.д. ул. Горняцкая, 3 (3 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/007/2016-137/1 |  |  | 42:32:0000000:1026 |  |
| 15 |  | Котельная № 17 - ж.д. ул. Космонавта Волынова, 7 (52 м) |  | 1995 | Металлические трубы | 42-42/007-42/123/004/2016-124/1 |  |  | 42:32:0000000:1024 |  |
| Котельная № 47 ул. Пожарная, 11Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h - 27 м |  | 1978 | Металлическая | 42-42/007-42/103/069/2015-760/1 |  |  | 42:32:0102008:7721 |  |
| 2 |  | Емкость запаса воды, объем 50 м3 |  | 1978 | Металлическая | 42-42/007-42/103/069/2015-759/1 |  |  | 42:32:0102008:7727 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 1777,9 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТК1- Т6 (1072 м) |  | 1994 | Металлические трубы | 42:32:0102008:7946-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102008:7946 |  |
| 2 |  | Котельная №47 - ул. Пожарная, 11 (200 м) |  | 1994 | Металлические трубы | 42:32:0102008:7944-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102008:7944 |  |
| 3 |  | Теплотрасса (ул. Полеводческая, 22а) (256 м) |  | 1994 | Металлические трубы | 42:32:0102008:7947-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102008:7947 |  |
| 4 |  | Теплотрасса (ул. Пожарная,31) (40 м) |  | 1994 | Металлические трубы | 42:32:0102008:7951-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102008:7951 |  |
| 5 |  | Теплотрасса от котельной № 47 (96,4 м) |  | 1994 | Металлические трубы | 42:32:0102008:7950-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0102008:7950 |  |
| 6 |  | Теплотрасса от котельной № 47 – Школа № 18 (113,5) |  | 1994 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Котельная № 67 ул. Парковая, 280Б, строение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h - 27 м |  | 1958 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 2 |  | Дымовая труба, h - 27 м |  | 1958 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 628,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная №67 - ж.д. ул.Парковая, 282(628м) |  | 1999 | Металлические трубы | 42:32:0000000:1752-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0000000:1752 |  |
| Котельная № 20 ул. Кыштымская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h=23м |  | 1997 | Металлическая | 42-42/007-42/103/068/2015-501/1 |  |  | 42:32:0103001:5363 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 426 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кот. № 20 ул. Кыштымская - ТК-1 ул. Кыштымская (30 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-224/1 |  |  | 42:32:0101003:609 |  |
| 2 |  | Врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 7 (15 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-225/1 |  |  | 42:32:0101003:604 |  |
| 3 |  | Врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 5 (15 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-220/1 |  |  | 42:32:0101003:608 |  |
| 4 |  | Врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 4 (7 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-212/1 |  |  | 42:32:0101003:610 |  |
| 5 |  | Врезка ул. Кыштымская – ж/д Кыштымская, 10 (6 м) |  | 1986 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-226/1 |  |  | 42:32:0101003:606 |  |
| 6 |  | ТК-1 ул. Кыштымская – ж/д Кыштымская, 3 (161 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/069/2015-661/1 |  |  | 42:32:0101003:605 |  |
| 7 |  | Врезка ул. Кыштымская – ж/д Кыштымская, 8 (7 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-222/1 |  |  | 42:32:0101003:603 |  |
| 8 |  | ТК-1 ул. Кыштымская - ТК-11, ТК-10, ТК-9, ТК-8, ТК-7 ул. Кыштымская (177 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-221/1 |  |  | 42:32:0101003:607 |  |
| 9 |  | Врезка ул. Кыштымская – ж/д Кыштымская, 6 (8 м) |  | 1985 | Металлические трубы | 42-42/007-42/103/068/2015-223/1 |  |  | 42:32:0101003:602 |  |
| Котельная № 53 ул. Институтская, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба, сооружение 1, h – 44,225 м |  |  | 2022 | Металлическая | 42-42-07/035/2014-258 |  |  | 42:32:0103015:10532 |  |
| 2 | Емкость для воды V=50 м3 |  |  | 2013 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 3 | Емкость для воды V=50 м3 |  |  | 2013 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 4 | Наружные сети теплоснабжения, ул. Институтская, д.53, соор. 2 (75 м) |  |  | 2013 | Металлические трубы | 42-42-07/035/2014-257 |  |  | 42:32:0103015:10698 |  |
| 5 | Наружные сети водоснабжения ул. Институтская, 53, сооружение 3 (36 м) |  |  | 2013 | Металлические трубы | 42-42-07/035/2014-256 |  |  | 42:32:0103015:10533 |  |
| 6 | Наружные сети канализации ул. Институтская, 53, сооружение 4 (103 м) |  |  | 2013 | Чугунные трубы | 42-42-07/035/2014-255 |  |  | 42:32:0103015:10700 |  |
| 7 | Наружные сети электроснабжения ул. Институтская, 53, сооружение 5 (60 м) |  |  | 2013 | Ж/б столбы, кабель СИП | 42-42-07/035/2014-254 |  |  | 42:32:0103015:10701 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 1276 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кот.№53м, УТ2-УТ3 - ж.д. ул. Институтская, 65/2 (100 м) |  | 2013 | Металлические трубы | 42:32:00000000:1495-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0000000:1495 |  |
| 2 |  | Кот.№53м, УТ6 - ж.д. ул.Институтская, 63(12 м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 3 |  | Кот.№53м - ж.д. ул. Институтская, 69 (912м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 4 |  | Кот.№53м, ж.д. ул. Институтская, 65/1-УТ 4- ул. Институтская, 67 (47м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 5 |  | Кот.№53м, ж.д. ул. Институтская, 65/2- ж.д. ул. Институтская, 65/1 (64 м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 6 |  | Кот.№53м, УТ1 – школа № 35 (114 м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 7 |  | УТ1 – ДК «Маяковского» (27 м) |  | 2013 | Металлические трубы | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Котельная № 50 ул. Студенческая, 44а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h -35 м |  | 1997 | Металлическая | 42:32:0103015:12010-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0103015:12010 |  |
| 2 |  | Емкость для воды № 1, объем 25 м3 |  | 1997 | Металлическая | 42:32:0103015:12014-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0103015:12014 |  |
| 3 |  | Емкость для воды № 2, объем 25 м3 |  | 1997 | Металлическая | 42:32:0103015:12012-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0103015:12012 |  |
| 4 |  | Бункер ШЗУ |  | 1997 | Металлический | 42:32:0103015:12011-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0103015:12011 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 705,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплосеть ул. Институтская, ул. Студенческая от котельной № 50 (705,6 м) |  | 1991 | Металлические трубы | 42:32:0103014:2691-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0103014:2691 |  |
| Котельная № 55 ул. Житомирская, 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h - 19,5 м |  | 1999 | Металлическая | 42-42/007-42/103/077/2015-161/1 |  |  | 42:32:0101004:6103 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 226,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплосеть ул. Житомирская, от котельной №55 (226,5 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42:32:0101004:6237-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101004:6237 |  |
| Котельная № 56 ул. Революции, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Угольный склад S=12 кв.м |  | 1959 | Металлический | 42-42/007-42/103/069/2015-658/1 |  |  | 42:32:0103003:11250 |  |
| 2 |  | Дымовая труба, h -18 м |  | 2019 | Металлическая | 42-42/007-42/103/069/2015-657/1 |  |  | 42:32:0103003:11249 |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 1761,7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплосеть ул.Революции, ул. Шершневой от котельной №56 (1761,7) |  | 1990 | Металлические трубы | 42:32:0103003:11375-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101003:11375 |  |
| Котельная № 72 ул. Ладожская, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дымовая труба, h -25 м |  | 2015 | Металлическая | Нет данных |  |  | Нет данных |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 1984,18 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Теплосеть котельной № 72 - ДК ш. Зиминка (1001,18 м) |  | 2015 | Металлические трубы | 42:32:0000000:1757-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0000000:1757 |  |
| 2 |  | Теплосеть УТ - ул. Каспийская, ул. Революции, от котельной №72 (983 м) |  | 1990 | Металлические трубы | 42:32:0103003:11374-42/007/2017-1 |  |  | 42:32:0101003:11374 |  |
| Котельная № 3 ул. Маганак, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Бункер золоудаления | 1994 | Металлический |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 2 |  |  |  | Емкость запаса воды, объем 50 м3 | 1994 | Металлическая |  |  | 42-42/007-42/123/012/2016-48/1 |  | 42:32:0102005:14162 |
| 3 |  |  |  | Дымовая труба h = 21 м | 1994 | Металлическая |  |  | 42-42/007-42/103/064/2015-801/1 |  | 42:32:0102005:13860 |
| Тепловые сети: общая протяженность 752 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Т 3 - ж.д. Маганак, 9 (8 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 2 |  |  |  | ТК 9 – ТК8 (16 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 3 |  |  |  | ТК 3 – ТК4 (100 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 4 |  |  |  | ТК 1 – ТК3 (450 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 5 |  |  |  | ТК 8 – ТК10 (155 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 6 |  |  |  | Т 5 – Маганак, 8 (18 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 7 |  |  |  | Кот. 3 – ТК 1 (5 м) | 1985 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| Котельная № 62 ул. Парковая, 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Дымовая труба, h - 18 м | 2010 | Металлическая |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| 2 |  |  |  | Бункер ШЗУ | 2010 | Металлический |  |  | Нет данных |  | Нет данных |
| Покупное тепло ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 145 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Тепловая сеть ул. Разведчиков (145м) | 1994 | Металлические трубы |  |  | 42:32:0102008:7945-42/007/2017-1 |  | 42:32:0102008:7945 |
| Покупное тепло ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети: общая протяженность 2000,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Теплосеть от котельной ш. «Тырганская» (2000,1 м) | 1990 | Металлические трубы |  |  | Нет данных |  | Нет данных |

Стоимость объектов определена на основании рыночной оценки проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной

Росси