Приложение № 2

к концессионному соглашению

№_________  от_____________

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения

| № | Наименование |  |  | Год ввода |  | Описание объекта |  | Регистрационный номер |  | Состояние/примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 89 ул. Боксерная,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 89 ул. Боксерная,21, S=366 м2 |  |  | 01.01.1956 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/064/2015-874/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=18м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/078/2015-207/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 45 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-652/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Емкость запаса воды 50 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | на оформлении |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Склад угля S=40,3 м2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  | 42-42/007-42/103/064/2015-875/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВД 2,8 |  |  | 01.08.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВЦ |  |  | 01.08.2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос К 160/30 с эл.двигателем 10/1700 установлен |  |  | 01.06.1998 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос К100 с эл.двигателем 15/2900 |  |  | 01.01.1999 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Котел НРс-18 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел НРс-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 50-160/167 N=11 кВт установлен |  |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-160.1/139 с эл.двиг.1,5/2980 установлен |  |  | 01.08.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос К60 М |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Электростанция 1314DBG S ES 11.4 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: Общая протяженность 781 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК2- ж.д.ул.Гурьевская,11,13, ул.Тихвинская,4,7,1 (285 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-198/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | кот.89, школьный учебный комбинат, ТК2 (305 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-208/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ТК2 - ж.д. ул Гурьевская,9,7,5,3,1 (191 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-206/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 24 пр. Шахтеров,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 24 пр. Шахтеров, 24, S=128 м2 |  |  | 01.01.1945 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/076/2015-552/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Труба дымовая h=22м |  |  | 01.06.2005 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-592/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3. | Емкость запаса воды 25 м3 |  |  | 01.06.2009 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/076/2015-551/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор 19 ПС с эл.двигателем 11/3000 |  |  | 01.06.1998 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор 19 ПС с эл.двигателем 11/3000 |  |  | 01.06.1998 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НР-18-72 |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел НРС -18 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Котел водогрейный 0,8 |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос NB 50-160/167 с эл.двигателем 11 /3000 установлен |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 65-315/320 с эл.двигателем 15 /3000 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Контейнер |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Контейнер |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос КМ 65-50-125 с эл.двигателем 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос NB 32-160/177 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 508 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.24 - пожарное депо (57 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/088/2015-226/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Т1 - мастерские (88 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/076/2015-771/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Т4 - гараж (5 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/090/2015-67/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | ТК2- ж.д.пр.Шахтеров,26 (5 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-54/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | кот.24 - Т4 (5п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-63/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | ТК2 - ТК3 (129 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-53/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Т3 - ТК2 (45 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-56/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | кот.24 - ТК1 (24 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-90/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | ТК2 - гаражи ПУС (4п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-55/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Т1 - скорая помощь (10 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-64/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Т3 - гаражи (8 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-61/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | ТК3 - ж.д. пр.Шахтеров,24 (40 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-52/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Пожарное депо - Т1 (55 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-65/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Т4 - Т3 (33 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-62/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 26 ул.Проспектная,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 26 (шк.№12), ул. Проспектная, 111 S=83,8 м2 |  |  | 01.01.1966 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-543/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=19м |  |  | 01.12.2009 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-542/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел НРС-18 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Насос КМ 65-50-125 с эл.двигателем 5,5/3000 |  |  | 01.12.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос КМ 65-50-125 с эл.двигателем 5,5/3000 |  |  | 01.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Вентилятор ВД с эл. двигателем 7,5/1500 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Контейнер |  |  | 01.06.2005 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел НРС-18 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.26, ул.Проспектная,111 - школа №12 (60 п.м.) |  |  | 01.06.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-16/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 18 ул.Ветеранов,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 18 ул.Ветеранов,18, S=143,6 м2 |  |  | 01.01.1969 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-552/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.01.2009 |  | металлический |  | на оформлении |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Труба дымовая h=15м |  |  | 31.05.2008 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-548/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Емкость запаса воды 50 м3 |  |  | 01.06.2001 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-549/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВД 2,8*3000 |  |  | 01.02.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД 2,8*3000 |  |  | 01.02.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НРС-18 |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел металлоконструкция |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Электронасос NB 40-125/142 |  |  | 01.06.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос UPS 25-120-180 |  |  | 01.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос UPS 25-120-180 |  |  | 01.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.03.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос К 60 с эл.двигателем 7,5/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 998 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.18 - ж.д.ул.Ветеранов,55, школа-интернат №1, мастерские, баня, гаражи (388 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-90/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | кот.18 - ул. Ветеранов,49,45,47,41,37, спальный корпус, спортзал (610 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-79/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 30а ул.Тюленевка,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 30а (шк№30) ул. Тюленевка,5 |  |  | 01.01.1932 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42:32:0102012:2853-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=15 м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42:32:0102012:2854-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел НР |  |  | 01.06.1999 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Металлоконструкция котла Комфорт |  |  | 01.06.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос К 60 с эл.двигателем 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Диз.генератор MGV-6000 |  |  | 01.10.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Емкость 5 м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2005 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 80 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.30а, ул.Тюленевка,5 - школа №30 (60 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-14/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | кот.30а, ул.Тюленевка,5 - больница (20 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-15/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 34ул.Прокопьевская,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 34 ул.Прокопьевская,34 S=201,7 кв.м |  |  | 01.01.1950 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-656/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2010 |  | металлический |  | 42:32:0102005:14350-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 70 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/077/2015-243/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Труба дымовая h=27м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/077/2015-244/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВЦ |  |  | 01.04.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВР 280-46 |  |  | 01.04.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НР-18 S=72 кв. м. |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.06.2005 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос АЦМС 32-2 |  |  | 01.06.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос АЦМС 32-2 |  |  | 01.03.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Электронасос АЦМС 64-2-2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Котел НРС -18 |  |  | 31.07.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Котел м/конструкция |  |  | 31.05.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос NB 50-160/167,N=11кВт |  |  | 01.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос NB 50-160/167,N=11кВт |  |  | 01.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Насос NB 32-160.1/155 2,2/3000 |  |  | 01.07.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Насос NB 32-160.1/155 |  |  | 01.07.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 846 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.34 - прачечная, д/сад №36, мечеть (296 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-205/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | ТК6-гаражи, Зенковский ОВД (136 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-147/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | кот.34 -ж.д. ул. Береговая,14,20, ул.Прокопьевская,71,73 (276 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-148/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | ТК7 - профдезостанция, гаражи СЭС (50 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-204/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | ТК2 - мастерская, школа №3, ул.Прокопьевская (88 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-203/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 35 (встроенное) ул.Прокопьевская,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещение котельной №35 ул.Прокопьевская, 162 S=65,6 м2 |  |  | 01.01.1965 |  | (встроенное) |  | 42-42/007-42/103/068/2015-588/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=21м |  |  | 01.01.2004 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/064/2015-832/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Насос NB 40-125/139 4 кВт |  |  | 01.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос NB 40-125/139 4 кВт |  |  | 01.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос NB 32-160/169 |  |  | 01.09.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Котел м/конструкция |  |  | 30.11.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел м/конструкция |  |  | 30.11.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Емкость 7,2 м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Разгрузочный ящик |  |  | 01.01.2001 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Разгрузочный ящик |  |  | 01.01.2001 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос NB 50-32/125 XN с эл.двигателем 2,2/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 2001 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.35 - ж.д.ул.Прокопьевская,162,160,125, криминальная полиция, прочие (2001 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-202/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 63 (встроенное) ул. Главная,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещение котельной № 63 (шк№63) ул.Главная,274 S=108,4 м2 |  |  | 01.01.1961 |  | (встроенная) |  | 42-42/007-42/103/077/2015-256/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2007 |  | металлический |  | 42:32:0101008:52-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД с эл. двигат. |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос К60 |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел металлоконструкция |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос NB 32-160/1.169 |  |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Диз.генератор MGV-6000 |  |  | 01.10.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Емкость 4м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 66 (встроенное) ул. Ярославская,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Помещение котельной № 66 (шк№66) ул.Ярославская,29 S=116,4 м2 |  |  | 01.01.1961 |  | (встроенное) |  | 42-42/007-42/103/078/2015-206/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая |  |  |  |  | (встроенная) |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор дутьевой |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел водогрейный КВ-02Б |  |  | 01.09.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел водогрейный КВ-02 |  |  | 01.08.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос NB 32-160/1.169 |  |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Диз.генератор MGV-6000 |  |  | 01.10.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Емкость 12 м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К60 с эл.двигателем 7,5/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 93ул.Линейная,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 93 ул.Линейная,28 S=96,4 кв.м |  |  | 01.01.1973 |  | кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-288/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угольный склад 36 м2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  | 42:32:0102005:14355-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2010 |  | металлический |  | 42:32:0102005:14351-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Труба дымовая h= 28,5 м. |  |  | 01.03.2015 |  | металлическая |  | 42:32:0102005:14353-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Емкость запаса воды 25 м3 |  |  | 01.08.2015 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/064/2015-591/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос NB 32-200 1/205 5,5 кВт |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Насос NB 32-200 1/205 5,5 кВт |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел "Гефест" с з/ул. |  |  | 01.01.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел "Гефест" с з/ул. |  |  | 01.01.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Дымосос ДН 6,3-1500 лев. |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Дымосос ДН 6,3-1500 лев. |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 32-125 1/140 |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-125 1/140 |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос NB 40-125 /139 |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос NB 50-160 /167 |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос NB 40-125 /139 4 кВт |  |  | 01.03.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Насос NB 50-160 /167 |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Теплообменник 16-21 ЕН |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Теплообменник 16-21 ЕН |  |  | 01.02.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Лебедка ЧЛ с эл.двигателем 5,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Вентилятор ВЦ 14-46 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Вентилятор ВЦ 14-46 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Установка ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 645 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.93, ул.Линейная,28 - Т10 (119 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/006/2016-81/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Т4 - Т5, ул.Линейная (76 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-135/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | кот.93, ул.Линейная,28 - МУП "КБУ" (51 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/006/2016-82/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Поликлиника ул.Линейная - ИП Терентьев, д/сад №107 (134 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-134/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Т10 - Стационар, ул.Линейная (10 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/006/2016-84/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Поликлиника – профилактический центр, ул.Линейная (83 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/006/2016-80/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Т5 - ж.д.ул.Линейная,24 (100 п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-181/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | кот.93, ул.Линейная,28-Т5 (72п.м.) |  |  | 01.01.1973 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/006/2016-83/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная №64 ул.Парковая,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной № 64 ул.Парковая,1 S=307 кв.м |  |  | 01.01.1955 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-547/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угольный склад |  |  | 01.06.2010 |  |  |  | 42-42/007-42/103/068/2015-544/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2010 |  | металлический |  | 42:32:0101009:2584-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Емкость запаса воды 30 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-546/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Труба дымовая h=31,5 м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-545/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дутьевой вентилятор |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС-18 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НРС-18 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел НРС-18 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос К 80-60 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К100- 80/60 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К100- 80/60 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-160/139 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос NB 32-160.1/169 |  |  | 01.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Лебедка ЧЛ с эл.двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 173 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК1 - Прачечная, ул.Парковая (18 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-255/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Т1 - гараж, ул.Парковая (12 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/088/2015-232/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ТК1 - Т1, ул.Парковая (63 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-256/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | кот.64, ул.Парковая,2 - Т1 (63 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/088/2015-231/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | ТК1 - детский дом №2, ул.Парковая (17 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-96/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 65 ул.Спартаковская,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 65 ул.Спартаковская, 20 S=130 м2 |  |  | 01.01.1939 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-535/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=24 м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-534/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 25 м3 |  |  | 01.12.2014 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/123/012/2016-47/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос 3 К-6 с дв. |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС-18 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НРС-18 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел НРС-18 со вставками |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос К 80-50 |  |  | 20.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос NB 32-160.1/169 |  |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 32-160.1/169 |  |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-125.1/140 2,2/3000 |  |  | 01.08.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Вентилятор ВД 2,8 с эл.двигателем 1,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 144 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т1 - Овощехранилище, ул.Спартаковская (12 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-254/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | ТК2 - прачечная, ул.Спартаковская (10 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-65/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | кот.65, ул.Спартаковская,5 - ТК1 (34 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-67/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | ТК1 - ТК2, ул.Спартаковская (10 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-66/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | ТК2 -Т2, ул.Спартаковская (64 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-64/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Т2 - д/сад№5, ул.Спартаковская (14 п.м.) |  |  | 01.01.1997 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/005/2016-63/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 1 (встроенное) ул.Артема,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной №1 ул.Артема,3 S=243,6 м2 |  |  | 01.01.1958 |  | встроенное |  | 42-42/007-42/103/077/2015-241/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2011 |  | металлический |  | 42:32:0101001:2491-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВД с эл.двигателем 3/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД с эл.двигателем 3/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос 2К-6 |  |  | 01.03.1993 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Консольно-моноблочный насос IR40-200, 7,5 кВт |  |  | 31.01.2020 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос NB 40-160/144 с электродвигателем 4/3000 установлен |  |  | 25.01.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К160/30 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-200/206 с электродвигателем |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Сварочный аппарат ТДМ-505 |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Котел НРс-18 |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Котел м/конструкция |  |  | 31.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Котел м/конструкция |  |  | 31.12.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Насос NB 40-160/144 с электродвигателем 4/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Насос NB 65-160/157 с электродвигателем 4/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Насос NB 40-160/154 с электродвигателем 4/3000 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 541 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Артема,3 - ТК6, ул.Пролетарская (222 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/090/2015-69/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | ТК3 – жилой дом ул.Пролетарская,1 (10 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-259/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ТК7 – жилой дом ул.Артема,5 (28 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-257/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | кот.1,ул.Артема,3 - Драмтеатр (53 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/009/2016-18/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | ТК6 – жилой дом ул.Пролетарская,3 (34 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-60/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Т1, ул.Артема - Гороно (64 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-58/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | ТК5 – жилой дом ул.Пролетарская,2 (10 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-59/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | кот.1,ул.Артема,3 – жилой дом пр.Шахтеров,33 (55 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-56/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Т1 - гаражи, ул.Артема (17 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-57/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | ТК4 - ТК7, ул.Артема,7 (48 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/087/2015-258/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 9 (встроенное) пр.Шахтеров,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной № 9 пр.Шахтеров,8 S=172,5 кв.м |  |  | 01.01.1959 |  | встроенное |  | 42-42/007-42/103/068/2015-289/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер |  |  | 01.06.2010 |  | металлический |  | 42:32:0101001:2492-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 50 м3 |  |  | 01.11.2014 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-290/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Дымовая труба h = 23,8 м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-553/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД-4с эл.двигателем 3/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл..двигателем 7,5/1500 установлен |  |  | 01.12.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос nb 65-160/157 с эл.двигателем 4/3000 установлен |  |  | 27.12.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос nb 65-160/157 с эл.двигателем 4/3000 установлен |  |  | 07.12.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос NB 32-160/139 с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.07.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 32-160/139с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.07.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 32-160.1/169 с эл.двигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос NB 32-160.1/169 с эл.двигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Котел НРС-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Т/обменникпласт.з/б.снаб |  |  | 01.06.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Т/обменникпласт.з/б.снаб |  |  | 01.06.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 838 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК2 – пр.Шахтеров, 14 (50 п.м.) |  |  | 01.01.1990 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0101019:8122-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котельная № 9 – пр.Шахтеров, 2 (788 п.м.) |  |  | 01.01.1990 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0101019:8120-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 14 (встроенное) ул.Селиванова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной № 14ул.Селиванова,2 S=158,3 кв.м |  |  | 01.01.1952 |  | встроенное |  | 42-42/007-42/103/077/2015-240/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2007 |  | металлический |  | 42:32:0101019:8129-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 50м3 |  |  | 01.06.2007 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-292/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Дымовая труба h =20м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-293/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос NB 40-160/158 с электродвигателем 5,5/2950 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД с эл.двигателем 3/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл.двигателем 7,5/1500 (резерв) |  |  | 01.12.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос NB 50-160/150 с электродвигателем 7,5/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос NB 32-125/142с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.09.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2008 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Котел м/конструкция |  |  | 30.11.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Котел м/конструкция |  |  | 30.11.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос NB 40-160/158 с электродвигателем 5,5/2950 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос NB 50-160/150 с электродвигателем 7,5/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос NB 32-160/177 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Лебедка |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 311 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 14–пр.Шахтеров,29 (311 п/м) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0000000:1739-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 15 (встроенное) ул.Селиванова,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной № 15, ул.Селиванова,6 S=260,8 кв.м |  |  | 01.01.1958 |  | встроенное |  | 42-42/007-42/103/077/2015-239/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.06.2008 |  | металлический |  | 42:32:0101019:8130-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 45м3 |  |  | 01.06.2007 |  | металлическая |  | 42:32:0101019:8142-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лебедка ЧЛ |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД с эл.двигателем 3/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НРс-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел НРс-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Котел м/конструкция |  |  | 31.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел НРс-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос nb 65-160/173 с электродвигателем 15/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 40-160/158с электродвигателем 16/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос nb 50-160/167 с электродвигателем 11/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос NB 40-160/158 с электродвигателем 16/3000 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Электродвигатель (5,5/3000)вент. |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Устройство плавн.пуска УПП 11 |  |  | 01.06.2005 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Насос CR 20 - 05 с электродвигателем 5,5/3000 установлен |  |  | 01.08.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Насос CR 20 - 05 с электродвигателем 5,5/3000 установлен |  |  | 01.09.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 436 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От котельной №15 (227 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0101019:8121-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | котельная №15 - ж.д. ул. Рудничная, 5 (186 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0101019:8124-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ТК4- ж.д. ул. Селиванова, 6 (23 п.м.) |  |  | 01.01.1996 |  | Металлические трубы |  | на оформлении |  |  |  |
| Котельная № 17 (встроенное) ул. Космонавта Волынова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной № 17 ул. космонавта Волынова,9 S=425,5 кв.м |  |  | 01.01.1958 |  | встроенное |  | 42-42/007-42/123/008/2016-261/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая 800 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | на оформлении |  |  |  |
| 2 | Бункер |  |  | 01.06.2010 |  | металлический |  | 42:32:0101019:8141-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Емкость запаса воды 50 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | на оформлении |  |  |  |
| 4 | Металлическая емкость 18 м3 |  |  | 13.09.2019 |  |  |  | на оформлении |  |  |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВЦ 14-46 инв№50630 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Лебедка ЛВД |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НР-18 S=72 кв. м. |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос NB 32-160/1.177 с эл.двигателем 4/3000 установлен |  |  | 01.06.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Электродвигатель |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел НРс-18 |  |  | 31.12.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос NB 32-200.1/205 с эл.двигателем 5,5/3000 установлен |  |  | 12.03.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос NB 65-160/157с электродвигателем 15/3000 установлен |  |  | 07.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос NB 40-160/158с эл.двигателем 4/3000 установлен |  |  | 01.12.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Котел м/конструкция |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Насос NB 40-160/158 с эл.двигателем 5,5/3000 установлен |  |  | 01.08.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Генератор ДУ -8000 |  |  | 01.06.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Сварочный аппарат "Ресанта" |  |  | 01.04.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Емкость запаса воды 4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Вентилятор ВЦ-19 5,5/3000 установлен |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Насос NB 65-160/157 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Насос ТР 65-410/2 с эл.двигателем 7,5/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Насос NB 32-160/1.177 с эл.двигателем 4/3000 установлен |  |  | 01.06.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 647 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК7 - ж.д.ул.К.Волынова,5 (7 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-159/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | кот.17 - ж.д.ул.Горняцкая,2 (139 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-121/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ж.д.ул.К.Волынова,7 - ж.д. К.Волынова,1 (108 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-123/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | кот.17 - Дворец спорта (40 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-101/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | ТК6 - ж.д.К.Волынова,5 (7 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-160/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | ТК8 - ж.д.К.Волынова,3 (8 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-122/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | ТК1 - ТК2 (40 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-119/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Т1 - здание 1 (10 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-152/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | ТК3 - ж.д.Горняцкая,4 (14 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-120/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | кот.17 - Т3 (7 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-161/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | ТК2 - ул.Горняцкая,7 (50 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-136/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | ТК2 - ул.Горняцкая,5 (37 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-138/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | ТК11 - здание 4 (125 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-158/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | ТК2 - Горняцкая,3 (3 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/007/2016-137/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | кот.17 - ж.д.ул.К.Волынова,7 (52 п.м.) |  |  | 01.01.1995 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/123/004/2016-124/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 47 ул.Пожарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 47 ул. Пожарная S=549 м2 |  |  | 01.01.1978 |  | Отдельно стоящее, панельное |  | 42-42/007-42/103/069/2015-761/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=27 м |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/069/2015-760/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость запаса воды 50 м3 |  |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/069/2015-759/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 7,5/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Дымосос ДН -10 с электродвигателем 15/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Дымосос ДН -10 с электродвигателем 15/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Золоуловитель 1-2 |  |  | 01.06.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Золоуловитель 1-2 |  |  | 01.06.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Золоуловитель 1-2 |  |  | 01.06.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Золоуловитель 1-2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Золоуловитель 1-2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Котел КВМ-0,6 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Котел КВМ-0,8 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Котел Братск |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Металлоконструкция котла |  |  | 31.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Металлоконструкция котла |  |  | 31.08.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Металлоконструкция котла |  |  | 31.08.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Насос АЦМС 10-40 с электродвигателем 7,5/3000 установлен |  |  | 01.08.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Насос АЦМС 10-40 с электродвигателем 7,5/3000 установлен |  |  | 01.08.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Насос АЦМС 45-1с электродвигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Электронасос АК 3065-160с электродвигателем 18/3000 установлен |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Электронасос АК 3065-160с электродвигателем 18/3000 установлен |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Насос К 80-50-200 с электродвигателем 5,5/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Насос NB 32-125/142с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 30.09.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 25 | Насос NB 32-125.1/140 с эл.двигателем 2,2/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 26 | Конвейер золоудаления с эл двиг. 8/950 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 27 | Конвейер подачи угля С-50 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 28 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 29 | Вентилятор ВЦ 14-46 с электродвигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 30 | Лебедка ЛВД-40 к ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 1777,9 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 1- Т6 (1072 п.м.) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7946-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | кот.№ 47 - ул. Пожарная, 11 (200 п.м.) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7944-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | ул. Полеводческая,22а (256 п.м.) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7944-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | ул. Пожарная,31 (40 п.м) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7951-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | от котельной № 47 (96 п. м.) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7950-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Ул. Разведчиков (145 п.м.) |  |  | 01.01.1994 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0102008:7945-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 67 ул.Парковая, 280Б, строение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №67 S=715,7 кв.м |  |  | 01.01.1958 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42:32:0102010:327-42/007/2017-3 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Труба дымовая |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВР 280-46-2 левый |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВЦ 14-46 эл.двигателем 3/3000 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Дымосос ДН-9 левый с эл.11/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Водосчетчик СТВ -80 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Емкость для воды 70 м3 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Емкость для воды 25 м3 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Компрессор марки 1-063 модель 155-2 В5 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Котел КВР-0,8 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Котел «Сибирь-10М» |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Котел КВр-0,93 МВт(ОУР) |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Котел КВМ-1,86 ОУР |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Циклон |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Привод зольный |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Установка умягчения АКВАФЛОУ |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Двигатель 132 М2 11/3000 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Насос CR 15-06 5,5 кВт |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Насос CR 15-06 5,5 кВт |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Насос NB 50-19250/263 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Насос NB 50-250/263 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Насос NB 65-200/189 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Насос NB 65-200/189 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Насос NB 80-200/200 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Насос NB 80-200/200 |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Теплообменник Т5-BFG |  |  | 01.11.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 25 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл.двигателем 3/3000 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 26 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл.двигателем 3/3000 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 27 | Вентилятор ВЦ 14-46 с эл.двигателем 3/3000 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 28 | Дымосос ДН-9 левый с эл.11/1500 установлен |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 29 | Водосчетчик СТВ -80 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 30 | Водосчетчик СТВ -80 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 31 | Котел «Сибирь-10М» |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 32 | Привод зольный |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 33 | Двигатель 132 М2 11/3000 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 34 | Теплообменник Т5-BFG |  |  | 01.11.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 35 | Бункер ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.№ 67 -ж.д. ул.Парковая,282 (628 п.м.) |  |  | 01.01.1999 |  |  |  | 42:32:0000000:1752-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Теплотрасса от кот.дож.д. ул. Разведчиков,4 (145 п.м.) |  |  | 01.01.1999 |  |  |  | на оформлении |  |  |  |
| Котельная № 20 ул.Кыштымская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной №20 S=171,4 кв.м |  |  | 01.01.1957 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42/007-42/103/076/2015-499/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=23м |  |  | 01.06.1997 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-501/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор ВВД-6 |  |  | 31.12.2001 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС-18 |  |  | 01.01.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел НРС-18 |  |  | 01.01.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос К100-65-250 |  |  | 01.01.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос К100-65-200 |  |  | 01.01.2000 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К45/55 |  |  | 01.01.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Эл.двигатель АО2-42-41 4 кВт 1500 об/мин |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Эл.двигатель АИР160М4 15 кВт 1500 об/мин |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Эл.двигатель АИРХМ132М4 7,5 кВт 1500 об/мин |  |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Эл.двигатель АИМР 160 S2У 2,5 15 кВт 3000 об/мин |  |  | 31.12.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Емкость 16м3 (внутри котельной) |  |  | 01.01.1997 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 426 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот. №20 ул. Кыштымская - ТК-1 ул. Кыштымская (30 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-224/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 7 (15 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-225/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | врезка ул Кыштымская-ж/д Кыштымская, 5 (15 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-220/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 4 (7 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-212/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 10 (6 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-226/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | ТК-1 ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 3 (161 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/069/2015-661/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 8 (7 п. м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-222/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | ТК-1 ул. Кыштымская - ТК-11, ТК-10, ТК-9, ТК-8, ТК-7 ул. Кыштымская (177 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-221/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | врезка ул. Кыштымская-ж/д Кыштымская, 6 (8 п.м.) |  |  | 02.06.2014 |  | Металлические трубы |  | 42-42/007-42/103/068/2015-223/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 53 ул.Институтская,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 53 ул. Институтская, 53 S=502,5 м2 |  |  | 25.11.2013 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42-42-07/035/2014-259 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая S=0,5 м2 |  |  | 25.11.2013 |  | металлическая |  | 42-42-07/035/2014-258 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Наружные сети теплоснабжения, ул. Институтская, 53, соор. 2 75 м |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-07/035/2014-257 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Наружные сети водоснабжения ул. Институтская, 53, соор. 3 36м |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-07/035/2014-256 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Наружные сети канализации ул. Институтская, 53, соор. 4 103м |  |  | 25.11.2013 |  |  |  | 42-42-07/035/2014-255 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Наружные сети электроснабжения ул. Институтская, 53, соор. 5 60м |  |  | 25.11.2013 |  |  |  | 42-42-07/035/2014-254 |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Емкость V=50 м3 |  |  | 25.11.2013 |  | металлическая |  | на оформлении |  |  |  |
| 7 | Емкость V=50 м3 |  |  | 25.11.2013 |  | металлическая |  | на оформлении |  |  |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел КВм-2,5к |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел КВм-2,5к |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Циклон ЦВ-В500-006 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Циклон ЦВ-В500-006 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Дымосос ДН 9 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Дымосос ДН 9 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Вентилятор ВР125-28 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Вентилятор ВР125-28 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Воздухоподогреватель ВП-45 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Воздухоподогреватель ВП-45 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос IL 100/190-30/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Насос IL 100/190-30/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Насос ТР 80-520/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Насос ТР 80-520/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Насос IL 40/200-7,5/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Насос IL 40/200-7,5/2 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Теплообменник М15-BFG |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Теплообменник М15-BFG |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Теплообменник М6-FG |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Теплообменник М6-FG |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Установка ХВО |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Конвейер углеподачи КУС-0,4 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Дробилка угольная ВДП-15.01 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Конвейер золоудаления ЗШУ-00.00 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 25 | Ограждение S=264кв.м |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 26 | Емкость V=3 м3 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 27 | Емкость V=3 м3 |  |  | 25.11.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 28 | Трактор Беларус-82.1 |  |  | 00.00.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: Общая протяженность 1135 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.№53м, УТ2-УТ3- ж.д. ул.Институтская,65/2 (100 п.м.) |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42:32:00000000:1495-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Институтская,53, соор.5 (60 п. м.) |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-07/035/2014-254 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Институтская,53, соор.4 (103 п. м.) |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-07/035/2014-235 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Институтская,53, соор.3 (36 п. м.) |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-07/035/2014-256 |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Институтская,53, соор.2 (75 п. м.) |  |  | 25.11.2013 |  | металлические |  | 42-42-007/035/2014-257 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 50 ул. Студенческая,44а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной №50 S=148,2 кв.м |  |  | 30.08.2014 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  | 42:32:0103015:3310-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба h=35 м |  |  | 30.08.2014 |  | металлическая |  | 42:32:0103015:12010-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Емкость №1 V=25м3 |  |  | 01.10.2015 |  | металлическая |  | 42:32:0103015:12014-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Емкость №2 V=25м3 |  |  | 01.10.2015 |  | металлическая |  | 42:32:0103015:12012-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.10.2015 |  | металлический |  | 42:32:0103015:12011-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос WILO IL 100/165-22/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Насос WILO IL 100/165-22/3 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Установка ХВО |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел водогрейный КВр 0,8К |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Котел водогрейный КВр 0,8К |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Котел водогрейный КВр 0,8К |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Вентилятор ВД 2,8 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Вентилятор ВД 2,8 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Вентилятор ВД 2,8 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Циклон ЦВВ 400 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Циклон ЦВВ 400 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Циклон ЦВВ 400 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Дымосос ДН 6,3 -1000 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Дымосос ДН 6,3 -1000 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Дымосос ДН 6,3 -1000 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Шкаф управления насосами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Холодильник отбора проб |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Электронный преобразователь |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Конвейер 1с 50-01 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Шкаф управления котлами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Шкаф управления котлами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Шкаф управления котлами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Насос IL 32/150-2,2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Насос IL 32/160-3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 705,6 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Институтская, ул.Студенческая от кот.50 (706 п.м.) |  |  | 1993 |  | Металлические трубы |  | 42:32:0103014:2691-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 55 (встроенная) ул.Житомирская,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной №55 ул. Житомирская, 48 S=104,9 м2 |  |  | 01.06.1959 |  | встроенная |  | 42-42/007-42/103/068/2015-346/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=19,5 м |  |  | 01.06.1999 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/077/2015-161/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел НРС-18 |  |  | 02.07.2000 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС-18 73кв.м |  |  | 07.03.1978 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос К 20/30 |  |  | 30.05.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос 1L 65/160-5,5/2 |  |  | 30.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос 1L 65/140-7,5/2 |  |  | 28.02.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К 20/30 |  |  | 30.05.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К 45/55 |  |  | 31.10.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Скип золоудаления |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Привод скипов з/у РМ-24-250 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Эл.двигатель АИС122МА2 4 кВт 3000 об/мин |  |  | 30.04.2001 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Эл.двигатель QSFA132S2 5,5 кВт 3000 об/мин |  |  | 30.04.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Эл.двигатель QSFA132S2 7,5 кВт 3000 об/мин |  |  | 30.04.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Эл.двигатель АД132М2 11 кВт 3000 об/мин |  |  | 30.04.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Эл.двигатель 4А132S4 7,5 кВт 1500 об/мин |  |  | 30.04.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Емкость 8 м3 (внутри котельной ) |  |  | 01.01.2000 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Емкость 5 м3 (внутри котельной) |  |  | 01.01.2000 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 227 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Житомирская от кот.55 (227 п.м.) |  |  | 01.05.1990 |  |  |  | 42:32:0101004:6237-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 56 ул.Революции,24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание котельной № 56 ул. Революции, 24а S=252,1кв.м |  |  | 01.01.1959 |  |  |  | 42-42/007-42/103/069/2015-659/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Угольный склад S=12 кв.м |  |  | 01.01.1959 |  |  |  | 42-42/007-42/103/069/2015-658/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба h=18 м |  |  | 30.11.2005 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/069/2015-657/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Труба дымовая цельно-тянутая |  |  | 21.08.2019 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бак под горячую воду 6 м3 |  |  | 23.09.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Вентилятор ВД 19 ЦС |  |  | 26.06.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел Ланкашир |  |  | 01.01.1957 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел Ланкашир |  |  | 01.01.1957 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Лебедка ЛВД-14 |  |  | 25.07.1995 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К 290/30 |  |  | 14.10.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К 290/30 |  |  | 01.12.1999 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос IL 32/160-3/2 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Топка ТСДЭ (острого дутья) |  |  | 02.03.1994 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Топка ТЧЗМ (острого дутья) |  |  | 15.12.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Трансформатор сварочный ТДМ-160 |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Вентилятор ВД 19 ЦС |  |  | 29.06.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Вентилятор ВД-6 |  |  | 29.06.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Емкость 24 м2 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Насос К 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 1762 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Революции, Шершневой от кот.56 (1762п.м.) |  |  | 01.05.1990 |  | металлическая |  | 42:32:0103003:11375-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 61 (встроенная) пер.Революции,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной №61 пер. Революции, 9 S=95 м2 |  |  | 01.01.1956 |  | встроенная |  | 42-42/007-42/103/068/2015-514/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=12 м |  |  | 01.06.2001 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/068/2015-505/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел НРС-18 |  |  | 01.08.1997 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС-18 |  |  | 06.03.1989 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Насос 4к-6 с эл.двигателем |  |  | 24.09.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос 4К6 с эл.двигателем 22/1500 |  |  | 24.09.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос МНIL 502 3 |  |  | 31.05.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Емкость 7м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2001 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: Общая протяженность 501 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Революции от кот.61 (501 п.м.) |  |  | 01.05.1992 |  |  |  | 42:32:0103003:11376-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 65а (встроенная) ул.Рождественская,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной №65 ул. Рождественская, 1 S=30 м2 |  |  | 01.06.2004 |  | встроенная |  | 42-42/007-42/103/064/2015-515/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=12 м |  |  | 01.06.2004 |  | металлическая |  | 42-42/007-42/103/064/2015-516/1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел КЧМ-5 |  |  | 01.06.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел КЧМ-5 |  |  | 01.06.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Котел КЧМ-5 |  |  | 01.06.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Котел КЧМ-5 |  |  | 23.12.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос К 45/30 |  |  | 03.03.1994 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К 45/30 |  |  | 03.03.1994 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос К 8/18 |  |  | 31.05.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос К 8/18 |  |  | 31.05.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насосный агрегат MVI 1604/6 с эл.двигателем 3/3000 |  |  | 31.01.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насосный агрегат MVI 1604/6 с эл.двигателем 3/3000 |  |  | 31.01.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Лебёдка |  |  | 01.06.2002 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Вентилятор ВДн 2,8/1500 |  |  | 01.06.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Эл.двигатель АИРМ112М2 7,5/3000 |  |  | 05.03.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Эл.двигатель АИРМ112М2 7,5/3000 |  |  | 05.03.2013 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Таль эл. 1,2тн |  |  | 31.08.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Эл.двигатель АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин |  |  | 31.08.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Эл.двигатель АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/мин |  |  | 31.08.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Емкость хол. воды 7,5м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2004 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Емкость г.в.с. 10,5м3 (внутри котельной) |  |  | 01.06.2040 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 72 ул.Ладожская,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение котельной №72 (в комплексе) S=362,2 кв.м |  |  | 01.10.2015 |  |  |  | 42:32:0103003:11243-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба дымовая h=25 м |  |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит управления котлами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Щит управления котлами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Щит управления сетевыми подпиточными насосами |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Щит диспетчерского управления |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Блок щитов РУСН |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос WILO IL 65/200-15/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Насос WILO IL 65/200-15/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Насос WILO IL 80/190-18,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 9 | Насос WILO IL 80/190-18,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 10 | Насос WILO HELIX V 1607-1 16 Е/К/400-50 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 11 | Насос WILO HELIX V 1607-1 16 Е/К/400-50 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 12 | Насос WILO HELIX V 605-1/16 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 13 | Насос WILO HELIX V 605-1/16 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 14 | Насос WILO IL 80/140-7,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 15 | Насос WILO IL 80/140-7,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 16 | Насос WILO IL 80/140-7,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 17 | Насос WILO IL 50/120-1,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Насос WILO IL 50/120-1,5/2 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Установка ХВО |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Котел 2,5МВт с шуррующей планкой |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Котел 2,5МВт с шуррующей планкой |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Дымосос ДН-19 1500 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Дымосос ДН-19 1500 с эл. Двигателем |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Циклон батарейный ЦБ-16 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 25 | Циклон батарейный ЦБ-16 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 26 | Аппарат теплообменный пластинчатый 12NT100MHV/CDLD 16/33 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 27 | Аппарат теплообменный пластинчатый 12NT100MHV/CDLD 16/33 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 28 | Аппарат теплообменный пластинчатый 12NT100MHV/CDLD 16/77 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 29 | Аппарат теплообменный пластинчатый 12NT100MHV/CDLD 16/77 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 30 | Аппарат теплообменный пластинчатый NT50XHV/CDH-10/40 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 31 | Аппарат теплообменный пластинчатый NT50XHV/CDH-10/40 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 32 | Аппарат теплообменный пластинчатый NT50THV/CDH-10/18 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 33 | Грейфер ГМЧ 0,4 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 34 | Кран мостовой КБ-3,2-7500 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 35 | Конвейер скребковый ТСУ 6,5 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 36 | Конвейер скребковый УСШ 1,25 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 37 | Транспортер спиральный РТ 150 L4,8м |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 38 | Транспортер спиральный РТ 150 L4,8м |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 39 | Винтовая дробилка питатель ВДП-15 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 40 | Расходомер счетчик электромагнитный |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 41 | Расходомер счетчик электромагнитный |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 42 | Бак reflex 0,4м3 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 43 | Бак reflex 0,04м3 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 44 | Частотный преобразователь Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 45 | Частотный преобразователь Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 46 | Частотный преобразователь Веспер ЕI-7011-007H 5,5 Квт |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 47 | Частотный преобразователь Веспер ЕI-7011-007H 7,5 Квт |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 48 | Частотный преобразователь Веспер ЕI-7011-007H 7,5 Квт |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 49 | Холодильник отбора проб |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 50 | Холодильник отбора проб |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 51 | Емкость запаса воды 100м3 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 52 | Емкость запаса воды 100м3 |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 53 | Бункер ШЗУ |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 54 | Бункер над дробилкой |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 55 | Бункер над конвеером |  |  | 01.10.2015 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети:Общая протяженность 1984 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплосеть кот №72-ДК ш. "Зиминка" (1001 м.п.) |  |  | 01.05.2015 |  | металлическая |  | 42:32:0000000:1757-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Теплосеть УТ-ул.Каспийская - ул.Революции от котельной № 72 (983 м.п.) |  |  | 01.05.1990 |  | металлическая |  | 42:32:0103003:11374-42/007/2017-1 |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 109 (встроенная), ул.Новая,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение котельной №109 S=68 кв.м |  |  | 01.06.1959 |  | встроенная |  | 42:32:0101004:6105-42/123/003/2017-2620 |  | В рабочем состоянии |  |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба h=18 м3 |  |  |  |  | металлическая |  | 42:32:0101004:6104-42/123/003/2017-2621 |  | В рабочем состоянии |  |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел НРС 18 |  |  | 01.06.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 2 | Котел НРС 18 |  |  | 30.07.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 3 | Вентилятор ВД 2 с эл.двигат.2,2/3000 |  |  | 30.07.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 4 | Насос К45/30 с эл.двигателем |  |  | 30.07.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 5 | Насос К45/30с двигателем |  |  | 01.06.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 6 | Насос К 20/30 |  |  | 01.06.2011 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 7 | Эл.двигатель АИР 160 s4 4,5/1500 |  |  | 28.02.2006 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| 8 | Ёмкость запаса холодной воды 3м3 (внутри котельной) |  |  | 01.05.1990 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |  |
| Тепловые сети: Общая протяженность 2000,1 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Теплосеть от кот ш. Тырганская (2000,1 м.п) |  |  | 01.05.1990 |  | металлическая |  | на оформлении |  | В рабочем состоянии |  |
| Котельная № 3 ул. Маганак,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Здание котельной № 3 |  |  | 01.01.1985 |  | Отдельно стоящее, кирпичное |  |  |  | В рабочем состоянии |
| Сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Бункер золоудаления |  | 01.06.2001 |  | металлическая |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 2 |  |  |  | Емкость запаса воды 73м3 |  | 01.06.2002 |  | металлическая |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 3 |  |  |  | Труба дымовая h=21м |  | 01.06.2010 |  | металлическая |  |  |  | В рабочем состоянии |
| Машины и оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Вентилятор ВМ 6м |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 2 |  |  |  | Вентилятор ВЦ |  | 01.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 3 |  |  |  | Котел НРС-18 |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 4 |  |  |  | Котел м/конструкция |  | 31.08.2014 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 5 |  |  |  | Котел м/конструкция |  | 30.04.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 6 |  |  |  | Котел м/конструкция |  | 30.04.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 7 |  |  |  | Насос NB8 65-160/173 с эл.двиг.15/3000 |  | 01.12.2012 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 8 |  |  |  | Насос NB8 32-160/163 с эл.двиг.4/3000 |  | 01.06.2010 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 9 |  |  |  | Электродвигатель на вент 15кВт |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 10 |  |  |  | Электродвигатель 15кВт |  | 01.06.2007 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 11 |  |  |  | Насос ТР 32-320/2 с электродвигателем |  | 01.12.2009 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 12 |  |  |  | Агрегат центробежный АМЦС 16-30/12 с электродвигателем |  | 01.05.2003 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 13 |  |  |  | Диз.электростанция ДС 30/400 |  | 01.08.2016 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 14 |  |  |  | Насос ТР 32-320/2 с электродвигателем |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 15 |  |  |  | Насос 2КБ |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 16 |  |  |  | Насос К60 с э/двигателем |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 17 |  |  |  | Насос К60 с э/двигателем |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 18 |  |  |  | Автомобильный прицеп 83752-0000010 |  | 29.01.2020 |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 19 |  |  |  | Лебедка ЧЛ с э/двигателем |  |  |  |  |  |  |  | В рабочем состоянии |
| Тепловые сети: Общая протяженность 1712 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ТК4 - ж.д. ул.Маганак,13а 20 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 2 |  |  |  | Т3 - Т2 24 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 3 |  |  |  | Т9 - Т10 5 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 4 |  |  |  | ТК2 - склад №4 23 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 5 |  |  |  | Т3 - ж.д. Маганак,9 8 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 6 |  |  |  | Т2 - Т1 13 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 7 |  |  |  | Т6 - ж.д. Маганак,12 46 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 8 |  |  |  | ТК9 – ТК8 16 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 9 |  |  |  | ТК3 – ТК4 100 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 10 |  |  |  | Т2 – УПК 45 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 11 |  |  |  | Т4 - Т15 18 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 12 |  |  |  | ТК25 – ТК9 60 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 13 |  |  |  | Т1- Общ.К.Углекоп 30п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 14 |  |  |  | ТК10 – ТК12 5 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 15 |  |  |  | ТК21 – ТК24 2 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 16 |  |  |  | Т19 - Цех |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 17 |  |  |  | ТК1 – ТК3 450 п.м |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 18 |  |  |  | Т13 – Боксы 10п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 19 |  |  |  | Т25 – Т4 28 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 20 |  |  |  | Т14 – Т13 39 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 21 |  |  |  | Т12 – Т11 27 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 22 |  |  |  | ТК3 – Маганак,17 10п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 23 |  |  |  | Т21 – Боксы 10п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 24 |  |  |  | Т18 – Т21 160п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 25 |  |  |  | ТК8 – ТК10 155 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 26 |  |  |  | Т5 – Маганак,8 18 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 27 |  |  |  | Т19 – Т20 6 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 28 |  |  |  | Т22 – Здание 1 30 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 29 |  |  |  | Т19 – Склад №1 14 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 30 |  |  |  | Кот3 – ТК1 5 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 31 |  |  |  | Т15 – Т14 18 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 32 |  |  |  | Т18 – Т19 22 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 33 |  |  |  | Т24 – Т 23 5 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 34 |  |  |  | Т22 – Склад ГСМ 22 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 35 |  |  |  | ТК1 – Т6 20 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 36 |  |  |  | Т6 – Т8 30 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 37 |  |  |  | Т17 – АБК 28 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 39 |  |  |  | Т 17 – Мехцех, столовая 28 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 40 |  |  |  | Т8 – ТК2 34 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 41 |  |  |  | Т6 – Т18 115 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| 42 |  |  |  | Т8 – Т17 15 п.м. |  | 01.01.1985 |  | Металлические трубы |  |  |  | В рабочем состоянии |
| Итого стоимость объектов: 11 868 373 (одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят три рубля) 83 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость объектов определена на основании рыночной оценки проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 1