ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения города Прокопьевска Кемеровской области - Кузбасса Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

Кемерово 2023

Содержание

1. Общие положения	3

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	3

1. Общие положения

Настоящий раздел содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Документ включает:

- перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

- ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

- перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

2. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения г. Прокопьевск от ООО "ТЭР"

| № п/п | Ссылка на раздел Схемы теплоснабжения, содержание замечания (предложения) | Пояснения разработчика |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Том I |  |  |
|  | Таблица 1.5. "Сведения по объектам, предлагаемым к подключению к системе теплоснабжения городского округа в рассматриваемый период" | Устранено |
| 1.1. | Технические условия по объекту "Детский сад на 190 мест по ул. Кучина" выдавались с условием подключения от котельной №39, изменить район на Центральный. На данный момент технические условия аннулированы. | Технические условия приняты на основании данных предоставленной Администрацией. Объект расположен в зоне действия котельной №29 ООО "ТЭР". |
| 1.2. | "Нежилое здание по ул. Комиссаровская,7" подключено в 2022 году | Устранено |
| 1.3. | По объекту "Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) Детский дом №6 "Огонёк" технические условия аннулированы | Устранено |
| 1.4. | По объекту "Жилой дом по пер. Цесовский,5" технические условия аннулированы | Устранено |
|  | Таблица 1.6. "Сведения по объектам, подлежащие сносу в рассматриваемый период" - дом по адресу ул. Пензенская 9 отнести к котельной №29. | Устранено |
|  | Таблицу 1.7.,1.8. скорректировать согласно, изменений в таблице 1.5. | Устранено |
|  | Таблицу 2.1. "Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности ЕТО №001 - ООО "ТЭР" скорректировать в соответствии с приложением №4 | Устранено |
|  | Таблица 2.4. "Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий" | Устранено |
| 5.1. | Не указано закрытие котельной №44 в 2024 году | Согласно технико-экономическим показателя источников тепла предоставленных ООО "ТЭР" на 2024 г. данная котельная находится в работе |
| 5.2. | Не указана реконструкция котельной №45 в 2024 году | Реконструкция котельной учтена в Сценарии №1 и Сценарии №2 |
| 5.3. | Располагаемую мощность котельных скорректировать в соответствии с приложением №4 | Устранено |
|  | Таблицу 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий скорректировать в соответствии с приложением №4 | Устранено |
|  | Таблица 3.2. «Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО» скорректировать информацию, согласно приложения №3 | Устранено |
|  | Пункт 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа" скорректировать согласно приложения №1 и таблицы 1.5 после внесения изменений | Устранено |
|  | Таблица 5.1. «Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС» скорректировать согласно приложения №1 | Устранено |
|  | П 5.3. «Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии» скорректировать согласно приложения №1 | Устранено |
|  | Таблица 5.2. "Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (замена, реконструкция, капитальный ремонт котельного оборудования)" скорректировать в соответствии с приложением №1 | Устранено |
|  | Таблица 5.3. "Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - ввод в эксплуатацию, реконструкция вспомогательного оборудования" скорректировать в соответствии с приложением №1 | Устранено |
|  | Таблица 5.4. "Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии - реконструкция зданий и сооружений" скорректировать в соответствии с приложением №1 | Устранено |
| Том II |  |  |
|  | Таблицу 6.1 "Объемы нового строительства / реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО" скорректировать в соответствии с замечаниями указанными по тому I и приложением №2 к настоящему письму | Устранено |
|  | Таблица 9.4 "Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС" скорректировать в соответствии с приложением № 1 | Устранено |
|  | Таблица 9.5. "Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах, в тыс. руб. без НДС" скорректировать, в соответствии с замечаниями, указанными по тому I в настоящем письме | Устранено |
| Обосновывающие материалы |  |  |
|  | Документы из раздела "Обосновывающие материалы" скорректировать, согласно приложений. Приложение №1: Приложение №1 "Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского округа, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС" на 9 листах в 1 экз. Приложение №2: Таблица 6.1 "Объемы нового строительства, реконструкции тепловых сетей в зонах действия ЕТО" на 5 листах в 1 экз. Приложение №3 "Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО" на 5 листах в 1 экз. | Устранено |