|  | Приложение к постановлению администрации города Прокопьевска от 21.11.2024 г. № 186-п |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Прокопьевского городского округа

Кемеровской области - Кузбасса»

ПАСПОРТ
 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прокопьевского городского округа(2024 - 2026 годы)» (далее - Программа)

| Наименование муниципальной Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прокопьевского городского округа(2024 - 2026 годы) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Статья 17 Федерального закона от 6.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". - Приказ Минэкономразвития России от 9.07.2021 г.№ 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Устав Прокопьевского городского округа |
| Разработчики Программы | Государственное бюджетное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |
| Куратор Программы | Первый заместитель главы города Прокопьевска |
| Ответственный исполнитель (координатор)Программы | Заместитель главы города по промышленности и развитию предпринимательства администрации города Прокопьевска |
| Исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Прокопьевска; Отдел промышленности, энергетики транспорта и связи администрации города Прокопьевска; Управление образования администрации города Прокопьевска; Управление культуры администрации города Прокопьевска; Управление по физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска; Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска; Комитет по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска; Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |
| Цели Программы | - повышение эффективности расходования энергетических ресурсов на территории города Прокопьевска; - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, направленное на сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) во всех сферах деятельности Прокопьевского городского округа |
| Задачи Программы | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном бюджетном секторе. Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры. Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и транспортном комплексе. Задача 5. Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности на территории Прокопьевского городского округа |
| Основные целевые индикаторы (показатели) Программы | По задаче 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде: 1.1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов; 1.2. Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); 1.3. Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше; 1.4. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах; 1.5. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; 1.6. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 1.7. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). По задаче 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном бюджетном секторе: 2.1. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; 2.2. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; 2.3. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; 2.4. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; 2.5. Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями; 2.6. Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями; 2.7. Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями; 2.8 Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями; 2.9. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Прокопьевского городского округа; 2.10. Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями; 2.11. Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями; 2.12. Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями; 2.13. Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями. По задаче 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры: 3.1. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Прокопьевского городского округа; 3.2. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Прокопьевского городского округа; 3.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Прокопьевского городского округа; 3.4. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Прокопьевского городского округа. По задаче 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и транспортном комплексе: 4.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств; 4.2. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива; 4.3. Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Прокопьевского городского округа; 4.4. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Прокопьевского городского округа. По задаче 5. Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности на территории Прокопьевского городского округа: 5.1. Количество разработанных (актуализированных) программ муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, соответствующих требованиям действующего законодательства; 5.2. Доля органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общем количестве таких организаций; 5.3. Количество публикаций в сети «Интернет» о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит5 818 585,28 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 1 521 500,5тыс. руб.; 2025 год – 2 910 768,78 тыс. руб.; 2026 год - 1 386 316,0 тыс. руб.; из них: 1) средства местного бюджета - тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год - 547,1 тыс. руб.; 2025 год - 296,1 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2) внебюджетные средства - тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год –1 520 953,4 тыс. руб.; 2025 год –2 910 472,68 тыс. руб.; 2026 год –1 386 316 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит к 2026 году достичь следующих конечных результатов: Снижение удельных показателей топливно-энергетических ресурсов: - снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах до 0,21 Гкал/кв. м; - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах до 37,7 кВт. ч/кв. м; - снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 28,3 куб. м/чел.; - снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 19,0 куб. м/чел.; - снижение удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию до 194,2 т.у.т./тыс. Гкал. Снижение расходов бюджета на оплату потребляемых ТЭР. Улучшение энергоэффективности использованных ресурсов. Повышение класса энергоэффективности в многоквартирных домах. Снижение аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения. |

ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения, так как повышение эффективности использования коммунальных ресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии позволяет добиться существенной экономии как коммунальных ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Прокопьевского городского округа – это документ, включающий комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании. Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с постановлением администрации города Прокопьевска от 05.12.2016 № 163-П «Об утверждении Порядка разработки стратегии социально- экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ», распоряжением администрации города Прокопьевска от 03.03.2017 № 175-р «О создании рабочей группы по стратегическому планированию», постановлением администрации города Прокопьевска от 20.04.2017 № 118-п «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования «Прокопьевский городской округ», распоряжением администрации города Прокопьевска от 11.04.2017 № 283-р «О долгосрочном прогнозе социально - экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до 2035 года».

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в разрезе основных направлений: социальная сфера, экономика, коммунальное хозяйство, градостроительство и муниципальное управление на период 2024-2026 года. При этом достижение целей муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, заданных ею целевых показателей зависит от многих факторов, включая возможные изменения федерального и регионального законодательства, а также внешних по отношению к городскому округу политических и макроэкономических условий, изменения планов и программ участников стратегического планирования, субъектов хозяйственной деятельности городского округа. Разработка муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществлялась на основе анализа за последние 3 года основных показателей, тенденций, проблем и диспропорций, сложившихся в социально - экономическом развитии городского округа, экономических и инфраструктурных ресурсов на территории. В муниципальной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности учтены планы, среднесрочные и долгосрочные муниципальные программы, действующие на территории городского округа и задающие основные направления социально - экономического развития. Муниципальная программа энергосбережения и содержащиеся в ней приоритеты и задачи, являются логическим продолжением предшествующих этапов муниципальной деятельности администрации и ее структурных подразделений, которая создала базу для выдвижения принципиально новых задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования, имеющийся ресурсный, экономический и интеллектуальный потенциал, дает возможность выйти на более высокий и качественный уровень жизни населения. Комплексная реализация поставленных в муниципальной программе энергосбережения мероприятий    и мер приведет более рациональному расходованию энергетических ресурсов и повышению эффективности управления муниципальным образованием.

Содействие внедрению энергосберегающих технологий является одной из важнейших задач органов местного самоуправления при реализации приоритетных направлений стратегического развития города Прокопьевск.

## 1 Характеристика текущего состояния в Прокопьевском городском

округе энергетической эффективности и необходимость ее

решения программными методами

Город Прокопьевск расположен на юге Кемеровской области на расстоянии 203 км от областного центра, 336 км от г. Новосибирска, 393 км от г. Томска и 3690 км от г. Москвы. Город является муниципальным образованием, а с 2006 года получил статус городского округа. Прокопьевск - третий по численности населения город Кемеровской области - Кузбасса, от                             г. Новокузнецка находится на расстоянии всего 10 км (по границам городской черты). Непосредственно граничит с г. Киселевском и Прокопьевским муниципальным округом. Площадь территории в границах городского округа составляет 227,5 кв. км.

Постоянное население города на 01.01.2023 г. составило 177,8 тыс.чел. Средний возраст населения – 40,5 лет. Свыше 91% населения составляют русские, из других национальностей преобладают татары, украинцы, немцы и др. История становления города берет начало с основания в 1648г. Рождественского монастыря, рядом с которым возникли село Монастырское, деревни Прокопьевская и Усяты. В 1918 г., путем слияния поселений Монастырского и Прокопьевского образуется поселок Прокопьевский, который в 1931 году преобразован в город Прокопьевск. Толчком к развитию города послужила проложенная в 1922 г. железная дорога и организация угледобычи.

Историческая особенность планировки и застройки города состоит в первоначальном формировании его инфраструктуры на базе 23-х отдельных поселков, образовавшихся вокруг угольных предприятий. В дальнейшем в планировочной структуре города сложились два центра: основной и второй центр в районе Тыргана. Некоторые поселки слились друг с другом и с планировочными центрами, другие сохранили относительную территориальную обособленность. Природно-ресурсный потенциал.

Климат района резко континентальный с резкими суточными и годовыми колебаниями температур, обильными снегопадами, образующими зимой снежный покров средней высотой 55 см. Средняя температура весеннего периода +0,1оС, осеннего +2,1оС, зимнего -15,7оС. Самый жаркий месяц в году - июль, самый холодный - февраль. 58% (330 мм) осадков выпадает в теплый период. Вегетационный период продолжается от 137 до 150 дней (май-сентябрь). Поздние заморозки отмечаются до 28 июня, ранние осенние - с 22 сентября. Выпадение осадков неравномерно, самое большое количество осадков в году, как правило, приходится на июль-август, а самое минимальное - на март-апрель. Зима характеризуется неустойчивой погодой с осадками, метелями, гололедными явлениями.

На развитие древесной и кустарниковой растительности оказывают влияние следующие факторы:

- поздние весенние, а иногда и летние заморозки, затрудняющие период вегетации;

- длительные устойчивые зимние морозы, способствующие обмерзанию годичного прироста плодовых культур.

Водные ресурсы представлены 25-ю гидротехническими сооружениями и рекой Аба с притоками. Реки не замерзают в зимний период и практически на всем своем протяжении имеют пологие заросшие кустарником берега. Питание в основном смешанного типа, оно идет главным образом за счет сезонных талых вод и в меньшей степени за счет дождевого стока и подземных вод. В период половодья превышение уровней воды над опасными отметками на реке Аба и ее притоках не происходит.

Инфраструктура города. Инженерная инфраструктура города представлена предприятиями и организациями по содержанию жилищного фонда, содержанию и благоустройству территории города, системами водо-, тепло-, электроснабжения и др. Внутригородское сообщение осуществляется автомобильным и трамвайным транспортом. Для сообщения с другими городами и пригородной зоной имеется железнодорожный вокзал и автовокзалы.

Прокопьевск имеет достаточно развитую социальную инфраструктуру. В городе функционирует 21 государственная бюджетная медицинская организация. Систему образования города представляют 86 учреждений:
45 дошкольных учреждения, 33 общеобразовательные школы, (в том числе 13 основных, 17 средних, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов, 1 лицей и 1 гимназия), 2 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и 1 школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 специальная школа, 4 учреждения дополнительного образования детей.

В сфере культуры и досуга функционируют: 31 муниципальное учреждение культуры (5 образовательных учреждений (музыкальные, художественная школы и школа искусств), 7 Дворцов культуры и клубов, Прокопьевский городской краеведческий музей, культурно-выставочный центр «Вернисаж», Централизованная библиотечная система (15 библиотек), Централизованная бухгалтерия и 2 учреждения областного подчинения: Прокопьевский колледж искусств и Драматический театр. Город Прокопьевск оснащен 562 спортивными сооружениями, из них 312 плоскостными спортивные сооружениями, 6 плавательными бассейнами, 5 спортивными школами с числом занимающихся около 6 тыс. человек. Экологическая ситуация в городе является неблагополучной, что в основном связано с эксплуатацией большого количества устаревших угольных котельных, недостатком очистных сооружений воздуха и воды, а также с наличием значительных площадей земель, нарушенных в результате добычи угля на шахтах города.

Физическая культура и спорт. В городе Прокопьевске массово развивается 34 вида спорта, физкультурно-оздоровительная работа ведется в 178 организациях.  Работают 23 физкультурно-спортивных и фитнес-клубов, из них 7 детских и подростковых клубов, 5 учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых обучаются около 6000 детей и подростков.

Спортивная инфраструктура города включает в себя: спортивный комплекс «Снежинка» с ледовой ареной, дворец спорта с плавательным бассейном, стадион «Шахтер», спортивные и тренажерные залы, в шаговой доступности многофункциональные спортивные и игровые площадки, воркаут комплексы, площадки с комплексами уличных тренажеров, пункты проката спортивного инвентаря. В зимний период регулярно работают 3 лыжно-прокатные базы, горнолыжный комплекс. Ежегодно заливаются хоккейные коробки с пластиковыми бортами и открытые ледовые площадки для массового катания.

Водоснабжение. Основным источником водоснабжения Прокопьевского городского округа является водохранилище на реке
Кара-Чумыш. Водохранилище сезонного регулирования объемом 62,7 млн. м3 введено в эксплуатацию в 1954 г. и предоставлено ПО «Водоканал»
г.Прокопьевска. Забор воды из Кара-Чумышского водохранилища осуществляется водоприемной башней с верхнего горизонта или нижнего горизонта забора воды, в зависимости от уровня воды в водохранилище. Из водоприёмной башни вода поступает в насосную станцию 1-го подъёма и насосную станцию технической воды.Проектная производительность водозаборных сооружений на р. Кара-Чумыш-235 тыс. м3/сут, фактическая –115,5 тыс. м3/сут. Водозаборными сооружениями вода с Кара-Чумышского водохранилища подается на водоочистные станции I–II очереди и III–IV очереди. Водоочистная станция I–II очереди производительностью
75 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию 1967 г. Водоочистная станция III–IV очереди производительностью 160 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию в
1980 г. Схема подачи воды на сооружения, предусматривает возможность предварительной очистки воды на микрофильтрахот фитопланктона и зоопланктона. Насосными станциями 2-го подъема «Гидроузел» очищенная вода подается на распределительный узел №1а, один поток воды направляется в г. Прокопьевск второй поток – на г. Киселевск.Общая протяженность водопроводных сетей Прокопьевского городского округа составляет около 979,76 км, из них 80,4% выполнено из стали, 3,2 % – из чугуна и 16,4% – из ПВХ и полиэтилена. На обслуживании АО «ПО Водоканал» находится554,84 км водопроводных сетей, остальная часть сетей находится на балансе органов местного самоуправления, различных организаций и жителей частного сектора. Потребность в воде части жителей Прокопьевского городского округа обеспечивают подземные воды из водозаборных скважин «Восточная», «Ваничева Гора», «ш. Зенковская» и «Кирзавод». Водозаборные скважины находятся на обслуживании жителей частного сектора.

2Анализ тенденций, текущего состояния и проблем, основные и приоритетные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования.

Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования.

В Прокопьевском городском округе 25 муниципальных угольных котельных мощностью 54,73 Гкал/ч. На котельных установлено 74 угольных котла. Из них 57 имеют КПД ниже 50 %. Это показывает, что муниципальные котельные имеют большой процент износа котлов и котельного оборудования. Это характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, в связи с чем и низким качеством предоставления коммунальных услуг, тем самым повышенным загрязнением окружающей среды.В перспективе планируется закрытие 8котельных (№№ 1,3,9,14,15,17,18,20,89). К переводу на природный газ планируется 6 котельных.

Протяженность тепловых сетей составляет 40,13 км в однотрубном исчислении, из них ветхие 26,08 км или 65% требующие замены. Данный показатель так же показывает нерациональное использование природных ресурсов и больших потерях тепловой энергии при передаче до потребителя.

В Прокопьевском городском округе 42999 жилых дома: 38956 индивидуальной застройки, 1894 МКД, 2149 домов блокированной застройки. 597 из них признаны аварийными: 310 ИЖС, 287 МКД. На данный момент ни у одного МКД не определен класс энергоэффективности. Соответственно не определено насколько качественно МКД расходуют и сберегают энергетическиересурсы.

После исполнения (замены светильников) мощность системы уличного освещения составила – 484 997 Вт, что на 57,7% меньше до заключения энергосервисного контракта (далее - ЭСК).

С учетом существующей системы уличного освещения в городе продолжается строительство новых линий УНО, также вводятся в эксплуатацию старые линии, отпайки и установка дополнительных опор освещения.

Таблица 1

| ДНАТ |  | Светодиодные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество (ед.) | Мощность (Вт) | Количество (ед.) | Мощность (Вт) |
| 3794 | 1 005 410 | 1401 | 140 100 |
| После исполнения ЭСК |  |  |  |
| - | - | 5195 | 484 997 |

Таким образом, в 2022 г. система уличного освещения увеличилась на 172 светоточки, в 2023 г. на 140 светоточек. Всего на 312 светоточек.

На сегодняшний день в городе система УНО состоит из – 5507 светоточек, мощностью – 516 197 Вт, на 55% меньше до заключения ЭСК.

При сопоставлении мы видим, что за 2022 г. расход составил – 3 358,847 тыс. кВт/ч, в 2023 – 2 339,722 тыс. кВт/ч., что на 30,3% меньше.

За 2022 г. оплата за электроэнергию УНО составила 21 632,5тыс. руб., за 2023 г. – 17 043,3 тыс. руб.

Газификация Прокопьевского городского округа проводится в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2031 гг.

Данная региональная программа опубликована на официальных сайтах Правительства Кемеровской области-Кузбасса и доступна для просмотра всем желающим (поиск по запросу «Газификация Кемеровской области-Кузбасса»).

Программа реализуется в один этап с учетом ежегодного планирования мероприятий по газоснабжению и газификации.

На период с 2024 по 2028 гг. по газификации Прокопьевского городского округа предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов-отводов;

- строительство межпоселковых газопроводов;

- строительство внутрипоселковых газопроводов;

- перевод котельных на природный газ;

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

По состоянию на 2023 г. в городе Прокопьевск функционирует
1 электрическая заправке с 1 розеткой, находящейся по адресу ул. Ноградская, д. 48, которая стоит на балансе юридического лица ООО «СОХ100».

Существующее состояние коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Прокопьевска можно выделить неудовлетворительное состояние сетей водоснабжения протяженностью
498,6км, в том числе 95,9 км – сетей частного сектора с фактическим износом объектов централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой – 85%, а также неудовлетворительной состояние сетей канализации протяженностью 229,5 км с фактическим износом объектов централизованной системы водоотведения – 79 %.

Учреждения Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Прокопьевска располагаются в 22 зданиях общей площадью 12 378,6 м2. В 7 помещениях отсутствует техническая возможность установки приборов коммерческого учета тепловой энергии. Потребляемые топливно-энергетические ресурсы по холодное и горячее водоснабжение, а также по электроэнергии учитываются по установленным приборам учета. Тепловая энергия рассчитывается в основном по нормативу. Фактические затраты в денежном эквиваленте за 2023 г. по тепловой энергии за – 17838,2 тыс. руб.; по горячему водоснабжению – 1154,0 тыс. руб.; по холодному водоснабжению – 1806,5 тыс. руб.; по электроэнергии –
315,3 тыс. руб.Оснащенность приборов учета (ПУ) учреждений управления по физической культуре за 2023 г. – по тепловой энергии – 9 ПУ; по горячему водоснабжению – 8 ПУ; по холодному водоснабжению – 19 ПУ, по электроснабжению – 22 ПУ.

Учреждения социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска располагаются в 3 зданиях и 6 помещениях, расположенных в МКД  общей площадью 4 876,8 м2. Общая штатная численность 757,75 штатных единиц. В 2 зданиях и 6 помещениях имеется централизованное отопление, здание, расположенное по адресу ул. Калинина, д. 11 отапливается собственной котельной на дизельном топливе. В 2-х зданиях, расположенных по адресам: ул. Калинина, д. 11; ул. Волжская, д. 8А и в 1 помещении по ул. Артема д.10 отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Во всех зданиях и помещениях централизованное водоснабжение, электроснабжение. Потребляемые топливно-энергетические ресурсы по холодному и горячему водоснабжению, а также по электроэнергии учитываются по установленным приборам учета. Тепловая энергия рассчитывается в основном по нормативу. Стоит отметить, что в Комитете социальной защиты населения администрации города Прокопьевска доля светодиодных светильников внутреннего освещения составляет 100 %. Фактические затраты в денежном эквиваленте за 2023 г. по тепловой энергии за – 4 082 тыс. руб.;по горячему водоснабжению – 25,8 тыс. руб.; по холодному водоснабжению – 149 тыс. руб.; по электроэнергии – 1848,3 тыс. руб. Оснащенность приборов учета (ПУ) учреждений социальной защиты населения за 2023 г. – по тепловой энергии – 1 ПУ; по горячему водоснабжению – 9 ПУ; по холодному водоснабжению – 12 ПУ, по электроснабжению – 9 ПУ.

Учреждения Управления образования города Прокопьевска располагаются в 99зданиях общей площадью 229 073,94 м2. Потребляемые топливно-энергетические ресурсы по холодному и горячему водоснабжению, а также по электроэнергии и тепловой энергии учитываются по установленным приборам учета. Тепловая энергия рассчитывается в основном по приборам учета. Фактические затраты в денежном эквиваленте за 2023 г. по тепловой энергии за – 172 581,72тыс. руб.; по горячему водоснабжению – 12 592,52 тыс. руб.; по холодному водоснабжению – 16 182,56 тыс. руб.; по электроэнергии – 46 256,34 тыс. руб.Оснащенность приборов учета (ПУ) учреждений управления образования за 2023 г. по тепловой энергии – 100 ПУ; по горячему водоснабжению – 66 ПУ; по холодному водоснабжению и электроснабжению – по 101 ПУ.

Учреждения Управления по культуре города Прокопьевска располагаются в 42 зданиях общей площадью 34 629 м2. В 18 помещениях отсутствует техническая возможность установки приборов коммерческого учета тепловой энергии и 14 зданиях по горячему водоснабжению. Потребляемые топливно-энергетические ресурсы по холодному водоснабжению, а также по электроэнергииучитываются по установленным приборам учета. Тепловая энергия и ГВС рассчитывается в основном по нормативу. Фактические затраты в денежном эквиваленте за 2023 год по тепловой энергии за – 141 940,94 тыс. руб.; по горячему водоснабжению – 10 731,88 тыс. руб.; по холодному водоснабжению – 4 155,99 тыс. руб.; по электроэнергии – 46 379,73 тыс. руб.Оснащенность приборов учета (ПУ) учреждений управления образования за 2023 г. – по тепловой энергии –11 ПУ; по горячему водоснабжению – 8 ПУ; по холодному водоснабжению – 38 ПУ, по электроснабжению – 38 ПУ.

Можно сделать вывод, что основные проблемы учреждений в оснащении учитываемых ресурсов лежат в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3 Основные проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В процессе разработки Программы был проведен анализ данных по потреблению энергоресурсов.Проведенный поэтапный сбор и обработка исходных данных по энергопотреблению жилищного фонда, муниципальных объектов позволил получить обобщенную картину потребления энергоресурсов, оценить эффективность использования воды, электрической и тепловой энергии основными потребителями топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Анализ исходных данных позволил уточнить потенциал энергосбережения в жилищном фонде, объектах муниципальной собственности, муниципального предприятия.

Структура фактических затрат за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическаяэнергия | тыс. кВт/ч | 9 379,505 | 68 810,35 |
| 2 | Водоснабжение (ХВС) | м3 | 148 488,52 | 6 690,20 |
| 3 | Горячее водоснабжение | м3 | 51 515,42 | 2 338,96 |
| 4 | ГВС (теплоноситель) | Гкал | 3 061,68 | 12 361,76 |
| 5 | Тепловая энергия | Гкал | 58 404,84 | 238 311,27 |
|  | Итого: |  |  | 328 512,54 |

Рисунок 1 – Затраты на энергетические ресурсы в 2023 году

В рамках Программы принято решение сосредоточить усилия на объектах:

- бюджетного сферы в сфере оснащения приборами учета по тепловой энергии и горячего водоснабжению;

- водоснабжения;

- теплоснабжения (акцентировать внимание на сетях и котельных, установить альтернативные источники тепловой энергии);

- жилищного фонда (требуется капитальный ремонт инженерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжения, канализации), а также установка современного энергоэффективного оборудования);

- транспортного комплекса.

Закладывать более высокие показатели экономии энергоресурсов в период реализации Программы экономически необоснованно и технически нецелесообразно, так как через 3 года появятся более эффективные и экономичные технические решения, и мероприятия.

Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических решений, организационно экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики. Эффективность методов пропаганды, организации учета энергоресурсов и использования организационных мер оценивалась исходя из международного и отечественного опыта их применения.

С учетом всех факторов определялись общие показатели Программы в части объема экономии энергоресурсов. Сводные показатели Программы приведены в таблице раздела 4.

4 СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСК

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовый год (2023) | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии | процентов | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | электрической энергии | процентов | 61,6 | 70,0 | 90,0 | 100,0 |
|  | горячей воды | процентов | 39,2 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | холодной воды | процентов | 58,3 | 70,0 | 85,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях): |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | процентов | 98,7 | 99,0 | 99,5 | 100,0 |
|  | горячей воды | процентов | 84,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | холодной воды | процентов | 66,6 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1.3 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше | процентов | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв. м, в год | 0,25 | 0,245 | 0,24 | 0,235 |
| 1.5 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт. ч/кв. м, в год | 40,25 | 39,65 | 39,05 | 37,7 |
| 1.6 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел, в год | 30,0 | 29,55 | 29,1 | 28,3 |
| 1.7 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел, в год | 20,17 | 19,87 | 19,57 | 19,0 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/кв. м, в год | 0,18 | 0,177 | 0,175 | 0,169 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт. ч/кв. м, в год | 30,94 | 30,48 | 30,02 | 29,12 |
| 2.3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/кв. м, в год | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 2.4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт.ч/кв. м, в год | 43,1 | 42,5 | 41,8 | 40,6 |
| 2.5 | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал, в год | 54 081,46 | 53 270,24 | 52 471,18 | 50 897,05 |
| 2.6 | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | тыс. кВт.ч, в год | 9 488,96 | 9 346,63 | 9 206,43 | 8 930,24 |
| 2.7 | Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями | куб. м, в год | 49 367,0 | 48 626,0 | 47 897,0 | 46 460,0 |
| 2.8 | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | куб. м, в год | 136 442,0 | 134 395,0 | 132 379,0 | 128 408,0 |
| 2.9 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Прокопьевского городского округа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | процентов | 97,7 | 98,5 | 99,5 | 100,0 |
| 2.11 | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | процентов | 99,2 | 99,3 | 99,5 | 100,0 |
| 2.12 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями | процентов | 98,3 | 98,7 | 99,4 | 100,0 |
| 2.13 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды муниципальными учреждениями | процентов | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 100,0 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Прокопьевского городского округа | т.у.т./тыс. Гкал, в год | 203,2 | 200,2 | 197,1 | 194,2 |
| 3.2 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Прокопьевского городского округа | процентов |  |  |  |  |
| 3.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Прокопьевского городского округа | процентов | 33,3 | 32,3 | 31,3 | 30,4 |
| 3.4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Прокопьевского городского округа | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 4.3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Задача 5. Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности на территории Прокопьевского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество разработанных (актуализированных) программ муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, соответствующих требованиям действующего законодательства | ед. | 27 | 113 | 113 | 113 |
| 5.2 | Доля органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общем количестве таких организаций | процентов | 45,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3 | Количество публикаций в сети «Интернет» о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ед. |  |  |  |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 4

| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Прокопьевск» | Всего | 1 521 500,5 | 2 910 768,78 | 1 386 316,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 547,1 | 296,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 520 953,4 | 2 910 472,68 | 1 386 316,0 |
| 1. Организационные мероприятия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Разработка и размещение на стендах и в кабинетах памятки по энергосбережению (пропаганда энергосбережения) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Мероприятия, направленные на выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) и постановка на учет в собственность | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Оценка потерь в электрических и тепловых | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Разработка нормативно-правовой базы энергосбережения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 Мероприятия по обследованию учреждений соцкультбыта по замене устаревших угольных котельных на современное электроотопление «Теплый плинтус» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Технические и технологические мероприятия | Всего | 1 521 500,5 | 2 910 768,78 | 1 386 316,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 547,1 | 296,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 520 953,4 | 2 910 472,68 | 1 386 316,0 |
| 2.1 Технические и технологические мероприятия управления культуры | Всего | 1 330,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 330,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий | Всего | 307,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 307,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2Повышение тепловой защиты зданий (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей) | Всего | 306,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 306,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) | Всего | 213,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 213,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения) | Всего | 180,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 180,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 Установка энергосберегающей системы освещения | Всего | 218,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 218,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 Мероприятия по сокращению потерь воды (ремонт и реконструкция сетей водоснабжения и канализации) | Всего | 106,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 106,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Технические и технологические мероприятия управления образования | Всего | 392,4 | 126 994,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 296,1 | 296,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 96,3 | 126 697,9 | 0,0 |
| 2.2.1 Установка энергосберегающей системы освещения | Всего | 392,4 | 392,4 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 296,1 | 296,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 96,3 | 96,3 | 0,0 |
| 2.2.2 Установка альтернативного источника отопления (система «Теплый плинтус») | Всего | 0,0 | 126 601,6 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 126 601,6 | 0,0 |
| 2.3 Технические и технологические мероприятия управления по физической культуре, спорту и молодежной политики | Всего | 272,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 251,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 Установка энергосберегающей системы освещения | Всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 Установка энергоэффективной системы отопления (конвектора) | Всего | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4 Проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. электрического оборудования | Всего | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Прокопьевск | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Замена теплосети отопления, сети ГВС по адресу: ул. Институтская, 39 | Всего | 992,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 992,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 Реконструкция котельной № 9 | Всего | 1 169,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 1 169,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 Строительство котельной мкр 11 | Всего | 0,0 | 61 657,0 | 60 312,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 61 657,0 | 60 312,0 |
| 2.7 Технические и технологические мероприятия в жилищном сектор | Всего | 1 517 345,1 | 2 722 117,78 | 1 326 004,00 |
|  | внебюджетные средства | 1 517 345,1 | 2 722 117,78 | 1 326 004,00 |
| 2.7.1 Замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Всего | 32 550,0 | 71 765,0 | 71 765,0 |
|  | внебюджетные средства | 32 550,0 | 71 765,0 | 71 765,0 |
| 2.7.2 Замена внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, | Всего | 0,0 | 24 636,0 | 24 636,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 24 636,0 | 24 636,0 |
| 2.7.3 Замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения | Всего | 168 393,0 | 216 910,0 | 216 910,0 |
|  | внебюджетные средства | 168 393,0 | 216 910,0 | 216 910,0 |
| 2.7.4 Замена внутридомовых инженерных систем водоотведения | Всего | 44 905,0 | 58 724,0 | 58 724,0 |
|  | внебюджетные средства | 44 905,0 | 58 724,0 | 58 724,0 |
| 2.7.5 Модернизация лифтов | Всего | 15 570,0 | 8 659,0 | 8 659,0 |
|  | внебюджетные средства | 15 570,0 | 8 659,0 | 8 659,0 |
| 2.7.6 Модернизация кровли и замене элементов | Всего | 475 415,0 | 771 325,0 | 771 325,0 |
|  | внебюджетные средства | 475 415,0 | 771 325,0 | 771 325,0 |
| 2.7.7 Модернизация фасадов существующих зданий | Всего | 0,0 | 170 545,0 | 170 545,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 170 545,0 | 170 545,0 |
| 2.7.8 Реконструкция фундамента многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 3 440,0 | 3 440,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 3 440,0 | 3 440,0 |
| 2.7.9 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | 780 512,1 | 1 396 113,78 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 780 512,1 | 1 396 113,78 | 0,0 |