Приложение №1

к концессионному соглашению

№________  от______________

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе объекта Соглашения

| № | Наименование | Год ввода | Описание объекта | Регистрационный номер | Состояние/примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения на сетях водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Резервуар на 1000 м3 (НФС) | 01.01.1973 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Резервуар на 1000 м3 (НФС) | 01.01.1973 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Резервуар 1 уз. 10 | 01.01.1954 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Резервуар 2 уз. 10 | 01.01.1954 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Резервуар уз. "Восточный" | 01.01.1982 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Резервуар на 6000м3 №3 (узел № 10) | 01.01.1985 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Резервуар 1 уз.1 | 01.01.1954 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Резервуар 2 уз.1 | 01.01.1954 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Резервуар для чистой воды гидроузел | 01.01.1954 | Отдельно стоящее, монолитное ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| Водопроводные насосные станции |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция ул. Обручева, 51 | 01.08.1992 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Насосная станция ул. Ноградская, 28 | 01.06.1994 | Отдельно стоящее сборный ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Насосная станция ул. Институтская, 46 | 01.01.1967 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Насосная станция ул. Шишкина, 23а | 01.06.1967 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Насосная станция пр. Гагарина 39 | 31.12.1962 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Насосная станция ул. Обручева, 29 | 01.12.1963 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Водовод от уз. 1 до уз. 1А (1 оч.) | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Водовод от уз. 1 до уз. 1А (2 оч.) | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Водовод от уз. 1 до уз. 1А (3 оч.) | 01.01.1968 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Водовод от уз. 1А до уз. 10 (1 оч.) | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Водовод от уз. 1Адо уз. 10 (2 оч.) | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Водовод от уз. 1А до уз. 10 (3оч.) | 01.01.1969 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Водовод от нас.ст. 1 под. до оч. соор. | 01.01.1967 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Водовод от ВОС до узла 1-а | 01.01.1994 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/064/2015-921/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водовод технической воды | 01.01.1993 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/064/2015-920/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод В-1 от узла 1-а до узла 10 | 01.01.1994 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Водовод от уз. 10 до уз. 31 (д 600мм) | 01.01.1982 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/068/2015-733/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водовод внеквартальный в м-не 15 | 01.01.1986 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод от уз. 10 до ПФЗ | 01.01.1976 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-730/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод от ул. Сарыгина до магазина Горняк пр. Шахтеров 10 | 01.01.1932 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-731/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод от упр. Шахтеров до котельной ш. Коксовая | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод от котельной до гаража ВГСО – 15 пр. Шахтеров | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод от уз. 10 до узла 28 (2 оч.) | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/069/2015-803/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод от узла №14"А" до резервуара № 4 (ул. Шишкина) | 01.01.1933 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод от нас.ст. Зиминка до базы 3 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-260/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод от нас.ст. Зиминка до Березовой Рощи | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Водовод от уз. 10 до к-ра "Темп" | 01.01.1966 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Водовод от пос. Зенково до пос. Маганак | 01.01.1972 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-275/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод от хлебозавода на Ясную Поляну (до узла 15) | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-880/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод от Темпа до 7-го бассейна | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-124/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод ул. Вокзальная, Транспортная | 01.01.1955 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/076/2015-684/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод от хлебозавода до ш. Красногорская | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/068/2015-734/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод на пос. Высоком | 01.01.1952 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод от зоны Зеленстроя до п. Маганак | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/069/2015-805/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Водопровод от Ул. Есенина до о.с. 7 "А" к.б. (1 нитка) | 01.01.1982 | Материал труб п.э. |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Водопровод от Ул. Есенина до о.с. 7 "А" к.б.(2 нитка) | 01.01.1982 | Материал труб п.э. |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Водовод от м-на 8 до м-на 6 | 01.01.1988 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Водопровод от ш. Смычка до 5-го бассейна | 01.01.1965 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-315/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Водопровод на пос. Красная горка 9ул. Международная, Союзная, Театральная, пер. Союзный) | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/076/2015-682/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Водовод от уз. 10 до медучилища | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-683/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Водовод узла 28 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Водовод от уз. 28 до хлебзавода | 01.01.1956 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Водовод от ул. 10 до уз. 14а (через. 28 уз.) | 01.01.1956 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Водовод от ш-ты Красногорская" до "Тайбинской" | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-865/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод от н/ст "Зиминка" до пос. Березовая Роща | 01.06.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-721/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Водовод от скв. Маганак до ш-ты Маганак | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод от ул. Шишкина до пос. Аэродромный | 01.06.1957 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Водопровод от НФС до ул. Сарыгина | 01.01.1933 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Водопровод от ул. Проспектной на пос. Южный | 01.01.1935 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Водопровод для городской воды Зенковских оч.соор. | 01.01.1983 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Водопровод станции Прокопьевск | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Водопровод станции Зенково | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 47 | Водопровод станции Спиченково | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Водопровод от ул. Сарыгина до ос. Вокзальная | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Водопровод от ул. Серова до ос. Вокзальная | 01.01.1933 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-887/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Водопровод от ул. Калинина по пер. Депутатскому до Щетинкина | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 51 | Водопровод ул. Подъемная | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-806/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Водопровод по ул. Ленской | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-807/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Водопровод по ул. Комиссаровской, 1,3 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016-226/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Водопровод по пр. Шахтеров, 2 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-280/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Водопровод по пер. Городскому, 23,27 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-115/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Водопровод бани 13 ул. Пограничная 1 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-328/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Водовод по ул. Стрельникова, Рудной, Арбатской | 01.01.1964 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/007/2016-387/1 | В рабочем состоянии |
| 58 | Водопровод по ул. Кирова до ул. Энгельса | 01.01.1963 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 59 | Водопровод по ул. Славянской | 01.06.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 60 | Водопровод от цеха РСУ до ул. Сарыгина | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/006/2016-261/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Водопровод от пос. Верхний | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/009/2016-129/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Водопровод по ул. Абаканской | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-6/1 | В рабочем состоянии |
| 63 | Водопровод по ул. Костромской, Хмельницкого | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-5/1 | В рабочем состоянии |
| 64 | Водопровод по ул. Ясельная | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-804/1 | В рабочем состоянии |
| 65 | Водопровод ул. Глубокий Яр, пер. Банный | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-808/1 | В рабочем состоянии |
| 66 | Водопровод от цеха фруктов.вод до ул. Маркшейдерской | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/002/2016-214/1 | В рабочем состоянии |
| 67 | Водопровод по ул. Троицкой | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-595/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Водопровод по ул. Златоустовская, Нестерова | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 69 | Водопровод ул. Брянская, Новая, Искитимская | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/009/2016-126/1 | В рабочем состоянии |
| 70 | Водопровод ул. Крестьянской, Сенной, Энтузиастов, Калужской | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/009/2016-125/1 | В рабочем состоянии |
| 71 | Водопровод ул. Ульяновская | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/002/2016-216/1 | В рабочем состоянии |
| 72 | Водопровод по ул. 2-ой Ангарской | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-3/1 | В рабочем состоянии |
| 73 | Водопровод от базы Пума до ул. Союзной | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-255/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Водопровод ул. Спасской, Можайской, Ладожской, Каспийской | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 75 | Водопровод прачечной ул. Пл. Фрунзе | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 76 | Водопровод бани 2 ул. Петренко | 01.01.1940 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 77 | Водопровод от пер. Коперного до ул. Новосибирской | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 78 | Водопровод от ул. Сарыгина до ул. Щетинкина | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-599/1 | В рабочем состоянии |
| 79 | Водопровод по ул. Чумышской | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 80 | Водовод по ул. 2-я Серова | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 81 | Водопровод от ул. Сарыгина до питомника (буфер) | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/064/2015-891/1 | В рабочем состоянии |
| 82 | Водовод от ул. Сенной до ДК ш-т Сев. Маганак. | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103706972015-813/1 | В рабочем состоянии |
| 83 | Водовод по ул. Революции№ 74 до ул. Геологической | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-814/1 | В рабочем состоянии |
| 84 | Водовод по ул. Линейной | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-815/1 | В рабочем состоянии |
| 85 | Водопровод по ул. Искусства | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-614/1 | В рабочем состоянии |
| 86 | Водовод по ул. Орджоникидзе | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-615/1 | В рабочем состоянии |
| 87 | Водовод по ул. Киселевской | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/076/2015-616/1 | В рабочем состоянии |
| 88 | Водовод по ул. Тайбинка | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/076/2015-617/1 | В рабочем состоянии |
| 89 | Водопровод от ЦЭММ до ул. Обской | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/064/2015-888/1 | В рабочем состоянии |
| 90 | Водопровод по ул. Коксовой от кинотеатра «Авангард» до ул. Кучина | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-886/1 | В рабочем состоянии |
| 91 | Водовод от ул. Мостовой до скл. шт. Коксовая | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-326/1 | В рабочем состоянии |
| 92 | Водовод ул. Охотской, пер. Охотский, Ангарский | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-666/1 | В рабочем состоянии |
| 93 | Водопровод ул. Черкасовской, Пугачева | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/005/2016-317/1 | В рабочем состоянии |
| 94 | Водовод ул. Коксовой, Кучина, Мурманской, Ленинградской | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-863/1 | В рабочем состоянии |
| 95 | Водовод по ул. Горловская, Судженская | 01.01.1955 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 96 | Водопровод о Зап.-Сиб. ж/д до ул. Бункерной | 01.01.1949 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-736/1 | В рабочем состоянии |
| 97 | Водопровод по ул. З.Космодемьянской, Элеваторной | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/068/2015-735/1 | В рабочем состоянии |
| 98 | Водовод от ул. Коксовой до ул. Пархоменко | 01.01.1947 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-864/1 | В рабочем состоянии |
| 99 | Водовод от пр. Шахтеров через НФС ш. Коксовая до ЦЭММ пр. КУ | 01.01.1947 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 100 | Водовод от ул. Лобановской до ул. Ветеранов (котельная № 49) | 01.01.1946 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-305/1 | В рабочем состоянии |
| 101 | Водовод от пр. Шахтеров до ул. Кирпичная, 6 (котельная № 25) | 01.01.1937 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 102 | Водопровод по ул. Петренко | 01.01.1937 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 103 | Водопровод по ул. Революции, Ильича, Конноармейская | 01.01.1936 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/068/2015-667/1 | В рабочем состоянии |
| 104 | Водопровод пр. Шахтеров до гастронома № 17 | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 105 | Водопровод с территории КузНИУИуглеобогащения до бани | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 106 | Водопровод от пр. Шахтеров до Энергоуправления | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 107 | Водопровод от ул. Селиванова до ПТУ | 01.01.1936 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 108 | Водопровод по ул. Октябрьской (Волынова) | 01.01.1935 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 109 | Водопровод по ул. Российская | 01.01.1935 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 110 | Водопровод от з-да "Электромашина до ш-ты "Черная гора" (ул. Почтовая) | 01.01.1935 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 111 | Водопровод по ул. Торговой | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 112 | Водопровод от пр. Шахтеров до шк. №2 | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 113 | Водопровод от к-ра им. Островского до УВКХ | 01.0.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 114 | Водопровод по ул. Лазо от ул. Торговая до ул. Горняцкая) | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 115 | Водопровод по ул. Артемовской от № 11 до № 35 | 01.01.1934 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 116 | Водопровод по ул. Калинина | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 117 | Водопровод по ул. Горняцкой | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  |  |
| 118 | Водопровод от ул. Селиванова до АТС-2 | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 119 | Водопровод от ДК Артема до КБПХ | 01.01.1933 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/002/2016-213/1 | В рабочем состоянии |
| 120 | Водопровод от столярного цеха до ул. Сарыгина | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 121 | Водопровод от кафе "Романтик" до ВК 8 | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 122 | Водопровод бани 12 (ул. Комиссаровская 42) | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-325/1 | В рабочем состоянии |
| 123 | Водопровод пос. Маганак | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 124 | Водопровод ул. Селиванова № 7,8,9,11 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016-223/1 | В рабочем состоянии |
| 125 | Водопровод ул. Пролетарская № 19,34 | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-320/1 | В рабочем состоянии |
| 126 | Водопровод ул. Кадровая (Петренко №2,18) | 01.01.1940 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 127 | Водопровод пер. Высокогорный №1,3,5 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-327/1 | В рабочем состоянии |
| 128 | Водопровод ул. Сарыгина № 3,4,5 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-689/1 | В рабочем состоянии |
| 129 | Водопровод ул. Горняцкая | 01.02.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-691/1 | В рабочем состоянии |
| 130 | Водопровод ул. Лазо № 59 | 01.01.1930 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-692/1 | В рабочем состоянии |
| 131 | Водопровод ул. Октябрьская № 7 | 01.01.1964 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-272/1 | В рабочем состоянии |
| 132 | Водопровод ул. Коммунальная № 5а | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-432/1 | В рабочем состоянии |
| 133 | Водопровод ул. Грунтовая № 3,8,9,10,11 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016-224/1 | В рабочем состоянии |
| 134 | Водопровод ул. Прокопьевская № 125 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-33/1 | В рабочем состоянии |
| 135 | Водопровод ул. Линейная № 34,35,47 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-690/1 | В рабочем состоянии |
| 136 | Водопровод ул. Кирова № 9 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-256/1 | В рабочем состоянии |
| 137 | Водопровод от Гидроузла 10 до котельной 5 | 01.01.1984 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 138 | Водопровод ул. Мичурина № 8,10 | 01.01.1933 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-321/1 | В рабочем состоянии |
| 139 | Водопровод от уз. 10 до уз. 31 | 01.01.1982 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 140 | Водопровод от училища 16 до ул. Шишкина | 01.01.1986 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 141 | Водопровод от уз. 31 до кв1 пос. Северный Маганак чуг. | 01.01.1985 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 142 | Водопровод от уз. 31 до кв1 пос. Северный Маганак сталь | 01.01.1985 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/068/2015-720/1 | В рабочем состоянии |
| 143 | Водовод "Центр - Тырган" (пос. Высокий – ш. им. Дзержинского) | 01.01.2004 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 144 | Водопровод от микрорайона № 10 до ул. Ноградская (КузГТУ) | 01.01.2011 | Материал труб ВЧШГ |  | В рабочем состоянии |
| 145 | Водопровод по пр. Гагарина | 01.01.2011 | Материал труб П.Э. |  | В рабочем состоянии |
| 146 | Водопровод пос Красная Горка от узла № 31 до квартала № 4а | 01.01.2011 | Материал труб П.Э. |  | В рабочем состоянии |
| 147 | Водопровод пос Ясная Поляна | 01.01.2011 | Материал труб П.Э. |  | В рабочем состоянии |
| 148 | Уличный водопровод на перекрестке ул. Гайдара ул. Рождественская | 01.01.2012 | Материал труб П.Э. |  | В рабочем состоянии |
| 149 | Водопровод пос. Каменка | 01.01.1975 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-273/1 | В рабочем состоянии |
| 150 | Водопровод по ул. Ноградская 18 | 01.01.1963 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 151 | Водопровод по ул. Студенческая 1а | 01.01.1939 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 152 | Водопровод бани № 2 ул. Петренко | 01.01.1952 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 153 | Водопровод по ул. Ладожской баня № 11 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-316/1 | В рабочем состоянии |
| 154 | Водопровод по ул. Бакинской баня № 8. | 01.01.1955 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-318/1 | В рабочем состоянии |
| 155 | Водопровод от узла № 10 до ЦГБ | 01.01.1978 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 156 | От Таловского ул. Шишкина – Петренко (старое ГАИ) | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 157 | Водопровод от ул. Селиванова до ГУМа | 01.01.1936 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 158 | Водопровод на ул. Клиническая | 01.01.1937 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 159 | Водопровод от ул. Серова по ул. Зимовщиков | 01.01.1937 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 160 | От узла № 14а до столярного цеха РСУ на ул. Сарыгина | 01.01.1943 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-116/1 | В рабочем состоянии |
| 161 | Водопровод от ул. Вокзальная до ул. Сарыгина | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/103/069/2015-882/1 | В рабочем состоянии |
| 162 | Водовод от узла № 10 до узла № 28 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 163 | Водопровод на пос. Сафоново (ул. Березовая) |  |  | 42-42/007-42/123/009/2016-127/1 | В рабочем состоянии |
| 164 | Водовод от узла № 14а до ул. Сарыгина | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/103/076/2015-596/1 | В рабочем состоянии |
| 165 | Водопровод от швейной фабрики до ул. Запасная (Ваничева гора) | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/002/2016-215/1 | В рабочем состоянии |
| 166 | Водопровод от ул. Энтузиастов 66 до КНС № 9 | 01.01.1968 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/011/2016-431/1 | В рабочем состоянии |
| 167 | Водопровод по ул. Углекопская баня № 7 | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-319/1 | В рабочем состоянии |
| 168 | Водопровод по ул. Коксовая 1 баня № 3 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-274/1 | В рабочем состоянии |
| 169 | Водопровод по ул. Молодежная баня № 6 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-278/1 | В рабочем состоянии |
| 170 | Водопровод от сельхозтехники до профилактория (Зеньковский парк, дом ребенка) | 01.01.1983 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 171 | Водопровод по ул. Правды | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 1: |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от пр. Шахтеров 11 ВК 3 до ТК 2 по ул. Комсомольской 3 | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод к. д. 7 по ул. Комсомольской от ВК 16 до ВК 15 | 01.01.1965 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод от ВК 21 до пр. Шахтеров 21 | 01.01.1956 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод от ВК 19 по пр. Шахтеров 4 до ВК 18 по пр. Шахтеров 4-6 | 01.01.1956 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод от ВК 27 по ул. Октябрьской 15 до ВК 29 по ул. Октябрьской 11а | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод от ВК 37 до ВК 38 | 01.01.1933 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод от ВК 43 | 01.01.1940 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод от ВК 54 по пр. Шахтеров 27 до ВК 54' по пр. Шахтеров 29 | 01.01.1953 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод от ВК 55 по ул. Рудничная до ВК 56 ул. Рудничная 1а | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод от ВК 60 по ул. Пролетарская до ТК 7 по ул. Пролетарская 8 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод от ВК 57 по ул. Рудничная 4 до ВК 58 по ул. Рудничная 4 | 01.01.1965 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод от ВК 61 по ул. Пролетарской 4 до ВК 64 по ул. Пролетарской 5 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод от ВК 70 "Театральная площадь" до ВК 70' ул. Артема, 2-4 | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод от ВК 74 по ул. Калинина 2 до ВК 75 по ул. Калинина 3 | 01.01.1936 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод от ВК 76 по ул. Коммунальная 4-5 до ВК 76' по ул. Коммунальная 1-2 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод от ВК 84 до пр. Шахтеров 63 | 01.01.1964 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод от ВК 89 до ул. 1-е Мая 33, 29, 17 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод от ВК 89 по ул. 1-е Мая, 7 до ВК 89' по ул. 1-е Мая 9 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод от ВК 98 до ул. Коммунальная, 18 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод ВК 102 по п/к Депутатский, 27 до ВК 98 по ул. Коммунальная 28 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод от ВК 112 по ул. 1-е Мая 11 до ВК 111 по ул. 1-е Мая 15 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод от ВК 123 до ул. Горняцкая, 28 | 01.01.1933 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-691/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод к д. 12 по ул. Артема | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод от ВК 118 до д. 1 по ул. Стадионная | 01.01.1926 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод от ВК 121 до Октябрьской, 14 | 01.01.1929 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод от ВК 121 до Октябрьской, 2 | 01.01.1929 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод от Вк 112 до ВК 111 (ул. 1 Мая 10) | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод от ВК 99 до ул. Коммунальная | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Водопровод от ВК 128 до Шахтеров 24 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Водопровод от ВК 127 до ВК 129' | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Водопровод от ВК 94 до пер. Болотный, 46 | 01.01.1937 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Водопровод от ВК 84 до ВК 84' по ул. 1 Мая, 5 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Водопровод от ВК 105 до ул. К. Либкнехта | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 34 | Водопровод ВК 108 до ул. С. Лазо, 66 | 01.01.1931 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Водопровод от ВК 108 до ВК 107 | 01.01.1926 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Водопровод от ВК 100 до ВК 102 по ул. Калинина | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Водопровод от Вк 117 до ул. Селиванова, 21 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Водопровод от ВК 124 до ВК 125 по ул. Комсомольская, 42 | 01.01.1928 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод от ВК 124 до ул. Комсомольская, 18 | 01.01.1928 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Водопровод от ВК 94 до ВК 77 по ул. Кирпичная | 01.01.1964 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод от ВК 118 до ВК 120 ул. Стадионная, 16 | 01.01.1926 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Водопровод от ВК 116 до ул. Рудничная | 01.01.1926 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Водопровод ВК 104 до ВК 106 ул.К. Либкнехта, 17 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от ВК1 "Баня" ул. Коксовая 1 до ВК 5 ул. Коксовая 11 | 01.01.1946 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-28/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод от ВК 2 пер. Коксовый 6 до ТК 4 пер. Коксовый 9 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-687/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | ВК 112 до ВК 6 ул. Коксовая 22 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-685/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод от ВК 7 до дет. Сада (Коксовая 28) | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-211/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | ВК 8' по ул. Крестьянская до ВК 8 ул. Коксовая, 24 (Коксовая 22- Коксовая 24) | 01.01.1945 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-863/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод от 2 коксовая, 7 до ВК 9 (Коксовая 28) | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-179/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | ВК 14 до ВК 15 (ул. 2я Коксовая 12) | 01.01.1946 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-219/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | ВК 17 - ТК 5( ул. Коксовая 36) | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-473/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | ВК 19 - ВК 20 ул. Кучина 5,6 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-218/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | ВК 20 – Днепровская (Кучина 5-Днепровская) | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-472/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | от ВК 22 - ВК 24 (ул. Кучина 10-24) | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-500/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | от ВК 23 - ТК 20 (ул. Кучина 30-34) | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-499/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | ВК 28 - ВК 43 (Мурманская 35 - Черниговская - Латвийская 20 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/004/2016-686/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | ВК 28 - ВК 59 - Латвийская 9 (Черниговская 1-Латвийская 9) | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-648/ | В рабочем состоянии |
| 15 | ВК 31 - ВК 32 (Черниговская 7) | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-560/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | ВК 34 - ВК 35 - Черниговская, 15-12 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-856/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | ВК 36 - ВК 38 Черниговская 17-18 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-559/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | ВК 46 - ВК 47 Латвийская 26 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-858/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | ВК ул. Латвийская, 28а - ВК 50 Латвийская 28 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-649/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | ВК 52 - ВК 54 Черниговская 10-11 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-562/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | ВК 55 - ВК 56 Черниговская 6 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-852/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | ВК 62- ВК 67 ул. Образцовая 19-Черниговская 35 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-33/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | ВК 65 - ВК 69 Латвийская 34-39 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-34/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | ВК 58 - ВК 70 -(вод. башня) Коксовая | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-31/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | ВК 75 - ВК 73' | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 26 | ВК 74 - ВК 75 | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 27 | ВК 75 - Волжская 18 (ВК 78') | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 28 | ВК 76 - ВК 77 | 01.01.1962 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 29 | ВК 79 - ВК 80 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 30 | ВК 82 - ВК 84 | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 31 | ВК 81 - п. Коксовый, 17 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 32 | ВК 89 - ВК 93 | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 33 | ВК 93 - ВК 97 (ВК 96) | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 34 | ВК 90 - ВК 92 | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 35 | ВК 87 - ул. 2-я Стандартная, 11 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 36 | ВК 86 - ул. Стандартная, 19 | 01.01.1948 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 37 | ВК 98 - ВК 98' | 01.01.1948 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Водопровод ВК 98 - 98' - Коксовая 103 | 01.01.1951 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод ВК 100' - ул. Штрековая | 01.01.1951 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Водопровод ВК 99 - Коксовая 110 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод ВК 100 - ВК 103 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Водопровод ВК 103 - ВК 104' | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Водопровод ВК 104' - ВК 104 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Водопровод от ВК 104 до ул. Ближней, 57 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Водопровод от ВК 104 до ул. Ближней, 63 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Водопровод от ВК 101 -ул. Штрековая, 44 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 47 | Водопровод ВК 102 до ул. Енисейская, 60 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Водопровод от ВК 16 до ВК 107 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Водопровод от ВК 107 до ВК 109 | 01.01.1973 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 50 | Водопровод от ВК 107 до ВК 111 | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 51 | Водопровод от ВК 110 до п/к Ближний, 9 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 52 | Водопровод от ВК 111 до ул. Специалистов, 5-11 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-860/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Водопровод от ВК 112 до ВК 114 (ул. Коксовая 29- Ближняя 2) | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-859/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Водопровод от ВК 114 ул. Ближняя 1а до ул. Специалистов, 1 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-38/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Водопровод от ВК 115' ул. Коксовая 1до ул. Пархоменко 13 | 01.01.1947 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-864/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Водопровод ул. Коксовая, 7 - в.башня | 01.01.1967 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/004/2016-684/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Водопровод ул. Проектная, 2 - в.башня | 01.01.1947 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-30/1 | В рабочем состоянии |
| 58 | Водопровод к ул. Проектной, 69 | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-866/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Водопровод от ВК 123 ул. Гурьевская 13до ВК 121 ул. Тихвинская 1 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-868/1 | В рабочем состоянии |
| 60 | Водопровод от ВК 121 до Горизонтальной, 49-70 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-853/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Водопровод к ул. Ясная Поляна, 67 | 01.01.1951 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-46/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Водопровод ВК 126 ул. Крестьянская 49 - ВК 129' - Тупиковая, 1 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-45/1 | В рабочем состоянии |
| 63 | Водопровод ВК 128 - п. 3-й Пинский , 2-10 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-39/1 | В рабочем состоянии |
| 64 | Водопровод ВК 129 - п. 2-й Пинский, 2-12 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-44/1 | В рабочем состоянии |
| 65 | Водопровод ВК 129' ул. Тупиковая 1 - п. 1-й Пинский,9 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-861/1 | В рабочем состоянии |
| 66 | Водопровод Вк 130 - ул. Краснофлотская, 2-7 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-862/1 | В рабочем состоянии |
| 67 | Водопровод ВК 132 - ул. Краснофлотская, 19-11 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-647/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Водопровод ВК 131 ул. Образцовая 13 - Черноморская, 11 | 01.01.1940 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-855/1 | В рабочем состоянии |
| 69 | Водопровод ВК 133 Выборская 25 - Балтийская, 28 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-32/1 | В рабочем состоянии |
| 70 | Водопровод ВК 134 - Ленинградская, 88-80 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-854 | В рабочем состоянии |
| 71 | Водопровод ВК 155 - Чуйская, 18 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-650/1 | В рабочем состоянии |
| 72 | Водопровод к ул. Чуйская, 26 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-566/1 | В рабочем состоянии |
| 73 | Водопровод ВК 136 - Чуйская, 28 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/017/2016-43/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Водопровод ВК 137 - ВК 138 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 75 | Водопровод ВК 133 - Бунгурская, 22 | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 76 | Водопровод ул. Стандартная, 21 - Чуйская | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-563/1 | В рабочем состоянии |
| 77 | Водопровод ВК 140 - Выборская, 13 | 01.01.1951 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-851/1 | В рабочем состоянии |
| 78 | Водопровод ВК 150 - Обская, 2 | 01.01.1955 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-564/1 | В рабочем состоянии |
| 79 | Водопровод ВК 151' - Коссиора, 30 | 01.01.1955 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-558/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 1' - ВК 3 ул. Оренбурская 3-14 | 01.01.1973 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/011/2016-807/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 1 - ВК 2 ул. Оренбурская 3 | 01.01.1973 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-436/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 2' - ВК 2а ул. Оренбурская 11-10 | 01.01.1974 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/008/2016-787/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 5 - ВК 5' ул. Оренбурская 16 | 01.01.1977 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016/828/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 4 - ВК 6' ул. Оренбурская 16а - 17 | 01.01.1977 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016-829/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 6а - ВК 7 ул. Оренбурская 15 | 01.01.1973 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-314/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 8 - ВК 9'ул. Оренбурская 12-6 | 01.01.1974 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-313/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ВК 15а - ВК 15 кв. Северный 5 | 01.01.1990 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-310/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 13 - ВК 21 кв. Северный 7-3 | 01.01.1990 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-308/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод ВК 16 - ВК 22 кв. Северный 2-4 | 01.01.1990 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-306/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод ТК 24 ул. Урожайная 11 - ВК 26' ул. Цикличная 23 | 01.01.1955 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-422/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод ВК 28а - ВК 28' ул. Цикличная 19 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-435/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод ВК 27 - ВК 30 ул. Бакинская 5 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-424/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ВК32 - ВК 33 - ВК 35' ул. Кавказская 24-25 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-423/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод ВК 34' - ВК 34 ул. Кавказская 19 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-360/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод ВК 37' - ВК 36 ул. Кавказская 29а-29 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-421/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод ВК 40 - ВК 42' МЖК 4 | 01.01.1989 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/0032016-440/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод ВК 41 - ВК 45' ул. Оренбурская 2а | 01.01.1987 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-439/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод ВК 37' ул. Бобруйская 43- ТК 39 ул. Товарищеская 22 | 01.01.1972 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-418/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод ул. Новоселов 1,2,3,4,5 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-438/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод ул. Цикличная 13-25 (ВК 25 - ВК 38) | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-419/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод ул. Кавказская 2-28 (ВК33 - ВК 47) | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-437/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод ул. Уральская 66 от ВК 47 ул. Кавказская 2 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-420/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод ул. Оренбургская 3 (ВК 40- ВК 46 - ВК 1 | 01.01.1974 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/006/2016-608/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод ул. Оренбургская 3 – 4 (ВК 1 - ВК 12 - ВК 10) | 01.01.1974 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-361/1 |  |
| 26 | Водопровод ул. Проектная ВК 1 - ЦЭММ | 01.01.1972 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-422/1 |  |
| 27 | Водопровод ул. Бобруйская - Профсоюзная (ВК 33 - ВК 39) | 01.01.1974 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-359/1 |  |
| ЖЭК № 4 участок 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 2-ВК 2' ул. Пионерская 35 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-13/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 3 - ВК4 - ВК6 ул. Пионерская 37-45 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-16/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ул. Пионерская 44 - ВК 7 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-15/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 11-ВК 11' ул. Пионерская 52 | 01.01.1967 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/006/2016-783/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 11' Пионерская 52 - Пионерская, 56 | 01.01.1968 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-18/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 13 - ВК 13' ул. Пионерская 60 | 01.01.1968 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-468/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 14 - ВК 15 ул. Пионерская 64 | 01.01.1968 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-12/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ВК 16 - ВК 18 Пионерская 68 | 01.01.1968 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/014/2016-106/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 14 Пионерская 64 - ВК 22 Макаренко 7а | 01.01.1991 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-469/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод ВК 23 - ВК 26 Грибоедова 16а-26а | 01.01.1978 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-470/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод ВК 32 Грибоедова 14 - Грибоедова, 16 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-471/1 |  |
| 12 | Водопровод ВК 27 - ВК 28 Грибоедова 16а- 20 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-227/1 |  |
| 13 | Водопровод Вк 28 Грибоедова 18- Грибоедова 28 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-15/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ВК 28 Грибоедова 18 - ВК 33 Грибоедова 10 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/016/2016-52/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод ВК 34 Грибоедова 4 - ВК 37 Грибоедова 12 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-498/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод ВК 39 Грибоедова 6 - ВК 34' Салаватова 17 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-214/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод ВК 45 Маганак 1 - Закладочная 5 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-779/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод ВК 47 - Маганак, 3-5 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/016/2016-56/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод ВК 50 - ВК 50' Маганак 17 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/016/2016-55/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод ВК 46 Маганак 3 – Врубовая 4 (ВК 49) | 01.01.1942 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-17/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод Маганак, 8-10 | 01.01.1938 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/016/2016-54/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод ВК 50 Маганак 17 - п.Маганак, 7 | 01.01.1942 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-16/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод ВК 42 Б.Хмельницкого 27 - п. Закладочный 8 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-210/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод ВК 52 пос. Каменка - ВК 53 Эйхе | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/016/2016-53/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод ВК 56 Саянская 2а - ВК 59 Егорова 2 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-215/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод ВК 53 Эйхе 2 - Водоемная (ВК 53') | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/016/2016-51/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод ВК 53' - Водоемная, 37 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-213/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод ВК 53' - Водоемная, 34 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-212/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Водопровод ВК 54 - С.Ковалевской 1-17 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-226/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Водопровод ВК 55 - ул. Водоемная, 31-1 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-175/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Водопровод ВК 56 - ул. Саянская 2а-8 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-174/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Водопровод ВК 57 - ВК 57' Семашко 1-19 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-177/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Водопровод ВК 58 - Дарвина, 29-1 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-176/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Водопровод ВК 59 - Егорова, 32-1 | 01.01.1938 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-14/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Водопровод ВК 31- ВК 62 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Водопровод ВК 62 - ВК 63 Криворожская 20-48 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-13/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Водопровод ВК 63 Криворожская 20 - Криворожская, 23 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-216/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Водопровод ул. Криворожская 38-42 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-781/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод ул. Падунская, 56 | 01.01.1957 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Водопровод ВК 64 Салаватова 2 - ВК 65 Падунская 28 | 01.01.1986 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-780/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод ВК 65 Падунская 28 - Падунская, 39 | 01.01.1986 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-36/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 1' - ВК 4 ул. Углекопская 29а | 01.01.1945 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-355/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 8 - ВК 15 Черных 12-25 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-346/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 6 - ВК 7 Черных 12-14 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-756/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 10 Черных 18а - Взводная, 10а | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-356/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод Взводная 9а - Главная 73 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-757/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 15 Черных 25 - Черных, 24 | 01.01.1942 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-793/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 15 Черных 25 - Станичная 9 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-796/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ВК 20 - п. Краматорский 15-1 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-302/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 27 - ул. Краматорская, 5-17 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-759/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод ВК 32 - ул. Туристов | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-797/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод ВК 19 - пер. Боковой | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-790/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод ВК 35 - ул. 2-я Верхняя | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-789/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод ВК 37 - п. Перевальный 38-47 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/008/2016-788/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ул. Ручейная, 10-5 | 01.01.1941 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-798/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 0 - ВК 1' - Кустарная, 21 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-303/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 5 Учительская 39 - ВК6 Кустарная 33 | 01.01.1978 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-801/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 10 - ВК 10' Тюленина 9 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-800/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 14 - ВК 16' Тюленина 17-15 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-799/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 9 - ВК 18 Тюленина 5-11 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-357/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 11 - Тюленина 24-25 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-304/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 13 - Тюленина, 30-31 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-760/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ТК 5 - ВК 19 Центральная 9-10 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-761/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 2 - ВК 3 Ветеранов 43 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-307/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод ВК 8 - ВК 11 Ветеранов 33-37 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-309/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод ВК 20 Литвинова 14 - Литвинова, 18 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-311/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод ВК 22 - ВК 23 пл. Мясокомбината 20 | 01.01.1970 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-358/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод ВК 24 - пл. Мясокомбината, 63 | 01.01.1970 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/013/2016-312/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ВК 25 - Полевая, 1а | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-806/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод ВК 30 - Кольская, 64 - Хибинская, 80 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-805/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 3 - ВК 12 Российская 52-38 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-804/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 4 - ВК 5 Российская 52 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-803/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 6 - ВК7 Российская 50 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011/2016-802/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 12 - ВК 15 Российская 36-38 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-768/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 16 - ВК 22' Российская 31-27 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-767/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 19 - ВК 20 Российская 29-46 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-758/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 23 - ВК 24 Звенигородская 1 | 01.01.1971 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-766/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ВК 25 - ВК 26 Луначарского 9 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-765/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 27 Российская 52 - Звенигородская 22 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-764/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод 2-я Российская 3-12 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-763/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод 2-я Звенигородская 6-22 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-762/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод ВК 28 - ВК 29 Прокопьевская 75 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/008/2016-792/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод ВК 29 Прокопьевская 75 - ВК 33' Береговая 14 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/008/2016-791/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ВК 34 Российская 11 – Моховая 3 | 01.01.1949 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод ВК 35 - Черногорская, 21 | 01.01.1937 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-237/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод ВК 37 - ул. Черногорская | 01.01.1937 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-235/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод ВК 44 Прокопьевская 162 - Тогульская 7 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-234/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод ВК 41 - ВК 47 Прокопьевская 160- 125 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-576/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод ВК 48 Сибстроевская 16 - п. Зенковский 5 | 01.01.1951 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-574/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод ВК 49 - Осиновская, 26-27 | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-233/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод ВК 58 - Уланина, 38 - 26 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-267/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод Ярославская, 64 | 01.01.1951 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-572/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод Ярославская, 66 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-268/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод ВК 68 Прокопьевская 1 - ВК 69 Городская 134 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод ВК 63 Городская 112 - ВК 67 Прокопьевская 1 | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод ВК70 СГПУТ № 41 - ВК 72 пер. Городской 16 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод п. Городской 5 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод ВК 74' - ВК 75 | 01.01.1954 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 2 - ВК 48 Вокзальная 49-54 | 01.01.1978 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-573/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 71 - ВК 76 Вокзальная 15-17б | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-286/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 70 - ВК 71 - ВК 72 Вокзальная 15 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-287/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 14 - ВК 16 Радищева 9 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-240/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 85 - ВК 88 Юресовская 8-10 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-65/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 85 пер. Юресовский 1 - ВК 93 ул. Юресовская 13а | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-18/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 84 Транспортная 1- ВК 85 пер. Юресовский 1 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-19/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ул. Транспортная у д. № 23 до ВК 94 Транспортная 30 | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-236/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ВК 2 - ВК 3 Союзная 5 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-526/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод ВК 7 - Союзная 11 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-525/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод ВК 8 - ВК 11 Союзная 10 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-246/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод ВК 8 Союзная 13- ВК 15 Международная 9 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-245/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод ВК 13 - ВК 14 Союзная 15-17 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-244/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод ВК 17 - ВК 17'(б/к) Союзная 16 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-242/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод ВК 18 - ВК 19 Союзная 27 | 01.01.1948 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-216/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ВК 22 Союзная 23- ВК 25 Международная 11 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-248/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ВК 24 - ВК 24' Международная 12 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-253/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | ВК 32 Союзная 20 - ВК 34 Баргузинская 112 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-249/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод ВК 34 - ВК 35 Баргузинская 112-110 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-250/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод ВК 32 - ВК 44 Союзная 24-34 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-252/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод ВК 43 Союзная 32 - ВК 38 Баргузинская 119 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-527/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод ВК 42' - ВК 42 Союзная 32 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-207/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод ВК 46 - ВК 47 Союзная 42 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-208/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод ВК 20 - ВК 20' (б/к) Горбунова 2-4 | 01.01.1949 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-209/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод ВК 48 - ВК 48'(б/к) Союзная 45 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-211/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод ВК 46 - ВК 48 Союзная 37 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-178/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод ВК 53 - ВК 54 Союзная 66-58 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-212/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод ВК 56 - ВК 55 Союзная 54 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-213/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод ВК 56 - ВК 57 Союзная 54-60 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-214/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод ВК 62 Баргузинская 131 - ВК 59 Союзная 64 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-215/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод ВК 60 - ВК 62 Баргузинская 129-131 | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-247/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод ВК 64 - ВК 64' Союзная 72 | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-501/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод ВК 51 - ВК 65' Союзная 68-74 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-206/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод ВК 68 - ВК 71 Союзная 69-57 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-240/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод ВК 70 - ВК 73 Союзная 57-43 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-41/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод ВК 74 Международная 22 - ВК 67' Союзная 67 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-251/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Водопровод ВК 83 Международная 19 - ВК 86 Горбунова 16 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-42/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Водопровод ВК 80 - ВК 77 Союзная 74-65а | 01.01.1985 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-228/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Водопровод ВК 80 - ВК 80' Союзная 74 | 01.01.1985 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-220/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Водопровод Союзная, 67 - Союзная, 65 | 01.01.1982 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-35/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Водопровод ВК 97 Житомирская 55 - ВК 88' З.Космодемьянской 74 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-502/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Водопровод ВК 89 З. Космодемьянской - ВК 93 Житомирская 49 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-231/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Водопровод З. Космодемьянской, 70 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-230/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Водопровод ВК 98 - Житомирская, 53-55 | 01.01.1954 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-34/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Водопровод Вк 99 Баргузинская 113 - ВК 33' Гомельская 61 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-236/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Водопровод ВК 112 - ул. Правды 17-11 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-222/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод ВК 114 - Правды, 19 - 17 | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-237/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Водопровод ВК 115 - Правды, 27 -21 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-221/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод ВК 115' - Солидарная, 51 | 01.01.1958 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-235/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Водопровод ВК 116 Правы 27 - Солидарная | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-223/1 | В рабочем состоянии |
| 43 | Водопровод ВК 115 Правды 21 – Новгородская 21а | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-234/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Водопровод ул. Новгородской 16-26 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-40/1 | В рабочем состоянии |
| 45 | Водопровод ВК 114 Правды 17 - ВК 118' Дежнева | 01.01.1957 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-57/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Водопровод ул. Дежнева 27-39 | 01.01.1982 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-39/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Водопровод ВК 111 - Пирогова | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/016/2016-38/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Водопровод от ВК 116 по ул. Правды до ПАПП № 1 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Водопровод от ВК 114 по ул. Правды до ВОС | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от 10-го мик.р-на до пос. Сафоново | 01.01.1985 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка между водоводами по ул. Есенина и пр. Строителей (10 м/р д.11 - 18в) | 01.01.1990 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-266/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Внутриквартальная закольцовка между водоводами по ул. Есенина и пр. Строителей (10 м/р д.16 - 6) | 01.01.1988 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/002/2016-219/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод от водовода по пр. Строителей до жил. дома № 14, 12 (внутриквартальная закальцовка) | 01.01.1990 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-265/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Внутриквартальная закольцовка д. 19, 18а, 18 | 01.01.1992 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-2/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Внутриквартальная закольцовка от водовода по ул. Есенина до водопровода к д. 28 | 01.01.1996 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-264/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод к д. "Афганцев" от Есенинского водовода | 01.01.1996 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-607/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод к д. "Афганцев" от Есенинского водовода | 01.01.1996 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод к д. 18в от внутриквартальной закольцовки | 01.01.1990 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-122/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод к д. 9, 8 | 01.01.1989 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-595/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод к д. 5 | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/007/2016-589/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод к д. 5 | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-594/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод к д. 4 | 01.01.2009 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-118/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод от д. 3 до закольцовки | 01.01.1989 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/009/2016-119/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Внутриквартальная закольцовка между водоводами по ул. Есенина и пр. Строителей (ул. Есенина 102 - Строителей 85) | 01.01.1985 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-64/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Внутрквартальная закольцовка ул. Есенина 104 - 92 | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-121/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод к ул. Есенина 102 до ул. Есенина 104 и к д. 92 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-120/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей 75 до ул. Есенина 76 и до д. 67+ водопровод к д. 59 + водопровод к ул. Есенина 83 | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/003/2016-245/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод к д. 71 | 01.01.2013 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод к пр. Строителей 73 | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-596/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод 10 м/р д. 6 | 01.01.2015 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-593/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод 10 м/р д. 1 | 01.01.2015 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/002/2016-221/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей 43 до ул. Есенина 62 | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/011/2016-433/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей 61 до пр. Строителей 49 | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/011/2016-434/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей м-н "Фрегат" до ул. Есенина 60 | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/011/2016-435/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод к ул. Есенина 62, 70* | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-605/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод к ул. Есенина 58* | 01.01.2015 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-606/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод к ул. Есенина 64* | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод к пр. Строителей 47/1* от водовода по ул. Есенина | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-258/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей маг. "Эверест" до ул. Есенина 36, 26 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/003/2016-246/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей 33 до водопровода по ул. Есенина 20* | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-11/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод от ул. Есенина 36 до ул. Есенина 24 | 01.01.1998 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/005/2016-313/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод к ул. Есенина 38* | 01.01.1981 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/011-2016-429/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод к пр. Есенина 40* | 01.01.1981 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-253/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод к пр. Строителей 33, 31, 29* | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/003/2016-247/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод от пр. Строителей 15* до водовода по ул. Есенина | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Внутриквартальная закольцовка от пр. Строителей 25 до водопровода по пр. Строителей | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод к пр. Строителей 17* | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/006/2016-257/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод к пр. Строителей 4* | 01.01.1981 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод к пр. Есенина 22, 14* | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-10/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальная закольцовка от ул. Обручева 77, 67 до ул. Гайдара 26 (от водопровода по ул. Есенина до водопровода по пр. Строителей) | 01.01.1978 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка от водовода Д=600 по ул. Есенина до водовода Д=600 по ул. Гайдара(ул. Обручева 75 до ул. Гайдара 42) | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/007/2016-384/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод по ул. Гайдара от 54 до 20* | 01.01.1978 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/005/2016-314/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод к ул. Гайдара 56* | 01.01.1988 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/006/2016-604/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод от водопровода по пр. Строителей к жил. домам 43, 49* | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод к жилому дому 63* (у м-н "Кейт") | 01.01.2013 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/007/2016-383/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод к ул. Есенина 40* | 01.01.2003 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод от нас.ст. до ул. Обручева 47 | 01.01.2004 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод от нас.ст. до ул. Обручева 51 | 01.01.1985 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/007/2016-386/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод пр. Ленина 45 до ул. Жолтовского 18 | 01.01.2013 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-53/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка пр. Ленина 45 - между школами № 72 и № 33 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-75/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Внутриквартальная закольцовка пр. Ленина 11 - ул. Обручева 24 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-49/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Внутриквартальная закольцовка ул. Обручева 24, ул. Жолтовского 10, школа № 33, пр. Ленина 23а | 01.01.2012 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-48/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Внутриквартальная закольцовка пр. Ленина 45, ул.Жолтовского 20, 17, 16, между школой № 72 и "Спортивным техникумом" | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-61/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Внутриквартальная закольцовка пр. Ленина 29, между школами № 72 и № 33 до водопровода по ул. Жолтовского | 01.01.1974 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-60/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод от школы № 72 до пр. Ленина 41 | 01.01.1975 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/016/2016-59/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод ул. Обручева 16 | 01.01.2003 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/010/2016-482/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод ул. Обручева 13 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ |  |  |
| 10 | Водопровод пр. Ленина 23а - ул. Обручева 16а | 01.01.2005 | Материал труб ПВХ |  |  |
| 11 | Внутриквартальная закольцовка ул. Обручева 2а - Институтская 17 | 01.01.1975 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-28/1 |  |
| 12 | Водопровод от ул. Институтской 13 (ДСК) до ул. Институтской 9 | 01.01.1971 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-26/1 |  |
| 13 | Внутриквартальная закольцовка ул. Жолтовского 19 - пр. Строителей 17 | 01.01.1980 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-25/1 |  |
| 14 | Водопровод по ул. Институтской (от ул. Обручева до пр. Гагарина) | 01.01.1972 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-24/1 |  |
| ЖЭК № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от ул. Жолтовского 2 до ул. Жолтовского 18 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-11/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод от ул. Обручева 24а до водопровода по ул. Жолтовского Д=250 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/014/2016-112/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод к ул. Жолтовского 9 | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/014/2016-111/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод от ул. Обручева 34 (ул. Обручева 23, 27, 31, ул. Гайдара 13, 11) до ул. Гайдара 7 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/127/009/2016-913/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод от ул. Обручева 31 до ул. Гайдара 15 | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-912/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод от пр. Строителей к ул. Гайдара 16 и до Обручева 41 | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-911/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод по ул. Гайдара | 01.01.2007 | Материал труб ВЧШГ |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод от ул. Обручева 23 до пр. Ленина 7 | 01.01.2009 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/009/2016-909/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Внутриквартальная закольцовка по ул. Обручева от водопровода по ул. Институтская до пр. Ленина | 01.01.2013 | Материал труб ПВХ |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод по ул. Институтская от "Дрожжевого завода" до МП "РУККиТС" | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-782/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод от ул. Обручева 3 до ул. Гайдара 1 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-14/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод от ул. Обручева 31 до насосной станции | 01.01.2009 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-17/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от ул. Ноградской до "Дрожжевого завода" ул. Институтской | 01.01.2007 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-23/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка по ул. Ноградской от кинотеатра "Темп" до ул. Шишкина | 01.01.1966 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-22/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Внутриквартальная закольцовка по ул. Яворского от д. 24 до д.2 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-493/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод к жилым домам по ул. Петренко 16, 18, 22, 24, 26 | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/003/2016-653/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод к пр. Гагарина 23 от водопровода по ул. Шишкина | 01.01.1961 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-270/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод к ул. Петренко 3 | 01.01.2011 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/207/044/2016-570/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Внутриквартальная закольцовка по ул. Н. Крупской | 01.01.2003 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-21/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод к ул. Советов 3 | 01.01.1952 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-272/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод к пр. Гагарина 18, 16 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-264/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод к пр. Гагарина 11, 19 и ул. Яворского 12 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/012/2016-20/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод по ул. Ноградская 2, 1, 4, пр. Гагарина 10, 12, 1а, 1, ул. Н. Крупской 18, 10, 8 до ул. Н. Крупская 4 | 01.01.2007 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/207/046/2016-263/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод к ул. Н.Крупская 20, 22 от водопровода по ул. Гагарина | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/044/2016-577/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод по ул. Советов до пр. Гагарина 3 | 01.01.1930 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-63/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод до ул. Сафоновская 3 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/207/044/2016-571/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод до ул. Сафоновская 4 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-62/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от ул. Революции 76 до ул. Баумана 8 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-652/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод от ул. Революции 76 до ул. Геологической 47 | 01.01.1956 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-200/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод от ул. Революции 39 по ул. Кирова 16 до ул. Кирова 8 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/003/2016-651/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод от ул. Революции 49 до ул. Инской 18 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-199/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод от ул. Революции 51 до п/к Революции 5 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-490/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод от ул. Революции 43 до ул. Ильича 12 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-489/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод от п/к Революции 9 , у д. № 10 до д. № 8 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-488/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод от ул. Революции 39 до ул. М.Горького 21 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-487/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод от ул. Революции 73 до ул. Революции 106 (мимо кот. № 62) | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-486/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод от ул. Можайского 16 до ул. Можайского 2 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод от ул. Можайского 15 до ул. Спасской 21 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-485/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод от ул. Степной 47 до ул. Забойщиков | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/010/2016-484/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод от кот. № 72 ул. Ладожская до ул. Федорова 47 | 01.01.2014 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/016/2016-62/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод от ВК шахта"Зиминка" до ул. Забойщиков 68 | 01.01.2010 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/010/2016-483/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод от ул. Интернациональная 23 до ул. Интернациональной 15, 6 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-201/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод от ул. Лебедева 28 до ул. Лебедева 30 | 01.01.1970 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-203/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод от Колонки по ул. Луганская до ул. Луганская 27 | 01.01.1963 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-46/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод от ул. Скворцова 6 до ул. Горького 1, 2 | 01.01.1936 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-204/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод от ул. Институтской "Скорая помощь" до ул. Институтской 20* | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-61/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Внутриквартальная закольцовка от ул. Шишкина 27 до ул. Советов 26* | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-60/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод от ул. Шишкина по ул. Вершинина | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-59/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод по ул. Институтская 94, 92, 90, 88а, 88* | 01.01.2007 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-58/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод по ул. Ноградской от водопровода по ул. Институтской до водопровода по ул. Советов (Ноградская 18-Советов 5) | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-57/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод от ул. Шишкина до жилых домов 52 и 44 * | 01.01.1973 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-265/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод от водопровода по ул. Шишкина до жилых домов 82, 84а, 84 | 01.01.2006 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/207/046/2016-266/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод от водопровода по ул. Институтской до домов по ул. Институтская 56, 60, 62, 64, 76, 78, 80* | 01.01.1962 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-44/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод до ул. Институтской 103 | 01.01.2008 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/015/2016-43/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод от водопровода по ул. Институтской до ул. Институтской 97, 98, 99* | 01.01.1972 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/015/2016-42/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод до ул. Шишкина 39* | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-41/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод до ул. Социалистической 8* | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/046/2016-205/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод до ул. Советов 5* | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-657/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод до ул. Студенческая 44* | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-656/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод от ул. Вершинина до шк. № 57 по ул. Институтской | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-655/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопроводная внутренняя закольцовка от ул. Шишкина 15 к ул. Советов 10 по ул. Мартехова | 01.01.2015 | Материал труб ПВХ | 42-42/007-42/123/003/2016-654/1 | В рабочем состоянии |
| Водопроводные сети частного сектора |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод по ул. Захаренко | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-123/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Водопровод по пер. Дебринка | 01.01.1981 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Водопровод по ул. Полеводческая | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Водопровод по ул. Пожарная | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Водопровод по ул. Вишневая | 01.01.1997 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Водопровод по пер. Рубиновый | 01.01.1987 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Водопровод по ул. Молодежная | 01.01.1987 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-102/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Водопровод по ул. Рубиновая | 01.01.1989 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Водопровод по ул. Путейская | 01.01.1970 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод по пер. Путейский | 01.01.1969 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Водопровод по ул. Дарвина | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-121/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Водопровод по ул. Егорова | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-106/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Водопровод по ул. Семашко | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-120/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод по ул. Курчатова | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-246/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Водопровод по ул. 2-я Курчатова | 01.01.1972 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-193/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Водопровод по ул. Шумавцова | 01.01.1983 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-107/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Водопровод по ул. Эйхе | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Водопровод по ул. Водоемная | 01.01.1974 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-122/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Водопровод по ул. Саянская | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Водопровод по ул .С.Ковалевская | 01.01.1946 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Водопровод по ул Каменная | 01.01.1975 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/002/2016-107/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Водопровод по пер. Каменный | 01.01.1976 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 23 | Водопровод по ул Сурикова | 01.01.1978 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-129/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Водопровод по ул Постышева | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-67/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Водопровод по ул Криворожская | 01.01.1957 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-170/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Водопровод по ул Нижнекаменная | 01.01.1951 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Водопровод по ул Песчаная | 01.01.1957 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-171/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Водопровод по ул Главная | 01.01.1965 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Водопровод по ул Пунктирная | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Водопровод по ул 2-я Пунктирная | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-169/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Водопровод по пер. Пунктирный, 2-й Пунктирный | 01.01.1996 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-168/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Водопровод по пер. 3-й Пунктирный | 01.01.1996 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Водопровод по ул 2-я Станичная | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-172/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Водопровод по ул Углекопская | 01.01.1970 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Водопровод по ул Заслонова, пер. Заслонова | 01.01.1978 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-69/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Водопровод по ул Боковая | 01.01.1979 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-170/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Водопровод по пер. Боковой | 01.01.1979 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Водопровод по ул Туристов, пер. Краматорнкий | 01.01.1972 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-237/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Водопровод по ул Краматорская | 01.01.1972 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Водопровод по ул Таежная, ул. Малая | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-238/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Водопровод по ул Альпийская | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Водопровод по ул Иртышская | 01.01.1990 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Водопровод по ул Нижняя, пер. Парковый | 01.01.1975 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-106/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Водопровод по ул Главная | 01.01.1982 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Водопровод по ул Парковая | 01.01.1982 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/007/2016-214/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Водопровод по ул Запарковая | 01.01.1982 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/007/2016-216/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Водопровод по ул Лужниковая | 01.01.1989 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Водопровод по ул Мокина | 01.01.1989 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Водопровод по пер. Мокина | 01.01.1989 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 50 | Водопровод по пер. Ключевой | 01.01.1989 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 51 | Водопровод по ул Брестовская, пер. 2-й Брестовский | 01.01.1985 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 52 | Водопровод по пер. Брестовский | 01.01.1985 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/007/2016-217/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Водопровод по пер. Залинейный, пер. 2-й Залинейный | 01.01.1985 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-101/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Водопровод по ул Труда, пер. Труда | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/002/2016-127/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Водопровод по ул Балхашская | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-109/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Водопровод по ул Карагандинская | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 57 | Водопровод по ул Пограничная | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 58 | Водопровод по ул Кустарная | 01.01.1963 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-240/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Водопровод по ул Огарева | 01.01.1959 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-194/1 | В рабочем состоянии |
| 60 | Водопровод по ул Кольцевая | 01.01.1963 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/002/2016-125/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Водопровод по ул Полевая | 01.01.1963 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/002/2016-126/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Водопровод по ул Пластовая | 01.01.1964 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-239/1 | В рабочем состоянии |
| 63 | Водопровод по ул 2-я Пластовая | 01.01.1964 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 64 | Водопровод по ул Учительская, ул. 2-я Учительская | 01.01.1961 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 65 | Водопровод по ул Привокзальная | 01.01.1961 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-241/1 | В рабочем состоянии |
| 66 | Водопровод по ул Литвинова | 01.01.1958 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 67 | Водопровод по пер. Литвинова | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-242/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Водопровод по ул Районная | 01.01.1964 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-243/1 | В рабочем состоянии |
| 69 | Водопровод по ул Артельная, ул. Пл. Мясокомбината | 01.01.1968 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 70 | Водопровод по ул Учительская, ул. 2-я Учительская, ул. Кольцевая, ул. Полевая (район подстанции) | 01.01.1979 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 71 | Водопровод по ул Зеленогорская | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 72 | Водопровод по ул 2-я Верхняя | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-302/1 | В рабочем состоянии |
| 73 | Водопровод по ул Верхняя | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-299/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Водопровод по ул Зеленая | 01.01.1982 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 75 | Водопровод по ул Авиационная | 01.01.1982 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-163/1 | В рабочем состоянии |
| 76 | Водопровод по ул 2-я Авиационная | 01.01.1985 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-301/1 | В рабочем состоянии |
| 77 | Водопровод по ул 3-я Авиационная | 01.01.1987 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-304/1 | В рабочем состоянии |
| 78 | Водопровод по ул Перевальная | 01.01.1996 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 79 | Водопровод по пер. Перевальному | 01.01.1967 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-197/1 | В рабочем состоянии |
| 80 | Водопровод по ул Переходная | 01.01.1978 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-164/1 | В рабочем состоянии |
| 81 | Водопровод по пер. Переходному | 01.01.1978 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-157/1 | В рабочем состоянии |
| 82 | Водопровод по ул Тюленевка | 01.01.1978 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 83 | Водопровод по пер. Тюленевка | 01.01.1968 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-64/1 | В рабочем состоянии |
| 84 | Водопровод по ул Тихая | 01.01.1981 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-202/1 | В рабочем состоянии |
| 85 | Водопровод по ул Таштагольская | 01.01.1984 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-298/1 | В рабочем состоянии |
| 86 | Водопровод по ул Неглинная | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-65/1 | В рабочем состоянии |
| 87 | Водопровод по ул Склонная | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-245/1 | В рабочем состоянии |
| 88 | Водопровод по ул В. Шишкиной | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-177/1 | В рабочем состоянии |
| 89 | Водопровод по от НФС до поселка до ВК в районе ул. Таштагольская 44 | 01.01.1995 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 90 | Водопровод по ул Разведчиков | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-305/1 | В рабочем состоянии |
| 91 | Водопровод по ул 2-я Разведчиков | 01.01.1973 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-244/1 | В рабочем состоянии |
| 92 | Водопровод по ул Васильковая | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-200/1 | В рабочем состоянии |
| 93 | Водопровод по ул Макаренко | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/010/2016-53/1 | В рабочем состоянии |
| 94 | Водопровод по ул 2-я Макаренко | 01.01.1985 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-70/1 | В рабочем состоянии |
| 95 | Водопровод по ул 3-я Макаренко | 01.01.1986 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-175/1 | В рабочем состоянии |
| 96 | Водопровод по ул 5-я Макаренко | 01.01.1986 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/010/2016-54/1 | В рабочем состоянии |
| 97 | Водопровод по ул Колпакова | 01.01.1980 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-195/1 | В рабочем состоянии |
| 98 | Водопровод по ул Мамина - Сибиряка | 01.01.1967 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-300/1 | В рабочем состоянии |
| 99 | Водопровод по ул Д. Бедного | 01.01.1972 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/005/2016-176/1 | В рабочем состоянии |
| 100 | Водопровод по ул Аксакова | 01.01.1967 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-303/1 | В рабочем состоянии |
| 101 | Водопровод по ул Салаватова | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-66/1 | В рабочем состоянии |
| 102 | Водопровод по ул Весенняя | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-100/1 | В рабочем состоянии |
| 103 | Водопровод по ул Летняя | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-154/1 | В рабочем состоянии |
| 104 | Водопровод по ул Костромская | 01.01.1961 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-155/1 | В рабочем состоянии |
| 105 | Водопровод по пер. Костромской | 01.01.1961 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/010/2016-51/1 | В рабочем состоянии |
| 106 | Водопровод по ул Генераторная | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-306/1 | В рабочем состоянии |
| 107 | Водопровод по ул Грибоедова | 01.01.1973 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/004/2016-307/1 | В рабочем состоянии |
| 108 | Водопровод по ул Байдаевская | 01.01.1961 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-198/1 | В рабочем состоянии |
| 109 | Водопровод по ул Нарвская | 01.01.1990 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-148/1 | В рабочем состоянии |
| 110 | Водопровод по ул Ермака | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-151/1 | В рабочем состоянии |
| 111 | Водопровод по ул Сибирских Добровольцев | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/010/2016-55/1 | В рабочем состоянии |
| 112 | Водопровод по ул Таймырская | 01.01.1987 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/010/2016-52/1 | В рабочем состоянии |
| 113 | Водопровод по ул Уютная | 01.01.1987 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-149/1 | В рабочем состоянии |
| 114 | Водопровод по ул 3-я Пятилетка | 01.01.1970 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-165/1 | В рабочем состоянии |
| 115 | Водопровод по ул Подунская | 01.01.1987 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-169/1 | В рабочем состоянии |
| 116 | Водопровод по ул 2-я Подунская | 01.01.1972 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-71/1 | В рабочем состоянии |
| 117 | Водопровод по ул Абашевская | 01.01.1962 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-168/1 | В рабочем состоянии |
| 118 | Водопровод по ул Б.Хмельницкого | 01.01.1950 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-72/1 | В рабочем состоянии |
| 119 | Водопровод по ул Бородинская | 01.01.1954 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-196/1 | В рабочем состоянии |
| 120 | Водопровод по ул Валуйская | 01.01.1991 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-199/1 | В рабочем состоянии |
| 121 | Водопровод по ул 2-я Валуйская | 01.01.1973 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 122 | Водопровод по ул Абаканская | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/006/2016-201/1 | В рабочем состоянии |
| 123 | Водопровод по ул Железнодорожная | 01.01.1956 | Материал труб ПВХ | №42-42/007-42/123/011/2016-153/1 | В рабочем состоянии |
| 124 | Водопровод по ул Закладочная | 01.01.1956 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-152/1 | В рабочем состоянии |
| 125 | Водопровод по Пер. Закладочный | 01.01.1957 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-166/1 | В рабочем состоянии |
| 126 | Водопровод по ул Каховская | 01.01.1957 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-167/1 | В рабочем состоянии |
| 127 | Водопровод по пер. Каховскому | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-73/1 | В рабочем состоянии |
| 128 | Водопровод по пер. Маганак | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 129 | Водопровод по ул Тунгусская | 01.01.1960 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-74/1 | В рабочем состоянии |
| 130 | Водопровод по ул Юргинская | 01.01.1961 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/002/2016-98/1 | В рабочем состоянии |
| 131 | Водопровод по ул Врубовая | 01.01.1954 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-156/1 | В рабочем состоянии |
| 132 | Водопровод по ул Пионерская | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/011/2016-150/1 | В рабочем состоянии |
| 133 | Водопровод по ул Ягуновская | 01.01.1958 | Материал труб сталь | №42-42/007-42/123/008/2016-75/1 | В рабочем состоянии |
| Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |
| 1 | "Табс-20" | 01.01993 | Сооружения модульного типа металлические |  | В рабочем состоянии |
| Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция пр. Гагарина, 4 | 01.01.1956 | Отдельно стоящее кирпичное |  | В рабочем состоянии |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сети Дрожжевого завода | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сети Дрожжевого завода | 01.01.1975 | Материал труб ж.б |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Коллектор разгрузочный 5 канализационного бассейна | 01.01.1988 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Коллектор от 3 мик.р-на до гл. коллектора 7а канализационного бассейна | 01.01.1980 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Главный коллектор от колодца 1 до КК-51 от ул. Вершинина 7а канализационного бассейна | 01.01.1980 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Коллектор спроткомплеска СНЕЖИНКА | 01.01.1970 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Главный коллектор 7-го бассейна | 01.01.1963 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Серова | 01.01.1935 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Советов | 01.01.1935 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Петренко (Кадровая) | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Кан.сеть по ул. Шишкина | 01.01.1968 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Кан.сети по ул. Шишкина, 19,18,15,15а,13,11 | 01.01.1940 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Институтская 42,36,44 | 01.01.1970 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Яворского 1,3 | 01.01.1965 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Серова, 6 | 01.01.1948 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Ноградская 18 (Текстильная) | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Мичурина 8,10 | 01.01.1933 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Обручева 2а, 16, от Обручева 24 до пр. Ленина 10 | 01.01.1972 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.коллектор Яснополянский КК 104 через насосную станцию № 9 - КК 69 | 01.01.1969 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-397/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Коллектор 5 бас. от КК 85 до КК 27 район Красная Горка | 01.01.1968 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Коллектор 5 бас. от КК 27 до бывшей насосной станции № 3 КК 1 | 01.01.1969 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-354/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Главный коллектор 5 бас. от КК 54 до оч.соор. | 01.01.1967 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-346/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Коллектор напорный от н.с. № 5 до оч.соор.5 канализ. бассейна | 01.01.1969 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-393/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть ул. Комсомольская | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть прачечной от БПХ пл. Фрунзе 2 | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть бани 3 Коксовая 1 | 01.01.1973 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть бани 2 Петренко | 01.01.1932 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть бани 7 Углекопская | 01.01.1953 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-363/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть бани 8 Бакинская 1 | 01.01.1955 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть ул. Коммунальная 5а | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Международная, 11 | 01.01.1969 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по пер.Городской, 23 | 01.01.1936 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-35/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть ул. Вокзальная, 38,30 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Международной, Житомирской (от ш Красногорская до насосной станции № 1 5 канализационного бассейна) | 01.01.1970 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть ул. Октябрьская, 7,11 | 01.01.1941 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть ул. Волжская, 20а | 01.01.1970 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть пр. Шахтеров 2 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть ул. Прокопьевская, 125 | 01.01.1973 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-33/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть ул. Грибоедова, 15,16,17 | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-353/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть пер. Коксовый, 18,20 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть ул. Житомирская, 53,55 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.коллектор 7-го бассейна от микрорайона № 2 до главного коллектора 7 канализационного бассейна | 01.01.1963 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть станции Прокопьевск | 01.01.1941 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал. Сеть баня № 9 ул. Союзная 20 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал. Сеть баня № 11 ул. Ладожская 15 | 01.01.1958 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал. Сеть баня № 12 Прокопьевская 7 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-43/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал. Сеть баня № 13 Пограничная 1 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-362/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал. Сеть баня № 14 Радищева 22 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал. Сеть баня № 6 ул. Молодежная | 01.01.1949 | Материал труб чугун | № 42-42/007-42/207/045/2016-351/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал. Сеть по ул. Карла Либкнехта | 01.01.1938 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-348/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал. Сеть по ул. Ленина 39 | 01.01.1966 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал. Сеть по ул. Петренко 18 | 01.01.1940 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 53 | Главный коллектор 5 канализационного бассейна от бывшей Н.Н. № 3 (КК1) через Н.С. № 3/2 до камеры гашения (КК54) | 01.01.1969 | Материал труб асбест.цемент |  | В рабочем состоянии |
| 54 | Главный коллектор от ул. Вершинина до 7а канализационного бассейна | 01.01.1980 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 55 | Разгрузочный коллектор от 7 канализационного бассейна до 7а канализационного бассейна | 01.01.1980 | Материал труб ж.б. |  | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал. Сеть по ул. Гайдара 16, Обручева 31,35,37 | 01.01.1983 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 57 | Канализационный коллектор от корпуса СЭС до Н.С. ГПТУ 16 | 01.01.1981 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 58 | Внеквартальная канализация застройки квартала № 4 пос. Красная Горка | 01.01.1987 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 59 | Канализационный коллектор К-13 | 01.01.1987 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 60 | Коллектор по ул. Союзная до ул. Гомельская | 01.01.1966 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 61 | Канализационная сеть по ул. Моховая | 01.01.2012 | Материал труб ПХВ |  | В рабочем состоянии |
| 62 | Коллектор бытовой канализации на участке от промплощадки бывшего завода КПДС до очистных сооружений 7 канализационного бассейна (ул. Рождественская) | 01.01.2011 | Материал труб ПХВ, ВЧШГ |  |  |
| ЖЭК № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Шахтостроевская, 3 | 01.01.1931 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Шахтостроевская,1 | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Шахтостроевская, 65 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Шахтостроевская, 63 | 01.01.1964 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Клиническая, 8 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Клиническая, 6 | 01.01.1930 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Клиническая, 4 | 01.01.1928 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 24 | 01.01.1945 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 22 | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 20 | 01.01.1934 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 55 | 01.01.1963 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 51 | 01.01.1959 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Кирпичная, 5 | 01.01.1971 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Кирпичная, 3 | 01.01.1971 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. 2 Кирпичная, 5 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. 2 Кирпичная, 7 | 01.01.1964 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. 2 Кирпичная, 7а | 01.01.1969 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. 2 Кирпичная, 5а | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 4 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 7 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 5 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 3 | 01.01.1936 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-508/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 45 | 01.01.1940 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 1 | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 2 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Артема, 10 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. К. Либкнехта, 7 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть по ул. К. Либкнехта, 8 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от кк-1 (Шахтостроевская, 1) - кк22 (Шахтеров, 28) | 01.01.1976 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от кк-247 (Пролетарская, 1- ул. Селеванова) - 284' | 01.01.1945 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 43 – кк155 | 01.01.1940 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Калинина, 2 | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Коммунальная, 5а | 01.01.1936 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-341/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 39 | 01.01.1936 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть по ул. К. Либкнехта, 5 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по ул. К. Либкнехта, 7а | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Артема, 4 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-336/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Артема, 7 | 01.01.1945 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-335/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть по ул. Артема, 5 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от кк-207-кк-194 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 37 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-334/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть от кк-199-кк-325 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть по ул. Артема, 3 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 33 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть по пр. Шахтеров, 29 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть по ул. Пролетарская, 3 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть по ул. Пролетарская, 2 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть по ул. Пролетаская, 1 | 01.01.1945 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 4 | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть по ул. Артема, 11 | 01.01.1953 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть по ул. Пролетарская, 4 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-521/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть по ул. Рудничная,8 | 01.01.1948 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть по ул. Пролетарская, 5 | 01.01.1958 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 12 | 01.01.1958 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/050/2016-2/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть от кк 271 до кк 276 (ПШС) | 01.01.1948 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 5 | 01.01.1949 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 1 | 01.01.1947 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 1 а | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/044/2016-999/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть по ул. Селиванова, 6 | 01.01.1958 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-433/1 | В рабочем состоянии |
| 60 | Канал.сеть по ул. Селиванова, 5 | 01.01.1952 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-432/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Канал.сеть по ул. Селиванова, 4 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 62 | Канал.сеть по ул. Селиванова, 3 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 63 | Канал.сеть по ул. Селиванова, 2 | 01.01.1952 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 64 | Канал.сеть от кк 284 до кк 233 | 01.01.1948 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 65 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 14; 14а | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 66 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 12 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 67 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 10 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 68 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 8 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 69 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 7 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 70 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 9 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 71 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 11 | 01.01.1929 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 72 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 13 | 01.01.1928 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 73 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 13 а | 01.01.1928 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 74 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 10 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 75 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 8 | 01.01.1930 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-588/1 | В рабочем состоянии |
| 76 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 8 Д/спорта | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 77 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 3 | 01.01.1957 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 78 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 6 | 01.01.1967 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 79 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 13 | 01.01.1967 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 80 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 11а | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 81 | Канал.сеть от ул. Октябрьская, 11а до ул. Октябрьская, 5 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 82 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 5 | 01.01.1940 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 83 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 7 | 01.01.1940 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-591/1 | В рабочем состоянии |
| 84 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 3 | 01.01.1940 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-592/1 | В рабочем состоянии |
| 85 | Канал.сеть по ул. Октябрьская, 1 | 01.01.1943 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-593/1 | В рабочем состоянии |
| 86 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 1 | 01.01.1929 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 87 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 1 а | 01.01.1941 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-594/1 | В рабочем состоянии |
| 88 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 21 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 89 | Канал.сеть по ул. Горняцкая, 2 | 01.01.1933 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 90 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 7 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 91 | Канал.сеть по ул. Менжинского, 10 | 01.01.1925 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 92 | Канал.сеть по ул. Менжинского, 8 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 93 | Канал.сеть по ул. Менжинского, 4 | 01.01.1927 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 94 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 3 | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 95 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 3 а | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 96 | Канал.сеть по ул. Комсомольская, 1 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 97 | Канал.сеть от кк 458 до кк 469 | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 98 | Канал.сеть по ул. Менжинского, 3 | 01.01.1931 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 99 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 13 а | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 100 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 15 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 101 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 13 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 102 | Канал.сеть по ул. Шахтеров, 11 | 01.01.1953 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-961/1 | В рабочем состоянии |
| 103 | Канал.сеть от кк 485 -кк 511 до кк 517 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 104 | Канал.сеть от кк 440 до кк 457 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 105 | Канал.сеть по ул. Рудничная, 10 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по пер. Стартовый, 14а, 16 | 01.01.1979 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-520/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по пер. Стартовый, 14 | 01.01.1977 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по пер. Стартовый, 9 | 01.01.1977 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Стартовая, 12 | 01.01.1966 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Стартовая, 12 а | 01.01.1971 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-519/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Стартовая, 10 а | 01.01.1969 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Стартовая, 10 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Космическая, 1 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016/346/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Космическая, 2 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Космическая, 4 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-636/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Космическая, 6 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Космическая, 8 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Космическая, 10 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Космическая, 5 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Космическая, 9 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Космическая, 13 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-633/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Космическая, 3 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-347/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Космическая, 7 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-635/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Космическая, 11 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-634/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Космическая, 15 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-632/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 35 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 30 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 34 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 36 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 38 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 39 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 59 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 4 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 57 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 6 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 7 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 5 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-510/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 9 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-509/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Пензенская, 3 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-511/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 53 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-388/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 51 | 01.01.1951 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-387/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 18 | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-224/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 20 а | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-227/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 20 | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-229/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 22 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-228/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 24 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-239/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 26 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 28 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 22 а | 01.01.1977 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть по ул. Латвийская, 28 а | 01.01.1997 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 17 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 18 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 16 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 15 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-490/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 13 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-491/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 11 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-492/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 12 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 10 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-401/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 8 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-402/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 4 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-403/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 43 | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-998/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 47 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 9 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 3 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-339/1 | В рабочем состоянии |
| 60 | Канал.сеть по ул. Черниговская, 1 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-350/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Канал.сеть по ул. Мурманская, 35 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 62 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 44 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 63 | Канал.сеть по ул. Кучина, 2 | 01.01.1955 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 64 | Канал.сеть по ул. Кучина, 4 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 65 | Канал.сеть по ул. Кучина, 30 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-769/1 | В рабочем состоянии |
| 66 | Канал.сеть по ул. Кучина, 32 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-597/1 | В рабочем состоянии |
| 67 | Канал.сеть по ул. Кучина, 34 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-217/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Канал.сеть по ул. Кучина, 14 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 69 | Канал.сеть по ул. Кучина, 16 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-354/1 | В рабочем состоянии |
| 70 | Канал.сеть по ул. Кучина, 18 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-598/1 | В рабочем состоянии |
| 71 | Канал.сеть по ул. Кучина, 20 | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 72 | Канал.сеть по ул. Кучина, 28 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 73 | Канал.сеть по ул. Кучина, 26 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-586/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Канал.сеть по ул. Кучина, 24 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 75 | Канал.сеть по ул. Кучина, 22 | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 76 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 42 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 77 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 40 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-587/1 | В рабочем состоянии |
| 78 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 38 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 79 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 32 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-562/1 | В рабочем состоянии |
| 80 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 34 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 81 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 36 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 82 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 15 | 01.01.1946 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 83 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 45 | 01.01.1984 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 84 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 43 | 01.01.1973 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 85 | Канал.сеть по ул. Кучина, 6 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 86 | Канал.сеть по ул. Кучина, 6 а | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 87 | Канал.сеть по ул. Кучина, 8 | 01.01.1957 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 88 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 32 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 89 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 22 а | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 90 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 24 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-949/1 | В рабочем состоянии |
| 91 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 22 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 92 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 28 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-395/1 | В рабочем состоянии |
| 93 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 20 б | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 94 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 24 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-949/1 | В рабочем состоянии |
| 95 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 3 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 96 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 7 | 01.01.1982 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 97 | Канал.сеть по ул. Коксовая, 28 а | 01.01.1969 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-950/1 | В рабочем состоянии |
| 98 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 11 | 01.01.1946 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-951/1 | В рабочем состоянии |
| 99 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 13 | 01.01.1946 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-952/1 | В рабочем состоянии |
| 100 | Канал.сеть по ул. 2 Коксовая, 2 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 101 | Канал.сеть по ул. Волжская, 1 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 102 | Канал.сеть по ул. Волжская, 3 | 01.01.1955 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 103 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 10 | 01.01.1948 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 104 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 20 | 01.01.1951 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-32/1 | В рабочем состоянии |
| 105 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 19 | 01.01.1947 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 106 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 21 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-948/1 | В рабочем состоянии |
| 107 | Канал.сеть по ул. Волжская, 22 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 108 | Канал.сеть по ул. Волжская, 20 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 109 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 19 | 01.01.1947 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 110 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 17 | 01.01.1947 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 111 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 15 | 01.01.1947 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-947/1 | В рабочем состоянии |
| 112 | Канал.сеть по пер. Коксовый, 13 | 01.01.1948 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 113 | Канал.сеть по ул. Волжская, 8 а | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 114 | Канал.сеть по ул. Волжская, 12 а | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-967/1 | В рабочем состоянии |
| 115 | Канал.сеть по ул. Волжская, 8 | 01.01.1948 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 116 | Канал.сеть по ул. Волжская, 10 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 117 | Канал.сеть по ул. Волжская, 14 | 01.01.1949 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-566/1 | В рабочем состоянии |
| 118 | Канал.сеть по ул. Волжская, 16 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 119 | Канал.сеть по ул. Волжская, 20 а | 01.01.1970 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-40/1 | В рабочем состоянии |
| 120 | Канал.сеть по ул. Волжская, 20 б | 01.01.1979 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-564/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 1 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-136/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 2 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-135/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 3 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-975/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 4 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-955/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 4а | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-954/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 5 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-953/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Оренбургсская, 6 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-952/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 8 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-951/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 9 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-406/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 10 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207049/2016-404/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от КК 26 - КК 17 | 01.01.1974 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от КК 13 - КК 12 | 01.01.1974 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 12 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-133/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 12 а | 01.01.1976 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-138/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 15 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-972/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 13 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-961/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 11 | 01.01.1976 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-134/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 14 | 01.01.1976 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-958/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 17 | 01.01.1977 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-971/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 16 а | 01.01.1977 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 16 | 01.01.1977 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от КК 84 - КК 95 | 01.01.1977 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от МЖК 5 | 01.01.1994 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от КК 4 - КК 8 | 01.01.1994 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 2 а | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-241/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от МЖК 4 | 01.01.1989 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. Оренбургская, 3 а | 01.01.1988 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от КК 12 - КК 26 - КК 37 | 01.01.1988 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по кв. Северный, 7 | 01.01.1990 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по кв. Северный, 8 | 01.01.1988 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по кв. Северный, 5 | 01.01.1986 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по кв. Северный, 6 | 01.01.1989 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по кв. Северный, 4 | 01.01.1995 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-429/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по кв. Северный, 3 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-430/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть по ул. Уральская, 1 а | 01.01.1982 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-466/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по кв. Северный, 2 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-407/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Азовская, 11а | 01.01.1991 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-514/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Урожайная, 11 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-501/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть по ул. Профсоюзная, 20 | 01.01.1953 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/050/2016-7/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть по ул. Профсоюзная, 21 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/050/2016-6/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 25 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-283/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 23 | 01.01.1951 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-475/1 | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 21 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-476/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 19 | 01.01.2000 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-477/1 | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 17 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-478/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 15 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-424/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 13 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-426/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть по ул. Бакинская, 5 | 01.01.1995 | Материал труб чугун | 42-42/007-42123/017/2016-517/1 | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 28 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-281/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 26 | 01.01.1953 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-282/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 24 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-284/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть по ул. Цикличная,16 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-413/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 14 - К 42 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть от КК 18 - КК 40 | 01.01.1956 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть по ул. Цикличная, 30 | 01.01.1982 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-128/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть по ул. Профсоюзная, 24 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-337/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть по ул. Профсоюзная, 25 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-339/1 | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть по ул. Кавказская, 21 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-425/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть по ул. Кавказская, 19 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-628/1 | В рабочем состоянии |
| 60 | Канал.сеть по ул. Кавказская, 29 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-285/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Канал.сеть по ул. Красноводская, 2 а | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-996/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Канал.сеть по ул. Кавказская, 29 а | 01.01.1985 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 63 | Канал.сеть от КК 90 - КК 75 | 01.01.1985 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 64 | Канал.сеть от КК 66 - КК 61 - КК 52 | 01.01.1985 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок № 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 34 | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-335/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 35 | 01.01.1958 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-334/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 37 | 01.01.1956 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-332/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 39 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-426/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 41 | 01.01.1957 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-427/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 43 | 01.01.1957 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-428/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от КК-145-КК-174 | 01.01.1957 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 38 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-966/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 40 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-965/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 42 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 44 | 01.01.1963 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-942/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 46 | 01.01.1965 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-385/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 48 | 01.01.1965 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-424/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 50 | 01.01.1967 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 52 | 01.01.1967 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 54 | 01.01.1967 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 56 | 01.01.1968 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/044/2016-953/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 58 | 01.01.1968 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 60 | 01.01.1969 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-429/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 62 | 01.01.1968 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 64 | 01.01.1968 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 66 | 01.01.1966 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Пионерская, 68 | 01.01.1969 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-337/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от КК-84-103-КК-174 | 01.01.1957 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от КК-174-182(о/с) | 01.01.1957 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Макаренко, 7 а | 01.01.1991 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-386/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 15 а | 01.01.1981 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-422/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 15 | 01.01.1981 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-421/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 17 | 01.01.1981 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-423/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 16в | 01.01.1981 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/014/2016-469/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 16 б | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-470/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 22 б | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-131/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 16 а | 01.01.1975 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 22 а | 01.01.1976 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-129/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 28 | 01.01.1972 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-525/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 24 | 01.01.1972 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 22 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 20 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 18 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 14 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 10 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 6 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 2 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 16 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-353/1 | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 12 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 8 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 4 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть от КК-32 до КК-43 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть от КК-49 до КК-153 Пионерская 38-46 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-425/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть по ул. Грибоедова, 30 | 01.01.1975 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть от КК-192 Грибоедова 24 до о/сооруж. | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-409/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Главная, 124 | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-396/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Черных, 1 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-412/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Черных, 2 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-414/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Черных, 10 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-415/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Черных, 8 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-401/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Черных, 6 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-413/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от КК 20 Черных 4- КК 24 Главная 112 | 01.01.1954 | Материал труб асб/цементные | 42-42/007-42/123/019/2016-420/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от КК 36 - КК 43 | 01.01.1954 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Черных, 16 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-416/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Черных, 18 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-349/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Черных, 20 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-418/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Черных, 22 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-348/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Черных, 22 а | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-419/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Углекопская, 27 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от КК 45 - КК 51 | 01.01.1957 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Черных, 9 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-950/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Черных, 13 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-949/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Черных, 15 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-946/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Черных, 17 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/014/2016-468/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от КК 70 - КК 75 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Черных, 18 а | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-417/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от КК 95 - КК 105 - КК 43 | 01.01.1975 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участк № 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 1 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-967/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 9 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-970/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 5 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-969/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 19 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-968/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 13 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-945/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 17 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-943/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 15 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-137/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 11 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-522/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 7 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Тюленина, 3 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от КК-10-КК-47 | 01.01.1958 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Центральная, 10 | 01.01.1949 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-480/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Центральная, 4 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-480/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Центральная, 5 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Центральная, 6 | 01.01.1949 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от КК-55-КК-70-КК47-49 | 01.01.1949 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Кустарная, 22 | 01.01.1968 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Кустарная, 22 а | 01.01.1978 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Кустарная, 31 | 01.01.1966 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от КК-85-КК-93-КК-49 | 01.01.1966 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Кустарная, 33 | 01.01.1989 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Мясокомбинат, 20 | 01.01.1970 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-240/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Мясокомбинат, 24 | 01.01.1970 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-249/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть по ул. Мясокомбинат, 23 | 01.01.1970 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-248/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от КК116 - КК 123 | 01.01.1970 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 4 участок 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Луначарского, 10 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-280/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от КК 5 - КК 10 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Российская, 50 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-975/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Российская, 48 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-976/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Российская, 52 | 01.01.1958 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-974/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Российская, 31 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-256/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Звенигородская, 1 | 01.01.1971 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от КК 33 - КК 109 | 01.01.1971 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Луначарского, 11 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от КК 40 КК 47 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Российская, 40 | 01.01.1964 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-979/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Российская, 38 | 01.01.1968 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-980/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Российская, 36 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-257/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Российская, 42 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-978/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Российская, 46 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-977/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от КК 82 - КК 100 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Российская, 29 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-255/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Российская, 27 | 01.01.1940 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-254/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Российская, 27 (общ) | 01.01.1957 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Береговая, 14 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-516/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от КК 3 - КК 25 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Прокопьевская, 71 | 01.01.1953 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-589/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Береговая, 20 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-515/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от КК 19 - КК 25 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от КК 25 - КК 33 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Городская, 128 | 01.01.1995 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-518/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. Городская, 134 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от КК 47 - КК 53 | 01.01.1960 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по ул. Комисаровская, 1 | 01.01.1958 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-434/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по ул. Прокопьевская, 160 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-973/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Прокопьевская, 162 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-981/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Прокопьевская, 125 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-972/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Прокопьевская, 162 до КК 66 | 01.01.1960 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 14 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 15 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 17 | 01.01.1957 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/046/2016-595/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 17а | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/046/2016-596/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 17,б | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-358/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от КК 19 - КК 30 Вокзальная 17-36 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-393/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть по ул. Томская, 22 | 01.01.1956 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-431/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Томская, 24 | 01.01.1956 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-408/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Томская, 13 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-412/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть по ул. Томская, 13 а | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-408/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Томская, 15 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-771/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Томская, 13 КК 26 Вокзальная 33 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-392/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 27 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/044/2016-968/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 30 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/044/2016-971/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 32 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/044/2016-970/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 36 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-355/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Томская, 33 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-772/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 37 а | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-355/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 39 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-356/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 37 а | 01.01.1960 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 41 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-253/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Радищева, 9 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-252/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Радищева, 11 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/044/2016-969/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 49 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-246/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 51 | 01.01.1961 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 53 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-247/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 55 | 01.01.1961 | Материал труб асб/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-749/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 44 | 01.01.1953 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-748/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 50 | 01.01.1953 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-977/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 54 | 01.01.1953 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-356/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Вокзальная, 38 до ул. Вокзальная, 50 | 01.01.1953 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-340/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Транспортная, 1 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-496/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Транспортная, 15 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-495/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Транспортная, 21 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-494/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть по ул. Транспортная, 23 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-493/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по ул. Транспортная, 30 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-526/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Юресовская, 13 а | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Юресовская, 12 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть от КК 6 до КК 7 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от КК 3 до КК 5 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть от КК 2 до КК 8 | 01.01.1962 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть по ул. Союзная, 22 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-780/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть по ул. Союзная, 20 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-782/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть по ул. Союзная, 18 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть по ул. Союзная, 16 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-758/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть по ул. Союзная, 12 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-761/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть по ул. Союзная, 10 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от К 26 до К 1 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть по ул. Союзная, 8 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-763/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 110 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-243/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от КК 14 до КК 6 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 113 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-750/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть по ул. Союзная, 26 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-365/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 115 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 117 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-244/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 119 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-245/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть по ул. Союзная, 34 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-361/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть по ул. Союзная, 32 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-505/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть по ул. Союзная, 28 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-506/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть по ул. Союзная, 24 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-962/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от КК 47 до КК 26 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть по ул. Союзная, 3 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-976/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть по ул. Международная, 2 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-410/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть по ул. Международная, 3 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-973/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть по ул. Союзная, 7 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-963/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть по ул. Союзная, 9 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-737/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть по ул. Союзная, 11 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-762/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от КК 135 до КК 157 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть по ул. Союзная, 31 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-363/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть по ул. Союзная, 27 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-364/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть по ул. Союзная, 21 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-781/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть по ул. Союзная, 25 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/049/2016-366/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть по ул. Союзная, 23 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-779/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть по ул. Союзная, 17 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-757/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть по ул. Союзная, 15 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-759/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от КК 97 до КК 348 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть по ул. Международная, 5 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть по ул. Международная, 6 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-353/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть по ул. Международная, 7 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-485/1 | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть по ул. Международная, 8 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-389/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть по ул. Международная, 9 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-486/1 | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть по ул. Международная, 12 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-487/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть по ул. Международная, 13 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-488/1 | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть по ул. Союзная, 19 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-783/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть по ул. Союзная, 13 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть по ул. Союзная, 33 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-362/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть по ул. Горбунова, 3 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-428/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть по ул. Горбунова, 7 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-427/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть по ул. Союзная,48 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-359/1 | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть по ул. Союзная,44 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/049/2016-360/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть по ул. Союзная,40 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/014/2016-503/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть по ул. Союзная,42 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-502/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть по ул. Союзная, 46 | 01.01.1950 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/014/2016-500/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть по ул. Союзная, 45 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-344/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть по ул. Союзная, 37 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-341/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть по ул. Союзная, 35 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-504/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть по ул. Союзная, 39 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-342/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть по ул. Горбунова, 4 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-390/1 | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть по ул. Союзная, 43 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/014/2016-501/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть от КК 172 до КК 209 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 60 | Канал.сеть по ул. Международная, 16 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-403/1 | В рабочем состоянии |
| 61 | Канал.сеть по ул. Горбунова, 8 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-391/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Канал.сеть по ул. Международная, 17 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-404/1 | В рабочем состоянии |
| 63 | Канал.сеть по ул. Международная, 18 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-405/1 | В рабочем состоянии |
| 64 | Канал.сеть по ул. Международная, 19 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 65 | Канал.сеть от КК 333 до КК 157 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 66 | Канал.сеть по ул. Международная, 22 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 67 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 125 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-351/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 127 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-400/1 | В рабочем состоянии |
| 69 | Канал.сеть по ул. Союзная, 60 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-333/1 | В рабочем состоянии |
| 70 | Канал.сеть по ул. Союзная, 54 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-346/1 | В рабочем состоянии |
| 71 | Канал.сеть по ул. Союзная, 52 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-345/1 | В рабочем состоянии |
| 72 | Канал.сеть по ул. Союзная, 58 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-331/1 | В рабочем состоянии |
| 73 | Канал.сеть по ул. Союзная, 56 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-347/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Канал.сеть по ул. Союзная, 50 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-974/1 | В рабочем состоянии |
| 75 | Канал.сеть по ул. Союзная, 51 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 76 | Канал.сеть по ул. Союзная, 57 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-568/1 | В рабочем состоянии |
| 77 | Канал.сеть по ул. Союзная, 47 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-570/1 | В рабочем состоянии |
| 78 | Канал.сеть по ул. Союзная, 53 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-565/1 | В рабочем состоянии |
| 79 | Канал.сеть от КК 321 - Международная 20 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-407/1 | В рабочем состоянии |
| 80 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 131 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-338/1 | В рабочем состоянии |
| 81 | Канал.сеть по ул. Баргузинская, 129 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-352/1 | В рабочем состоянии |
| 82 | Канал.сеть по ул. Союзная, 62 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-572/1 | В рабочем состоянии |
| 83 | Канал.сеть по ул. Союзная, 64 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/046/2016-571/1 | В рабочем состоянии |
| 84 | Канал.сеть по ул. Союзная, 66 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-251/1 | В рабочем состоянии |
| 85 | Канал.сеть по ул. Союзная, 68 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 86 | Канал.сеть по ул. Союзная, 74 | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-258/1 | В рабочем состоянии |
| 87 | Канал.сеть от КК 282 до КК 401 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 88 | Канал.сеть по ул. Союзная, 65 а | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-262/1 | В рабочем состоянии |
| 89 | Канал.сеть по ул. Союзная, 65 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-357/1 | В рабочем состоянии |
| 90 | Канал.сеть по ул. Союзная, 67 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-261/1 | В рабочем состоянии |
| 91 | Канал.сеть по ул. Союзная, 69 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-260/1 | В рабочем состоянии |
| 92 | Канал.сеть по ул. Союзная, 63 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-358/1 | В рабочем состоянии |
| 93 | Канал.сеть по ул. Союзная, 73 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/007/2016-259/1 | В рабочем состоянии |
| 94 | Канал.сеть по ул. Союзная, 71 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-431/1 | В рабочем состоянии |
| 95 | Канал.сеть от КК 388 - КК 398 до КК 401 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 96 | Канал.сеть по ул. Международная, 14 а | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-402/1 | В рабочем состоянии |
| 97 | Канал.сеть от КК 412 доКК 419 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 98 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 74 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-778/1 | В рабочем состоянии |
| 99 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 72 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-777/1 | В рабочем состоянии |
| 100 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 70 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-776/1 | В рабочем состоянии |
| 101 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 66 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-774/1 | В рабочем состоянии |
| 102 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 64 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-770/1 | В рабочем состоянии |
| 103 | Канал.сеть по ул. З.Космодемьянской, 62 | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/046/2016-590/1 | В рабочем состоянии |
| 104 | Канал.сеть по ул. Н.Осипова, 49 а | 01.01.1950 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-489/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от пр. Строителей, 75 - ул. Есенина, 78 | 01.01.1986 | Материал труб ж.б. | 42-42/007-42/207/045/2016-461/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от пр. Строителей, 67 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/045/2016-462/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от пр. Строителей, 69 | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-723/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от пр. Строителей, 81 до 83 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-559/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от пр. Строителей, 81 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-496/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от пр. Строителей, 71 | 01.01.1990 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-558/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от пр. Строителей, 77 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-501/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от пр. Строителей, 77 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-715/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от пр. Строителей, 73 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-502/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от пр. Строителей, 75 | 01.01.1985 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/010/2016-552/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ул. Есенина, 88 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-523/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Есенина, 80 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-506/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть от ул. Есенина, 84 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-504/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть от ул. Есенина, 76 | 01.01.1993 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-505/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от ул. Есенина, 76/1 | 01.01.1994 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-503/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от ул. Есенина, 78 | 01.01.1989 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-720/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть от ул. Есенина, 74 | 01.01.1991 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-716/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть от пр. Строителей, 85 | 01.01.1988 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть от пр. Строителей, 87 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-719/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от ул. Есенина, 84 - ул. Есенина, 74 | 01.01.1991 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-56/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от ул. Есенина, 104 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-57/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от ул. Есенина, 106 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-58/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от ул. Есенина, 92 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-560/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от ул. Есенина, 102-92 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-561/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от 10 мкр., 15 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/010/2016-562/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от 10 мкр., 16 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/003/2016-721/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от 10 мкр., 1 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/010/2016-554/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от 10 мкр., 3 (3-6п) | 01.01.1989 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/010/2016-555/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от 10 мкр., 3 (3-10) | 01.01.1989 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/010/2016-556/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от 10 мкр., 4 | 01.01.1989 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/010/2016-557/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть от 10 мкр., 5 | 01.01.1989 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-471/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть от 10 мкр., 6 | 01.01.1993 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/016/2016-240/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть от 10 мкр., 12а | 01.01.1991 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/013/2016-576/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть от 10 мкр., 12,13 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/018/2016-160/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от 10 мкр., 14 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/018/2016-165/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть от 10 мкр., 11 | 01.01.1992 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/013/2016-579/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть от 10 мкр., 8 | 01.01.1989 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/013/2016-580/1 | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть от 10 мкр., 9 | 01.01.1990 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-510/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от 10 мкр., 28 | 01.01.1998 | Материал труб асбест/цемент |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть от 10 мкр., 52 | 01.01.2001 | Материал труб асбест/цемент |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть от 10 мкр., 22,23 | 01.01.2001 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-508/1 | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть от 10 мкр., 19 | 01.01.1995 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/123/014/2016-188/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть от 10 мкр., 18 | 01.01.1993 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-507/1 | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть от 10 мкр., 18а | 01.01.1993 | Материал труб асбест/цемент | 42-42/007-42/207/045/2016-522/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от пр. Строителей, 35 до коллектора ул. Обручева | 01.01.1986 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-717/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от пр. Строителей, 39,41,43,45 до пр. Строителей 47/2 | 01.01.1984 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-247/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Есенина, 38,30,40,37,35 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-248/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от пр. Строителей, 27,31,33,29 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-520/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от пр. Строителей, 13,19,21,15/1 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-519/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Есенина, 24,20,18,22,14,12 | 01.01.1982 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-184/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от ул. Есенина, 28,32,38,36,58 до коллектора | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/014/2016-185/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от пр. Строителей, 59,63,49,47,61 | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-516/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от пр. Строителей, 47/1, 47/2 – ул. Есенина 54,56,58 | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-517/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от ул. Есенина, 60 до магазина № 84 | 01.01.1986 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-515/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ул. Есенина, 68,62,70,72 | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-514/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Есенина, 68, до коллектора | 01.01.1986 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-512/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Гайдара 34,38,42,50,54 ул. Есенина 4,6 ул. Обручева, 75 до коллектора | 01.01.1979 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-511/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Обручева, 75 | 01.01.1981 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/014/2016-186/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Гайдара 28,24,20 пр Строителей 3,5 до коллектора по ул. Обручева | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-187/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от ул. Обручева, 47 | 01.01.1989 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-460/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от ул. Обручева, 45 | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-725/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Обручева, 49 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-947/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 28 | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-961/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 32 | 01.01.1979 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-466/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 26 | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-467/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от ул. Обручева, 43 | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-468/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ВК насосной до ул. Обручева, 51 | 01.01.1991 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-463/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Обручева, 67 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-524/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть от ул. Обручева, 77 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-464/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть от ул. Обручева, 79 | 01.01.1987 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/045/2016-465/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от ул. Обручева, 61 | 01.01.1979 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-498/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от ул. Обручева, 49 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-500/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть от ул. Обручева, 59 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-718/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть от ул. Обручева, 63 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/045/2016-499/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть от ул. Обручева, 63 до 69 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-59/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от ул. Обручева, 69 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-60/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 48 до ул. Обручева, 69 | 01.01.1979 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-553/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от ул. Обручева, 69,73 - ул. Есенина, 6 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-472/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от ул. Обручева, 71 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-71/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 46 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-73/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 44 до ул. Гайдара, 46 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-165/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 44 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-53/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 42 | 01.01.1980 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-148/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 56 | 01.01.1988 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/006/2016-943/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от ул. Есенина, 10 - ул. Обручева, 56 | 01.01.1983 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/019/2016-72/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от ул. Есенина, 10 | 01.01.1983 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/012/2016-54/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть от ул. Обручева, 56 | 01.01.1983 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-474/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть от ул. Обручева, 48/1 | 01.01.1988 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-475/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть от ул. Обручева, 44/1 | 01.01.1989 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-476/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть от ул. Обручева, 44 | 01.01.1985 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-161/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от ул. Обручева, 46 | 01.01.1986 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-526/1 | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть от ул. Обручева, 42 | 01.01.1987 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-705/1 | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть от ул. Обручева, 40 | 01.01.1987 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-162/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Институтская, 17 - ул. Ленина, 10 | 01.01.1967 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-74/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Институтская, 7 - Институтская, 1 | 01.01.1972 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-942/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Ленина, 11, ул. Обручева, 24, ул. Жолтовского, 10 | 01.01.1964 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-530/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 45 - ул. Жолтовского, 18 | 01.01.1976 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-531/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от ул. Институтская, 9,13 - ул. Петренко, 28 | 01.01.1967 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-532/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Ленина, 47,39,29,31,11 | 01.01.1967 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-533/1 | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Обручева, 3а до Институтской ,1 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-162/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 3 до ул. Ленина, 2 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-144/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 6а до 9 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-163/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от ул. Обручева, 33 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-164/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от ул. Обручева, 29 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-165/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 9 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-166/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от ул. Обручева, 19а | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-147/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от ул. Обручева, 15а до ул. Ленина,7 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-459/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 15,14 до Гайдара, 9 | 01.01.1973 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-469/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 8 до 16 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-470/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ул. Обручева, 36 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-535/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Обручева, 34 до 36 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-536/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть от ул. Обручева, 3 до ул. Институтская, 1 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-457/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть от ул. Институтская, 1 до ул. Ленина, 2 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-143/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 2 до 3 | 01.01.1972 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-134/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 6 до 6а | 01.01.1972 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-66/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 4 до 6 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-537/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть от ул. Ленина, 1 до ул. Гайдара, 4 | 01.01.1969 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-937/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть от ул. Ленина, 2 до 1 | 01.01.1974 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-536/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от ул. Ленина, 3 до ул. Гайдара, 5 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-534/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 5 до 7 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-533/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 7 до 10 | 01.01.1972 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-215/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от ул. Обручева, 15 до 17 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-704/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от ул. Обручева, 17 до 19 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-529/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от ул. Обручева, 19 до 19а | 01.01.1972 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от ул. Ленина, 7 до 3 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-164/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от ул. Ленина, 9 до ул. Обручева, 13 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/010/2016-538/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от ул. Обручева, 13 до 21 | 01.01.1970 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от ул. Обручева, 21 до 23 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-138/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от ул. Обручева, 23 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-139/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть от ул. Обручева, 27 | 01.01.1970 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-949/1 | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 11 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-948/1 | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 10 до 9 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-137/1 | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть от ул. Ленина, 6 до 2 | 01.01.1973 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от ул. Ленина, 8 до 6 | 01.01.1970 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть от ул. Обручева, 7 до ул. Ленина, 8 | 01.01.1971 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть от ул. Обручева, 5 до 7 | 01.01.1971 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 2 до 3 | 01.01.1972 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть от ул. Гайдара, 13 | 01.01.1971 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-52/1 | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от ул. Обручева, 39 до 35 | 01.01.1976 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть от ул. Обручева, 41 | 01.01.1976 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть от ул. Жолтовского, 2 до 3 | 01.01.1981 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть от ул. Жолтовского, 3 | 01.01.1984 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть от ул. Жолтовского, 13 | 01.01.1992 | Материал труб асбест.цемент. |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть от ул. Жолтовского, 7 | 01.01.1983 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть от ул. Жолтовского, 11 | 01.01.1986 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 35, ул. Институтская, 14, ул. Яворского, 24, 22,16 | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-964/1 | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Яворского 18 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-963/1 | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Яворского 17,15,13,11 | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-528/1 | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 33,27,31,29 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-161/1 | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 3,5 | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/003/2016-703/1 | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 31а | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-167/1 | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 29а | 01.01.1962 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/014/2016-168/1 | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 25,21,17,13,9,5,3 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-75/1 | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 19 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-76/1 | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 23 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-77/1 | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ул. Яворского, 12,10,8,6,4 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-78/1 | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Яворского, 2 | 01.01.1957 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/006/2016-962/1 | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 11 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-146/1 | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть от ул. Крупской, 22,14,12 | 01.01.1972 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-145/1 | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 1,1а, ул. Крупской, 18,20 вдоль ул. Крупской, 12,14,4 до коллектора | 01.01.1972 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/012/2016-50/1 | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от ул. Крупской, 10,8,6 до ул. Крупской 4 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-965/1 | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть от ул. Петренко, 10,8 до коллектора | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/006/2016-966/1 | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть от ул. Петренко, 6 | 01.01.1965 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-161/1 | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть от ул. Петренко, 2 | 01.01.1957 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-214/1 | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от ул. Петренко, 5 до коллектора | 01.01.1978 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/015/2016-164/1 | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от ул. Петренко, 7 | 01.01.1981 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-213/1 | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от ул. Петренко, 9 до коллектора | 01.01.1991 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-212/1 | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 15,13 до ул. Гагарина, 13 | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/016/2016-204/1 | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от ул. Гагарина, 20,18,16 | 01.01.1964 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-554/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от ул. Советов, 3 | 01.01.1930 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-553/1 | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от ул. Советов, 6 | 01.01.1952 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/012/2016-51/1 | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 7,5,3,1, ул. Гагарина, 4 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-551/1 | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от ул. Гагарина,10 до ст. перекачки | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-702/1 | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от ул. Гагарина,14 до ст. перекачки | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/013/2016-550/1 | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от ст. перекачки до ул. Советов | 01.01.1960 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/018/2016-131/1 | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть от ул. Советов, 26,20,12,10,8 до коллектора | 01.01.1969 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть от ул. Советов, 24 | 01.01.1983 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть от пер. Заводской до территории ПЗША | 01.01.1969 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 2, 2а до ул. Ноградская, 1 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/013/2016-552/1 | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от пер. Заводской, 4 до УПК | 01.01.1974 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть от пер. Заводской, 7,6,5 до ул. Сафоновская, 3 | 01.01.1949 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть от ул. Сафоновская, 3 | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть от ул. 2-я Серова, 2 до коллектора по ул. Серова | 01.01.1953 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть от ул. Серова, 3,4,1 до ул. Сафоновская, 3 | 01.01.1953 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от ул. Сафоновская, 4 | 01.01.1952 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть от ул. Планерная, 8 | 01.01.1963 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-122/1 | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть от ул. Планерная, 10 | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/010/2016-528/1 | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть от ул. Планерная, 12 | 01.01.1954 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-65/1 | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть от ул. Серова, 25 до 27 | 01.01.1932 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-64/1 | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть от ул. Серова, 29 | 01.01.1930 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-162/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 9 | 01.01.1939 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-63/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 10 | 01.01.1932 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/015/2016-163/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 11,12 до ул. Зеленстроевской, 11 | 01.01.1939 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/003/2016-706/1 | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть от ул. Зеленстроевской, 11 | 01.01.1939 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-384/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть от ул. Зеленстроевской, 9 | 01.01.1939 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-383/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 7,8, ул. Зеленстроевской, 7 | 01.01.1939 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-502/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 4 | 01.01.1940 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-503/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть от ул. Серова, 43 до ул. Мичурина, 5 | 01.01.1942 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-504/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть от ул. Зеленстроевская, 3 | 01.01.1949 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-382/1 | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть от ул. Мичурина, 5,6, ул. Зеленстроевская, 5 | 01.01.1940 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-505/1 | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 30 | 01.01.1991 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-377/1 | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 28 | 01.01.1987 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-378/1 | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть от ул. Петренко, 5а | 01.01.1987 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-506/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть от ул. Серова, 1а | 01.01.1987 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Морозова, 66 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Морозова, 53,55 | 01.01.1993 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| ЖЭК № 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал.сеть от ул. Институтская 97 до 102 | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 2 | Канал.сеть от ул. Институтская 102 до 103 | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 3 | Канал.сеть от ул. Институтская, 103 до коллектора | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 4 | Канал.сеть от ул. Институтская 98 до 99 | 01.01.1977 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 5 | Канал.сеть от ул. Институтская 99-100 | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 6 | Канал.сеть от ул. Институтская 100 до коллектора | 01.01.1978 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 7 | Канал.сеть от ул. Шишкина 39а до 37 | 01.01.1965 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 8 | Канал.сеть от ул. Шишкина 37 до 35 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 9 | Канал.сеть от ул. Шишкина 40 до 35 | 01.01.1951 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 10 | Канал.сеть от ул. Шишкина 35 до 33 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 11 | Канал.сеть от ул. Шишкина 33 до ул. Социалистическая, 4 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 12 | Канал.сеть от ул. Институтская 64 до 62 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 13 | Канал.сеть от ул. Институтская 62 до 60 | 01.01.1960 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 14 | Канал.сеть от ул. Институтская 60 до ул. Социалистическая, 8 | 01.01.1958 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 15 | Канал.сеть от ул. Социалистическая 8 до 4 | 01.01.1951 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 16 | Канал.сеть от ул. Социалистическая 4 до 3 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 17 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 32 до 34 | 01.01.1950 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 18 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 29 до 31 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 19 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 31 до ул. Социалистическая, 3 | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 20 | Канал.сеть от ул. Социалистическая, 3 до 5 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 21 | Канал.сеть от ул. Вершинина, 7 до ул. Социалистическая, 5 | 01.01.1951 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 22 | Канал.сеть от ул. Социалистическая, 7 до 5 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 23 | Канал.сеть от ул. Социалистическая, 5 до ул. Вершинина, 11 | 01.01.1956 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 24 | Канал.сеть от ул. Вершинина, 11 до коллектора | 01.01.1953 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/207/045/2016-497/1 | В рабочем состоянии |
| 25 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 27 до ул. Вершинина, 8 | 01.01.1950 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 26 | Канал.сеть от ул. Вершинина, 8 до 10 | 01.01.1950 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 27 | Канал.сеть от ул. Вершинина, 10 до 11 | 01.01.1953 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 28 | Канал.сеть от ул. Институтская, 56 до ул. Вершинина, 11 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 29 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 25 до ул. Институтская, 52 | 01.01.1973 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 30 | Канал.сеть от ул. Институтская, 52 до 50 | 01.01.1975 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 31 | Канал.сеть от ул. Институтская, 46 до 48 | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 32 | Канал.сеть от ул. Институтская, 50 до коллектора | 01.01.1975 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 33 | Канал.сеть от ул. Институтская, 48 до коллектора | 01.01.1975 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 34 | Канал.сеть от остановки "Интернат" до коллектора | 01.01.1950 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 35 | Канал.сеть от ул. Институтская, 35 до 37 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 36 | Канал.сеть от ул. Институтская, 37 до 39 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 37 | Канал.сеть от ул. Институтская, 33 - шк.№ 57 до ул. Вершинина | 01.01.1964 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 38 | Канал.сеть от ул. Студенческая 44 -кот.№ 50 - ул. Вершинина | 01.01.1965 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 39 | Канал.сеть от ул. Институтская, 109 до коллектора | 01.01.1978 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 40 | Канал.сеть от ул. Институтская, 31 до 29 | 01.01.1963 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 41 | Канал.сеть от ул. Институтская, 29 до 25 | 01.01.1969 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 42 | Канал.сеть от ул. Институтская, 25 до "Снежинки" | 01.01.1981 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 43 | Канал.сеть от пер. Институтский, 71 до 6 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 44 | Канал.сеть от пер. Институтский, 6 до пер. Институтский, 4 | 01.01.1959 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 45 | Канал.сеть от пер. Институтский, 4 до пер. Институтский, 1 | 01.01.1959 | Материал труб сталь | 42-42/007-42/123/018/2016-238/1 | В рабочем состоянии |
| 46 | Канал.сеть от пер. Институтский, 1 до "Темп" | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-237/1 | В рабочем состоянии |
| 47 | Канал.сеть от "Снежинки" до ул. Гагарина, 37 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-507/1 | В рабочем состоянии |
| 48 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 12 до ул. Ноградская, 1а | 01.01.1961 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-221/1 | В рабочем состоянии |
| 49 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 14 до ул. Ноградская, 8 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-379/1 | В рабочем состоянии |
| 50 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 10 до 8 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-376/1 | В рабочем состоянии |
| 51 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 8 до 6 | 01.01.1958 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-380/1 | В рабочем состоянии |
| 52 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 6 до ул. Советов - коллектор | 01.01.1957 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/019/2016-381/1 | В рабочем состоянии |
| 53 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 16 до ул. Мартехова, 4 | 01.01.1960 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-218/1 | В рабочем состоянии |
| 54 | Канал.сеть от ул. Советов, 5 до ул. Советов -коллектор | 01.01.1930 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 55 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 1 до ул. Мартехова, 3 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 56 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 3 до 9 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 57 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 22 до ул. Мартехова, 5 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 58 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 5 до 7 | 01.01.1962 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-375/1 | В рабочем состоянии |
| 59 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 7 до 9 | 01.01.1961 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 60 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 9 до кот. № 49 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 61 | Канал.сеть от кот. № 48 до ул. Советов - коллектор | 01.01.1961 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-512/1 | В рабочем состоянии |
| 62 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 11 до 13 | 01.01.1975 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/045/2016-561/1 | В рабочем состоянии |
| 63 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 11 до 14 | 01.01.1962 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 64 | Канал.сеть от ул. Мартехова, 13до 15 | 01.01.1963 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/049/2016-345/1 | В рабочем состоянии |
| 65 | Канал.сеть от ТРК до ул. Шишкина, 19 | 01.01.1959 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/050/2016-8/1 | В рабочем состоянии |
| 66 | Канал.сеть от Шишкина, 19 до 21 | 01.01.1959 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/050/2016-9/1 | В рабочем состоянии |
| 67 | Канал.сеть от Шишкина, 21 до ул. Советов, 11 | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-276/1 | В рабочем состоянии |
| 68 | Канал.сеть от ул. Советов, 11 до ул. Советов -коллектор | 01.01.1956 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-278/1 | В рабочем состоянии |
| 69 | Канал.сеть от ул. Краснокамская, 7 до ул. Советов ,25 | 01.01.1991 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/207/044/2016-997/1 | В рабочем состоянии |
| 70 | Канал.сеть от ул. Советов ,25 до ул. Советов - коллектор | 01.01.1979 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/017/2016-513/1 | В рабочем состоянии |
| 71 | Канал.сеть от ул. Советов ,19 до ул. Советов, 21 | 01.01.1975 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/207/007/2016-279/1 | В рабочем состоянии |
| 72 | Канал.сеть от ул. Советов ,21 до ул. Советов -коллектор | 01.01.1978 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/017/2016-483/1 | В рабочем состоянии |
| 73 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 17 до 15 | 01.01.1960 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-222/1 | В рабочем состоянии |
| 74 | Канал.сеть от ул. Институтская, 26 до 24 | 01.01.1966 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-236/1 | В рабочем состоянии |
| 75 | Канал.сеть от ул. Институтская, 24 до ул. Ноградская, 20 | 01.01.1966 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-233/1 | В рабочем состоянии |
| 76 | Канал.сеть от ул. Ноградская, 20 до 18 | 01.01.1963 | Материал труб керамика | 42-42/007-42/123/018/2016-223/1 | В рабочем состоянии |
| 77 | Канал.сеть от ул. Павлова, 5 до 6 | 01.01.1979 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-397/1 | В рабочем состоянии |
| 78 | Канал.сеть от ул. Павлова, 6 до 7 | 01.01.1982 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-398/1 | В рабочем состоянии |
| 79 | Канал.сеть от ул. Павлова, 7до д/сада №81 | 01.01.1979 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/019/2016-399/1 | В рабочем состоянии |
| 80 | Канал.сеть от ул. Кутузова, 6 до ул. Кутузова | 01.01.1950 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-232/1 | В рабочем состоянии |
| 81 | Канал.сеть от ул. Кутузова, 8 до 6 | 01.01.1948 | Материал труб чугун | 42-42/007-42/123/018/2016-216/1 | В рабочем состоянии |
| 82 | Канал.сеть от ул. Институтская, 84а до 96 | 01.01.1974 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 83 | Канал.сеть от ул. Институтская, 96а до 94 | 01.01.1974 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 84 | Канал.сеть от ул. Институтская, 94 до 92 | 01.01.1973 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 85 | Канал.сеть от ул. Институтская, 92 до 90 | 01.01.1972 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 86 | Канал.сеть от ул. Институтская, 84 до 86 | 01.01.1970 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 87 | Канал.сеть от ул. Институтская, 86 до 88 | 01.01.1971 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 88 | Канал.сеть от ул. Институтская, 88 до 88а | 01.01.1971 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 89 | Канал.сеть от ул. Институтская, 80 до 82 | 01.01.1958 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 90 | Канал.сеть от ул. Институтская, 82 до ул. Шишкина, 45 | 01.01.1970 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 91 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 45 до ул. Шишкина, 43 | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 92 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 43 до 41 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 93 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 41 до бани | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 94 | Канал.сеть от бани до Ветлечебницы | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 95 | Канал.сеть от ул. Институтская, 76 МЧС | 01.01.1960 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 96 | Канал.сеть от ул. Институтская, 72 до ул. Шишкина, 41 | 01.01.1959 | Материал труб чугун |  | В рабочем состоянии |
| 97 | Канал.сеть от ул. Институтская, 78 до 76 | 01.01.1960 | Материал труб сталь |  | В рабочем состоянии |
| 98 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 50 до 44 | 01.01.1955 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 99 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 48 до 46 | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 100 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 46 до 44 | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| 101 | Канал.сеть от ул. Шишкина, 44 до Ветлечебницы | 01.01.1954 | Материал труб керамика |  | В рабочем состоянии |
| Итого стоимость объектов: |  |  |  |  |  |